
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Pismo: RK- 718/14
 Częstochowa dnia: 2014-09-16
O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawa  wielokanałowego rejestratora temperatury w obudowie dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej,               spr. nr rej. ZP/D-52/A/14
Treść pytań wraz z odpowiedziami jest następująca:
Pytanie 1
Czy oferta powinna dotyczyć również sond zewnętrznych do tego rejestratora. Jeśli tak to proszę o podanie potrzebnej ilości i ich specyfikacji - materiał, długość , zakres temperaturowy?

Odpowiedź
Oferta powinna dotyczyć wyłącznie rejestratora.
Pytanie 2

Czy akceptujecie Państwo przedstawienie do przetargu:
Komputerowego Rejestratora Temperatury model KRT-807DC, 

o podstawowych parametrach podanych poniżej, a szczegółowych parametrach podanych w      załączonej karcie katalogowej?
 Parametry podstawowe:

Wejścia pomiarowe:  8 czujników temperatury Pt-100 o

charakterystyce zgodnej z norma PN-EN 60751+A2:1999

Zakres pomiarowy : od - 90*C do + 300*C

Rozdzielczość pomiaru temperatury: 0,02*C

Pamięć wewnętrzna nieulotna: 50 000 zapisów

Interwał rejestracji: programowalny z klawiatury miernika i/lub z 

komputera PC w zakresie od 1 minuty do 99 godzin

Wyświetlacz LCD alfanumeryczny 4 x 16 znaków

Wyświetlanie temperatury aktualne, minimalnej, maksymalnej w każdym 

kanale pomiarowym

Wprowadzanie nazw każdego kanału pomiarowego z klawiatury miernika 

i/lub z komputera PC

Komunikacja z komputerem PC: RS-232, RS-485, USB poprzez odpowiednie 

kable transmisji danych i interfejsy

Współpraca: Windows oraz Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010

Dedykowany program komputerowy do rejestratora spełniający wymagania 

Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLPs)

Prosimy również o wyjaśnienie czy miernik ma być dostarczony wraz z 

indywidualnym świadectwem wzorcowania Urzędu Miar RP.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów urządzenia.
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.









    mgr  Małgorzata Sierżant
Z-CA KANCLERZA POLITECHNIKI

CZĘSTOCHOWSKIEJ

1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


