
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Pismo: RK-738/14
 Częstochowa dnia: 2014-09-24
O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ oraz zmiana SIWZ
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawa  oscyloskopu dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej,         spr. nr rej. ZP/D-53/A/14
Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę oscyloskopu posiadającego czas narostu mniejszy lub równy 3.5 ns?
Pytanie 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę oscyloskopu posiadającego długość rekordu równą  2 500(dwa i pół tysiąca) próbek?
Pytanie 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę oscyloskopu posiadającego czułość pionową w zakresie od 1 mV/działkę do 10 V/działkę przy ustawionej w oscyloskopie impedancji wejściowej równej 1M(?
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie zmian w specyfikacji, zestawionych w pytaniach od 1 do 3.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wskazanym powyżej








mgr inż. Katarzyna Pikuła

KANCLERZ POLITECHNIKI

CZĘSTOCHOWSKIEJ

1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


