Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

RK-799/14

Pismo: ZP/RB-16/14	 Częstochowa dnia: 2014-10-21

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Roboty związane z instalacją monitoringu budynku oraz z zagospodarowaniem terenu przy Domu Studenta nr 2  Bliźniak,

Treść wspomnianej prośby jest następująca : W opisie przedmiotu zamówienia, w warunkach opisujących 5 szt. kamer zewnętrznych występuje sprzeczność. Proszę o wyjaśnienie czy kamery mają być stałe - stałoogniskowe, czy obrotowe?

W opisie zaznaczono, że kamera jest stała, natomiast wymagane parametry wskazują na kamerę obrotową.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Kamera ma być kamerą stałą zewnętrzną IP66 z obiektywem stało ogniskowym.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Kanclerz

Politechnik Częstochowskiej

mgr inż. Katarzyna Pikuła