Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

RK-798/14

Pismo: ZP/RB-15/14	 Częstochowa dnia: 2014-10-21

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ / Zmiana SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Prace remontowe instalacji monitoringu wewnętrznego Domu Studenta nr 7 Herkules Politechniki Częstochowskiej.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy PZP udziela wyjaśnień oraz działając na podst. art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia SIWZ w następującym zakresie:

Pytania :

1. W związku z faktem, że opis przedmiotu zamówienia nie jest precyzyjny i nie określa szczegółowo wszystkich zagadnień - po wizji lokalnej na obiekcie- przedstawiamy koncepcje realizacji ww zamówienia i prosimy o akceptację:

a. Montaż na każdym piętrze 6 kamer / 5 w korytarzach +1 w pomieszczeniu obok klatki schodowej,

b. Montaż na parterze 5 kamer w korytarzach,

c. Montaż kamer w 3 windach,

d. Montaż rejestratorów 16-kanałowych co 2 piętra w pomieszczeniu gospodarczym przy kuchni,

e. Zapewnienie w rejestratorach 60 dni nagrań - 25 kl/kanał, w jakości 960H -  ze spełnieniem tego warunku wyniknie pojemność i ilość dysków HDD,

f. Kamery wandaloodporne o rozdzielczości 700TVL z podświetlaczem IR,

g. Przesył wizji do rejestratorów po kablu koncentrycznym.

2. Jednocześnie proszę o określenie czy zamawiający uzyskał zgodę Urzędu Dozoru Technicznego na montaż kamer w windach.

3.  Proszę o podanie minimalnych parametrów telewizora LCD LED 50" który ma być zamontowany.

4. Proszę o udostępnienie rzutów z naniesionymi lokalizacjami kamer oraz lokalizacją rejestratorów.

5. Jakiego systemu jest to rozbudowa? Proszę o podanie producenta oraz typu

wideo-rejestratora.

6. Proszę o określenie miejsc instalacji kamer monitoringu, gdyż w zamieszczonej

dokumentacji nie jest to określone.

7. Proszę o określenie miejsca lokalizacji portierni w budynku, gdzie ma być

umieszczony wideo-rejestrator.

Odpowiedzi Zamawiającego w przedmiotowej kwestii są następujące:

Ad.1. Zamawiający akceptuję rozwiązania zaproponowane w punktach: a, b, c, e, f, g. Odnośnie lokalizacji wideo rejestratorów do punktu „d”  ustala się lokalizacje zgodnie z załączonym rysunkiem ”Lokalizacja Kamer Parter”

Ad.2. Zgodę na montaż kamer w Urzędzie Dozoru Technicznego winien uzyskać Wykonawca.

Ad.3

Dane ogólne - Linia-Aquos - Seria-LE650 - Kolor-Czarny - Typ telewizora-LED - Obraz 3D-tak - Technologia 3D-Aktywna - Zgodność z wymogami odbioru cyfrowej telewizji naziemnej - Załączone wyposażenie Pilot - Gwarancja-24 miesiące Obraz - Przekątna ekranu [cal]-50 - Przekątna ekranu [cm]-127 - Format ekranu-16/9 - Format HD-Full HD - Rozdzielczość-1920 x 1080 - Kontrast statyczny-5 000:1 - Jasność [cd/m2]-350 - Optymalizacja obrazu-Active Motion Rate 200 Hz Dźwięk - System fonii-Stereo - Moc głośników [W]-30 - Ilość głośników-2 głośniki - Zastosowane technologie-Dolby Digital Plus ###### Dolby Digital Plus Dolby Digital Plus to kodek bazujący na rozwiązaniach Dolby Digital. Pozwala na obsługę kanałów o większej ilości niż np 7.1. W porównaniu z Dolby Digital wyróżnia się większą przepustowością (strumień danych dla Dolby Digital wynosi 640 Kb, w Dolby Digital Plus został poszerzony do 6 Mb), przez co wzrasta jakość dźwięku. - Funkcje dźwięku-Wzmacniacz cyfrowyAutomatyczna regulacja głośności - Inne - System dźwięku B/G; D/K; I; L/L' Kompatybilność z systemem dźwięku HD: MPEG4 AVC / MPEG4 AAC Tuner - Tuner cyfrowy - DVB-C DVB-T MPEG-4 (H.264) - Zastosowane technologie - DVB-C - Cyfrowa kompresja obrazu i dźwięku (w standardzie MPEG-2 lub coraz częściej MPEG-4) umożliwia przesłanie wielokrotnie większej liczby programów telewizyjnych i radiowych niż w przypadku analogowej telewizji kablowej przy wykorzystaniu podobnego zakresu częstotliwości. Programy przesyłane drogą cyfrową mają lepszą jakość obrazu i dźwięku. Przekaz cyfrowy cechuje również mniejsza podatność na zakłócenia. Sygnał w systemie cyfrowej transmisji programów DVB-C doprowadzany jest do terminali abonenckich (Set-Top-Box). DVB-C pozwala na dystrybucję sygnałów pochodzących z dowolnej sieci szkieletowej (ATM, SDH, IP, satelitarna), a także programów i usług jakie oferuje lokalny operator sieci kablowej. ###### DVB-T Standard telewizji cyfrowej DVB nadawanej naziemnie, opublikowany po raz pierwszy w roku 1997. Cyfrowe wideo, dźwięk i dane dodatkowe są przesyłane w strumieniu transportowym MPEG przy użyciu modulacji COFDM. Do kompresji audio/wideo wykorzystano standard MPEG-2, zastąpiony ostatnio przez MPEG-4 (H.264). - Inne - System NTSC (przez wejście AV) / PAL / SECAM Funkcje - Konfiguracja Menu wyświetlane na ekranie (OSD) - Funkcje sieciowe (internetowe) - Hbb Tv - Odtwarzane formaty - DivX DivX HD - Nagrywanie na USB - Pozostałe funkcje Komunikacja - Wyjście cyfrowe audio - Koncentryczne (koaksjalne) - Wejście PC - 1x D-Sub (VGA) - Wejście Ethernet-LAN RJ-45 - DLNA - Złącze Common Interface - CI+ - Zastosowane technologie - Component Video Złącze Component oferuje wyższą jakość przesyłanego sygnału niż standardowe złącze RGB. Poprzez wykorzystanie tego typu gniazd możliwe jest przesyłanie sygnału z jak najmniejszymi stratami. W tym wypadku mamy do czynienia z trzema niezależnymi kanałami, rozdzielającymi zarówno sygnał luminacji każdej ze składowych koloru jak i samą kolorowość, czyli Y, Y-R, Y-B. Dodatkowo informacje dla każdego ze składowych koloru przesyłane są w oddzielnych kablach, dzięki czemu nie występują interferencje (nakładanie się fal) pomiędzy kanałami. W rezultacie otrzymujemy obraz w najczystszej postaci, bez zakłóceń, wyjątkowo szczegółowy. Do tej pory tego rodzaju rozwiązania były stosowane tylko w sprzęcie profesjonalnym wykorzystywanym w telewizji. ###### USB Universal Serial Bus. Technologia pozwalająca na szybkie i proste podłączenie i zainstalowanie różnych urządzeń do urządzenia głównego. USB pozwala na podłączenie wielu urządzeń przy wykorzystaniu jednego portu. Może transmitować sygnał o różnej jakości do cyfrowego standardu MPEG 2 włącznie. Jest zgodna ze standardem Plug and Play. ###### HDMI High Definition Multimedia Interface (HDMI) jest technologią zdolną do przesłania nieskompresowanej wiązki sygnału oraz dźwięku w formacie 7.1. Sygnał jest przesyłany w formie cyfrowej, więc różnego typu zakłócenia nie wpływają na jakość sygnału. Obsługuje sygnały video o standardowej, zwiększonej oraz dużej rozdzielczości, jak również standardowe i wielokanałowe sygnały audio. Zalety interfejsu HDMI to nieskompresowany cyfrowy sygnał video, przepustowość do 5 gigabajtów, pojedyncze złącze (zamiast kilku gniazd) oraz komunikacja pomiędzy źródłem obrazu, a telewizorem cyfrowym. ###### Audio return channel Kanał zwrotny audio pozwala na usłyszenie dźwięku z telewizora za pośrednictwem systemu kina domowego przez złącze HDMI, bez potrzeby podłączenia oddzielnego cyfrowego kabla optycznego audio. - Pozostałe wejścia/wyjścia - Wejście AV - Inne AQUOS NET +,Standard CEC Fizyczne - Konstrukcja Obrotowa podstaw Montaż ścienny - Montaż ścienny - VESA [mm] 200 x 400 - Wysokość bez podstawy [cm] 65.4 - Szerokość bez podstawy [cm] 112.3 - Głębokość bez podstawy [cm] 4.1 - Wysokość z podstawą [cm] 72.7 - Szerokość z podstawą [cm] 112.3 - Głębokość z podstawą [cm] 26.5 Zużycie energii - Klasa energetyczna A+ - Pobór mocy podczas pracy [W] 70 - Roczne zużycie energii [kWh] 102 - Inne Tryb oszczędzania energii

Ad.4, Ad.6, Ad7.

Ad.5. Wideo rejestrator to Nobus NV DVR 1100, system monitoringu ma być kompatybilny z obecnym wideo rejestratorem.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 28.10.2014r. do godz. 11:00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. 28. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 12:00 w siedzibie Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Kanclerz

Politechnik Częstochowskiej

mgr inż. Katarzyna Pikuła