Politechnika Częstochowska

42-201 Częstochowa

ul. Dąbrowskiego 69

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

ZAPYTANIE OFERTOWE 

DOTYCZĄCE:

Dostawy kalorymetru z akcesoriami
Politechnika Częstochowska zaprasza do udziału w prowadzonym postępowaniu dotyczącym dostawy kalorymetru z akcesoriami.
Stosownie do art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jest to zamówienie z dziedziny nauki, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zasadach finasowania nauki o wartości  przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro (netto) do wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Politechnika Częstochowska

ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
II. MIEJSCE PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe będzie zamieszczone na stronie internetowej Politechniki Częstochowskiej www.dzp.pcz.pl.
III. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Dostawa/usługa(
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

I. Kalorymetr z akcesoriami

Charakterystyka ogólna:

- Urządzenie powinno mieć możliwość pomiaru wartości opałowej oraz ciepła spalania paliw kopalnych, biomasy oraz paliw alternatywnych o ciekłym i stałym stanie skupienia;

- Pomiar powinien odbywać się zgodnie z normami PN ISO 1928, PN-81/G-04513 i pokrewnymi;
- Pomiar ciepła spalania zgodnie z metodą izoperiboliczną;

- Urządzenie powinno być niezależne od zewnętrznej instalacji wodnej, wyposażone w kontroler sterujący procesem opartym o mikroprocesor;

- Dokładność pomiaru temperatury wody nie mniejsza niż: +/- 0,0001 K;

- Zakres pomiaru nie gorszy niż 0 – 40 000 J/g;

- Urządzenie powinno umożliwiać co najmniej dwa mody pracy: 

· dynamiczny  - Czas analizy jednej próbki nie dłuższy niż 10 min

·  izoperiboliczny - Czas analizy jednej próbki nie dłuższy niż 25 min;

- Wyświetlacz ciekłokrystaliczny;

- Wizualizacja procesu;

- Automatyczne obliczanie: ciepła spalania, ciepła opałowego, stałej kalorymetru oraz statystyki związanej z pomiarem;

- Pamięć parametrów procesu spalania;

- Napełnianie bomby tlenem zintegrowane z kalorymetrem i powinno odbywać się w sposób automatyczny;

- Napełnianie i opróżnianie naczynia kalorymetrycznego wodą powinno odbywać się automatycznie;

- Polska wersja językowa programu obsługującego kalorymetr, oprogramowanie sterujące pracujące w środowisku Windows  obsługujące wszystkie niezbędne funkcje potrzebne dla przeprowadzenia pomiarów, uzyskania wyników i ich przechowywania.
II. Akcesoria do kalorymetru
- Zestaw startowy: Zestaw musi zawierać materiały niezbędne do pracy z urządzeniem takie jak :

· Tygielek kwarcowy do spalań

· Drut zapłonowy Cr/Ni stały, wielokrotnego użytku – 5 szt.

· Nitki bawełniane odmierzone 1000 szt.

· Tabletki kwasu benzoesowego 50 szt.

· Tygielki metalowe do spalań 25 szt.

- Zawór redukcyjny: Zawór do redukcji ciśnienia z butli tlenowej min 30 bar;

- Bomba kalorymetryczna: Bomba do spalań ze stali stopowej, kompatybilna z kalorymetrem;

- Termostat: Urządzenie ma zapewniać odpowiednią wydajność chłodzenia wody w systemie chłodzenia niezależnie od instalacji wodnej.
III. Wymagania dotyczące gwarancji, serwisu oraz terminu realizacji zamówienia

1. Oferowanie urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 2013/2014r.
2. Termin realizacji:  30 dni od daty podpisania umowy.

3. Gwarancja, co najmniej 24 miesięcy, od daty zainstalowania i odbioru urządzenia, potwierdzonego stosownym protokołem.

4. W ramach dostawy Wykonawca bezpłatnie zagwarantuje instalację i uruchomienie sprzętu przez specjalizowany serwis, wraz z bezpłatnym przeszkoleniem wskazanych przez Zamawiającego osób, w zakresie obsługi urządzenia oraz niezbędnych operacji konserwacyjnych w siedzibie Zamawiającego.

5. Urządzenia muszą być dostarczone z pełną instrukcją obsługi w języku polskim.

6. Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi dostawca urządzenia.
7. Wszelkie inne dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji urządzenia oraz w przypadku występowania: kable zasilające, akumulatory, kable komunikacyjne, zasilacze, itp., umożliwiające w pełni uruchomienie urządzenia

8. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego zakupionego sprzętu.
9. Urządzenie ma posiadać certyfikat CE.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

30 dni od daty podpisania umowy.
VI. PRZYGOTOWANIE ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Oferta powinna być przygotowana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (w takim przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo).

5. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a) wypełniony formularz ofertowy z podaniem ceny na całość zamówienia - zgodnie 
z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,

b) specyfikacja techniczna - Specyfikacja techniczna musi zawierać dane odnośnie każdego z parametrów, funkcji, oprogramowania, wyposażenia dodatkowego, parametrów podzespołów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. W specyfikacji technicznej winien być również wskazany typ, model, marka oferowanego sprzętu w przypadku podzespołów posiadających takie oznaczenia,

c) pełnomocnictwo potwierdzające do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.
6. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Kanclerza Politechniki Częstochowskiej w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe dotyczące: dostawy kalorymetru z akcesoriami (nr sprawy ZP/ZN-05/14)”.
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert. Zmiana i wycofanie oferty wymagają zachowania formy w jakiej złożono ofertę.
VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dołączonych do oferty w oparciu o następujące kryteria:

a) cena: 100%,

2. W ofercie należy podać wartość netto, wartość brutto oraz wartość podatku VAT.

3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto zamówienia i inne kryteria oceny ofert, jeżeli są wskazane.

4. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.

5. Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym koszt dostawy do zamawiającego.
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę, należy złożyć do Zamawiającego:

Sekretariat Kanclerza Politechniki Częstochowskiej

ul. Dąbrowskiego 69, pok. 28,  42-200 Częstochowa.
2. Termin składania ofert upływa: 18.11.2014 roku, godz. 12:00. Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.11.2014 o godzinie 13:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 32.
IX. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest: Sylwia Jankowska, tel.: (034) 325 09 33, e-mail: sjankowska@fluid.is.pcz.pl
X. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu zamówienia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

2. Szczegółowe zasady rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określa projekt umowy, będący Załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
XI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. oferta - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2. projekt umowy,


XII. POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie umowy, która stanowi integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

3. Zamawiający informację o wynikach postępowania umieści na stronie internetowej www.dzp.pcz.pl. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie o tym fakcie poinformowany poczta elektroniczną, pisemnie lub faksem.

Zamawiający

dr inż. Paweł Wieczorek
( niewłaściwe skreślić








4

