Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK – 887/14    	Częstochowa dnia: 2014-11-18

# O D P O W I E D Ź

# NA ZAPYTANIA W SPRAWIE OGŁOSZENIA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU                   – ZAPYTANIE OFERTOWE ORAZ ZMIANA OGŁOSZENIA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU – ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu – zapytanie ofertowe, w postępowaniu dotyczącym Dostawy wirówki laboratoryjnej z wyposażeniem (dla Katedry Chemii, Technologii Wody i Ścieków) spr. nr rej. ZP/ZN-10/14.

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

Dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wirówki z zakresem obrotów 200 – 18000 rpm? Wyrażenie zgody pozwoli na złożenie ofert większej liczbie firm co zwiększy konkurencję, a Zamawiającemu umożliwi wybór najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby oferentów.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wirówki z zakresem obrotów 200 -18000 rpm, przy zachowaniu wszystkich pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 2:

Dotyczy projektu umowy § 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 4 tygodni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 4 tygodni od daty podpisania umowy.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu    – zapytanie ofertowe w zakresie wskazanym powyżej.

Zamawiający

dr inż. Paweł Wieczorek