Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

RK-931/2014

ZP/RB-20/14	 Częstochowa dnia: 2014-11-27

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Realizacja robót budowlanych związanych z przebudową segmentu F przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie.,

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy PZP udziela wyjaśnień oraz działając na podst. art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia SIWZ w następującym zakresie:

- Proszę o zamieszczenie projektu elektrycznego wykonawczego ponieważ budowlany nie zawiera wszystkich elementów do wyceny.

- Proszę o zamieszczenie przedmiarów do robót bo to by znacznie ułatwiło wycenę.

- Proszę o podanie kwoty jaką inwestor zamierza przeznaczyć na to zadanie.

Odp.1. W odpowiedzi załączamy projekt wykonawczy część elektryczna i projekt wykonawczy część teleinformatyczna (wydzielony dla segm. F)

Ponadto zamawiający dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia o następujące informację:

„Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z przebudową segmentu F przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie. Zamawiający załączył do postępowania przetargowego dokumentację obejmującą przebudowę zarówno segmentu F jak i G. W związku z powyższym oraz mogącymi pojawiać się wątpliwościami, poniżej przedstawiamy uszczegółowienie zakresu przedmiotu zamówienia w odniesieniu do zamieszczonej dokumentacji projektowej.

1.	Całą załączoną dokumentację, w tym przede wszystkim projekt budowlany, projekty wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, należy rozpatrywać łącznie. Projekty wykonawcze stanowią uszczegółowienie i dopełnienie projektu budowlanego.

2.	Zamawiający oznaczył kolorem na rzutach poszczególnych pięter w projekcie wykonawczym TOM IIIa – Branża: architektoniczna,  powierzchnię budynku, która stanowi segment F objęty przedmiotem zamówienia. Oznaczony zakres powierzchni należy odnieść do wszystkich pozostałych branż objętych przedmiotem zamówienia.

3.	Projekt wykonawczy – TOM I – Projekt zagospodarowania terenu: przedmiotowy projekt nie został załączony do dokumentacji przetargowej, ponieważ przedmiot zamówienia nie obejmuje jego zakresu.

4.	Projekt wykonawczy – TOM II – Projekt rozbiórki: zakresem zamówienia objęto rozbiórkę rampy betonowej, która znajduje się w obrębie powierzchni segmentu F. W zakresie przedmiotowych robót należy również uwzględnić wszelkie prace naprawcze i uzupełniające po wykonanych rozbiórkach, w tym w szczególności: uzupełnienie docieplenia, uzupełnienie kostki brukowej.

5.	Projekt wykonawczy – TOM IIIa – Branża architektoniczna: zakresem zamówienia objęto wszystkie roboty rozbiórkowe, ogólnobudowlane i wykończeniowe wraz z montażem urządzeń transportu osób niepełnosprawnych (podnośnik dla osób niepełnosprawnych, dźwig osobowy), roletami elektrycznymi, żaluzjami wydzielającymi umywalki w pokojach, zaprojektowane do wykonania w zakresie powierzchni segmentu F.

6.	Projekt wykonawczy – TOM IIIb -  Branża konstrukcyjna: zakresem zamówienia objęto wszystkie roboty konstrukcyjne oraz towarzyszące zaprojektowane do wykonania w zakresie powierzchni segmentu F. Zapewnić uszczelnienie połączenia pokrycia dachu w zakresie styku nowej konstrukcji i pokrycia dachu segmentu F z istniejącymi połaciami dachu segmentu G.

7.	Projekt wykonawczy – TOM IIIc – Architektura – Inwentaryzacja: projekt odzwierciedlający stan obecny obiektu.

8.	 Projekt wykonawczy – TOM IV – Branża sanitarna: zakresem zamówienia objęto wszystkie roboty dotyczące branży instalacyjnej, zaprojektowane do wykonania w zakresie powierzchni segmentu F.

•	Instalacja wody: ze względu na obsługę segmentów F i G z istniejącego przyłącza wody zlokalizowanego przy segmencie G, nową instalację wody dla segmentu F należy włączyć w istniejącą instalację na granicy opracowania. Przed przekazaniem do użytkowania należy przepłukać całą instalację wody (segm. F i G).

•	Instalacja kanalizacji: instalacja kanalizacji w segmencie F została zaplanowana niezależnie od instalacji w segmencie G. Instalację kanalizacji należy włączyć w istniejącą studnię kanalizacyjną na zewnątrz budynku od strony parkingu wewnętrznego.

•	Instalacja centralnego ogrzewania: ze względu na zasilanie z tego samego węzła cieplnego, segmentu F i G oraz budynku liceum i laboratorium 14, 15, 16, należy zabezpieczyć prawidłową pracę instalacji c.o. we wszystkich budynkach w okresie grzewczym. Obecnie rozgałęzienie c.o. do budynku liceum oraz lab. 14, 15, 16 znajduje się w pomieszczeniu sanitarnym w obrębie (nowej) środkowej klatki schodowej (w okolicy dźwigu osobowego). Instalację c.o. (również zasilanie central) należy wykonać  i uruchomić w zakresie powierzchni segmentu F i zabezpieczyć możliwość włączenia nowej instalacji segmentu G w czasie jego przebudowy. Nową instalację c.o. na środkowej klatce schodowej należy do czasu przebudowy segm. G, włączyć w istniejącą  instalację. Z uwagi na fakt, że grzejniki centralnego ogrzewania zostały zamontowane w 2006 roku istnieje możliwość ponownego ich wykorzystania po wypłukaniu i akceptacji zamawiającego.

•	Instalacja wentylacji i klimatyzacji: instalacja w segmencie F została zaplanowana niezależnie od instalacji w segmencie G, należy wykonać zakres instalacji obsługującej segment F.

9.	Projekt wykonawczy – TOM V – Branża elektryczna – instalacje elektryczne: zakresem zamówienia objęto wszystkie roboty dotyczące instalacji oświetleniowej, instalacji 230V i 400V, instalacji p.poż., zasilania urządzeń, instalacji odgromowej, zaprojektowane do wykonania w zakresie powierzchni segmentu F. W celu zabezpieczenia prawidłowego zasilania segmentu G należy przenieść trzy istniejące tablice zasilające poszczególne kondygnacje segm. G (obecnie znajdujące się na środkowej klatce schodowej), na stronę segmentu G i zasilić ze złącza kablowego na segm. G. instalację poprowadzić natynkowo. W przypadku instalacji odgromowej istnieje możliwość wykorzystania dotychczasowej instalacji wykonanej w 2006 roku po wykonaniu pomiarów i odbiorów przez osobę upoważnioną (protokół z pomiarów).

10.	Projekt wykonawczy – TOM V – Branża elektryczna – instalacje teleinformatyczne: zakresem zamówienia objęto wszystkie roboty dotyczące instalacji teleinformatycznej wraz z systemem alarmowym i kontroli dostępu, zaprojektowane do wykonania w zakresie powierzchni segmentu F. Ze względu na zakres prac i specyfikacji urządzeń, do postępowania załączono wydzieloną część przedmiotowej dokumentacji dotyczącą tylko zakresu przedmiotu zamówienia.

11.	Projekt wykonawczy – TOM V – Branża elektryczna – instalacje CCTV i AV: przedmiotowy projekt nie został załączony do dokumentacji przetargowej, ponieważ przedmiot zamówienia nie obejmuje jego zakresu.

12.	Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również transport maszyn i  urządzeń z laboratoriów w budynku zgodnie z załączonym wykazem (tabela A, B i C)  (pomieszczenie Magazynu Głównego znajduje się w odległości ok. 500 metrów od remontowanych pomieszczeń).”

Odp.2. Zgodnie §3 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, jeżeli w istotnych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru.

Odp.3. Zgodnie z art.86 ust.3 ustawy PZP Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Z uwagi na powyższe, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 11.12.2014r. do godz. 10:00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. 28. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 11:00 w siedzibie Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32.

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

mgr inż. Katarzyna Pikuła