
Wykaz szkła i materiałów laboratoryjnych:

	Lp.
	Asortyment
	Charakterystyka
	ilość
	Cena jednostkowa netto
	Vat
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto

	1. 
	Bagietki szklane
	średnica 4÷ 5 mm,  długość 200 ÷250 mm
	25
	
	
	
	

	2. 
	
	średnica 7 ÷8 mm, długość 250 ÷300 mm
	28
	
	
	
	

	3. 
	Beczki z pokrywą; objętość 30 dm3

	51
	
	
	
	

	4. 
	Beczki z pokrywą; objętość 50 dm3
	16
	
	
	
	

	5. 
	Bibuła filtracyjna jakościowa średnia; arkusze min. 450 mm × 560 m

zawartość opakowania 100 szt.
	26
	
	
	
	

	6. 
	Bibuła chromatograficzna Whatman 1; arkusze 46 cm×57 cm

zawartość opakowania 100 szt.
	1
	
	
	
	

	7. 
	Bibuła chromatograficzna Whatman 17; arkusze 46 cm×57 cm

zawartość opakowania 25 szt.
	1
	
	
	
	

	8. 
	Bibułki Jose´go do mikroskopu wymiary 10 cm ×8 cm, zawartość opakowania 
50 szt.
	5
	
	
	
	

	9. 
	Biureta automatyczna , wzór Schillinga, szkło boro krzemowe, kurek PE-LD, pojemność 50 ml , butla 1000 ml
	4
	
	
	
	

	10. 
	Biureta prosta, skala niebieska, z paskiem Schellbacha szkło jasne klasa A, kranik prosty szklano-teflonowy; pojemność 50 ml
	5
	
	
	
	

	11. 
	Biureta Pelleta, klasa A, z butelką i gruszką, przezroczysta, krany teflonowe
	pojemność 25 ml
	1
	
	
	
	

	12. 
	
	pojemność 50 ml
	1
	
	
	
	

	13. 
	Bufory Hamilton Duracal, pojemność 500 ml
	pH=1,68
	4
	
	
	
	

	14. 
	
	pH=4,01
	4
	
	
	
	

	15. 
	
	pH=5,00
	4
	
	
	
	

	16. 
	
	pH = 7,00
	4
	
	
	
	

	17. 
	
	pH=9, 21
	4
	
	
	
	

	18. 
	Bufory z dokładnością co najmniej 0,05;

zawartość opakowania 100 ml
	pH=1,68
	4
	
	
	
	

	19. 
	
	pH=4,00
	4
	
	
	
	

	20. 
	
	pH = 7,00
	4
	
	
	
	

	21. 
	
	pH = 10,00
	4
	
	
	
	

	22. 
	
	pH = 14,00
	4
	
	
	
	

	23. 
	Butelki z ciemnego szkła z korkiem plastikowym
	pojemność 10 ml
	40
	
	
	
	

	24. 
	Butelki laboratoryjne do autoklawu, gwint GL 45 z pierścieniem, szkło borokrzemowe, możliwość sterylizacji do 140 ° C
	pojemność 100 ml
	20
	
	
	
	

	25. 
	
	pojemność 250 ml
	40
	
	
	
	

	26. 
	
	pojemność 500 ml
	25
	
	
	
	

	27. 
	
	pojemność 1000 ml
	5
	
	
	
	

	28. 
	
	pojemność 2000 ml
	2
	
	
	
	

	29. 
	Butelki laboratoryjne z ciemnego szkła, z nakrętką i uszczelką, gwint GL 45
	pojemność 250 ml
	5
	
	
	
	

	30. 
	
	pojemność 500 ml
	2
	
	
	
	

	31. 
	
	pojemność 1000 ml
	2
	
	
	
	

	32. 
	Butelki bezbarwne z gwintem GL 45, z nakrętką i uszczelka PP (niebieskie); szkło Duran
	pojemność 100 ml
	7
	
	
	
	

	33. 
	
	pojemność 250 ml
	10
	
	
	
	

	34. 
	
	pojemność 500 ml
	2
	
	
	
	

	35. 
	
	pojemność 1000 ml
	2
	
	
	
	

	36. 
	Butelki z ciemnego szkła, z gwintem GL 32, nakrętką i uszczelką PP (niebieskie) z polimerową powłoką ochronną
	pojemność 100 ml
	3
	
	
	
	

	37. 
	
	pojemność 250 ml
	2
	
	
	
	

	38. 
	Butelki szklane z ciemnego szkła, ze szlifem, z korkiem szklanym, wąska szyja
	pojemność 250 ml
	4
	
	
	
	

	39. 
	
	pojemność 500 ml
	2
	
	
	
	

	40. 
	Butelka szklana z jasnego szkła, z korkiem szklanym, wąską szyja
	pojemność 250 ml
	14
	
	
	
	

	41. 
	Butelka szklana z jasnego szkła,  o średnicy 60 mm; szyja oszlifowana z korkiem szklanym; max. średnica  zewnętrzna 234 mm; wysokośc bez korka 398 mm rednica 
	pojemność 10 000 ml
	2
	
	
	
	

	42. 
	Butelki z tworzywa sztucznego z szeroką szyjką 0,5l
	20
	
	
	
	

	43. 
	Butelki z tworzywa sztucznego z szeroką szyjką 0,75l
	20
	
	
	
	

	44. 
	Butelki z tworzywa sztucznego z szeroką szyjką 1l
	20
	
	
	
	

	45. 
	Chwytak do probówek 
	drewniany

Średnica próbówek ok. 12-20 mm
	2
	
	
	
	

	46. 
	Chłodnica Liebiega, z końcówką próżniową
	szklana, 

długość płaszcza 250 mm
	1
	
	
	
	

	47. 
	chłodnica kulkowa do soxleta 220-280 mm
	2
	
	
	
	

	48. 
	chłodnica kulkowa do soxleta 300-400 mm
	2
	
	
	
	

	49. 
	chłodnica zwrotna refluksowa 220-280 mm
	2
	
	
	
	

	50. 
	chłodnica zwrotna refluksowa 300-400 mm
	2
	
	
	
	

	51. 
	Cylindry szklane Nesslera
	pojemność 50 ml
	20
	
	
	
	

	52. 
	
	pojemność 100 ml
	10
	
	
	
	

	53. 
	Cylinder miarowy  szklany, z podziałką, niski, z wylewem, szkło borokrzemowe, klasa B, stopa szklana
	pojemność 25 ml
	2
	
	
	
	

	54. 
	
	pojemność 100 ml
	16
	
	
	
	

	55. 
	
	pojemność 500 ml
	6
	
	
	
	

	56. 
	Cylinder miarowy  szklany, z podziałką, wysoki, z wylewem, szkło borokrzemowe, klasa B, stopa szklana
	pojemność 10 ml
	1
	
	
	
	

	57. 
	
	pojemność 50 ml
	5
	
	
	
	

	58. 
	
	pojemność 100 ml
	14
	
	
	
	

	59. 
	
	pojemność 250 ml
	5
	
	
	
	

	60. 
	
	pojemność 500 ml
	5
	
	
	
	

	61. 
	
	pojemność 1000 ml
	6
	
	
	
	

	62. 
	Cylinder miarowy  szklany,  z wylewem, szkło borokrzemowe, klasa B, stopa plastikowa
	pojemność 10 ml
	20
	
	
	
	

	63. 
	Cylinder miarowy szklany, z podziałką, wysoki, z wylewem, szkło boro krzemowe, stopa szklana sześciokątna, klasa A
	pojemność 50 ml
	10
	
	
	
	

	64. 
	Cylinder miarowy z PP, z wylewem, skala niebieska tłoczona
	pojemność 100 ml
	9
	
	
	
	

	65. 
	
	pojemność 250 ml
	1
	
	
	
	

	66. 
	
	pojemność 500 ml
	4
	
	
	
	

	67. 
	
	pojemność 1000 ml
	4
	
	
	
	

	68. 
	
	pojemność 2000 ml
	4
	
	
	
	

	69. 
	eksykator próżniowy z tworzywa sztucznego z płytką fi 150
	2
	
	
	
	

	70. 
	eksykator próżniowy z tworzywa sztucznego z płytką fi 200 wys. 230
	2
	
	
	
	

	71. 
	eksykator próżniowy z tworzywa sztucznego z płytką fi 250 wys. 300
	2
	
	
	
	

	72. 
	Eksykator szklany bez tubusa z wkładem porcelanowym; średnica 300 mm
	5
	
	
	
	

	73. 
	Eksykator szklany bez tubusa z wkładem porcelanowym; średnica 180 mm
	1
	
	
	
	

	74. 
	Eksykator szklany bez tubusa z wkładem porcelanowym; średnica 210 mm
	2
	
	
	
	

	75. 
	Eksykator szklany bez tubusa z wkładem porcelanowym; średnica 240 mm
	1
	
	
	
	

	76. 
	Eksykator szafkowy poj. 51 litrów +/- 10%, wym. Szer. 320mm+/- 10%; głębokość 320 mm+/- 10%, wysokość 500 mm+/- 10% 
	1
	
	
	
	

	77. 
	Extraktor Soxhlet pojemność 250 ml
	2
	
	
	
	

	78. 
	Extraktor Soxhlet pojemność 500 ml
	2
	
	
	
	

	79. 
	Extraktor Soxhlet pojemność 1000 ml
	2
	
	
	
	

	80. 
	Elektoda do pomiaru pH kombinowana, przeznaczona do pomiaru pH wody  i ścieków, wtyczka BNC, obudowa plastikowa
	5
	
	
	
	

	81. 
	Elektroda do pomiaru pH kombinowana, chlorosrebrowa, przeznaczona do pomiaru ph w roztworach wodnych
	3
	
	
	
	

	82. 
	Elektroda odniesienia kalomelowa

	1
	
	
	
	

	83. 
	Elektroda do pomiaru pH; materiał korpusu – tworzywo epoksydowe; materiał oprawki – polipropylen, długośc kabla ok. 1 m, wtyczka BNC
	2
	
	
	
	

	84. 
	Elektroda kombinowana do pomiaru pH, średnica części roboczej nie większa niż 6 mm, z kable, zakończonym wtykiem BNC
	5
	
	
	
	

	85. 
	Etykiety papierowe samoprzylepne na rolce 1000 szt.; wielkość ok. 38 ×25 mm


	1
	
	
	
	

	86. 
	Etykiety papierowe samoprzylepne na rolce 1000 szt.; wielkość ok. 60 ×40 mm


	2
	
	
	
	

	87. 
	Eza bakteriologiczna platynowa, średnica oczka 5 mm

	5
	
	
	
	

	88. 
	Oprawka do ezy platynowej, długość ok. 200 mm

	5
	
	
	
	

	89. 
	Ezy jednorazowe 10 µl, pakowane po 20 szt.; zawartość opakowania 1000 szt.

	2
	
	
	
	

	90. 
	Ezy jednorazowe 10 µl sterylna; indywidualnie pakowane

	20
	
	
	
	

	91. 
	fiolki na proszki 100 ml opakowanie 20 szt.
	2
	
	
	
	

	92. 
	fiolki na proszki 50 ml opakowanie 50 szt.
	2
	
	
	
	

	93. 
	fiolki na proszki 20 ml opakowanie 100 szt.
	2
	
	
	
	

	94. 
	fiolki na proszki 10 ml opakowanie 100 szt.
	2
	
	
	
	

	95. 
	fiolki na proszki 5 ml opakowanie 100 szt.
	2
	
	
	
	

	96. 
	fiolki na proszki 2 - 3 ml opakowanie 100 szt.
	2
	
	
	
	

	97. 
	zatyczki plastikowe do fiolek na proszki 100ml opakowanie 20 szt.
	2
	
	
	
	

	98. 
	zatyczki plastikowe do fiolek na proszki 50ml opakowanie 50 szt.
	2
	
	
	
	

	99. 
	zatyczki plastikowe do fiolek na proszki 20ml opakowanie 100 szt.
	2
	
	
	
	

	100. 
	zatyczki plastikowe do fiolek na proszki 10ml opakowanie 100 szt.
	2
	
	
	
	

	101. 
	zatyczki plastikowe do fiolek na proszki 5ml opakowanie 100 szt.
	2
	
	
	
	

	102. 
	zatyczki plastikowe do fiolek na proszki 2-3ml opakowanie 100 szt.
	2
	
	
	
	

	103. 
	Folia uszczelniająca PARAFILM; 100 mm × 38 mm

	2
	
	
	
	

	104. 
	Folia uszczelniająca PARAFILM; 100 mm × 76 mm

	2
	
	
	
	

	105. 
	Pojemnik na parafilm serokość100 mm
	2
	
	
	
	

	106. 
	Glizy celulozowe do soxhleta fi 20 mm
	20
	
	
	
	

	107. 
	Glizy celulozowe do soxhleta fi 30 mm
	20
	
	
	
	

	108. 
	Głaszczki szklane w całości autoklawane; długość ok. 200 mm,  część głaszczkowa 25-30 mm
	47
	
	
	
	

	109. 
	Gruszka do pipet trójdrożna
	pojemność 25 ml
	20
	
	
	
	

	110. 
	Karnistry z HDPE, szeroka szyja, Gl min. 45, z kranikiem
	pojemność 10 l
	6
	
	
	
	

	111. 
	Karnistry z PE, szeroka szyja, Gl min. 45, 
z kranikiem
	pojemność 5 l
	1
	
	
	
	

	112. 
	
	pojemność 10 l
	1
	
	
	
	

	113. 
	Karnistry z PE, szeroka szyja, Gl min. 45, 

bez kranikiem
	pojemność 5 l
	3
	
	
	
	

	114. 
	
	pojemność 10 l
	1
	
	
	
	

	115. 
	Kolby Erlenmayera szklane, szkło boro krzemowe, szeroka szyja
	pojemność 50 ml
	1
	
	
	
	

	116. 
	
	pojemność 100 ml
	22
	
	
	
	

	117. 
	
	pojemność 250 ml
	32
	
	
	
	

	118. 
	
	pojemność 300 ml
	15
	
	
	
	

	119. 
	
	pojemność 500 ml
	10
	
	
	
	

	120. 
	
	pojemność 1000 ml
	2
	
	
	
	

	121. 
	Kolby Erlenmayera szklane, szkło boro krzemowe, wąska szyja
	pojemność 250 ml
	17
	
	
	
	

	122. 
	
	pojemność 300 ml
	2
	
	
	
	

	123. 
	
	pojemność 5 000 ml
	5
	
	
	
	

	124. 
	
	pojemność 10 000 ml
	1
	
	
	
	

	125. 
	Kolby Erlenmayera szklana, ze szlifem, z korkiem PP, szkło borokrzemowe
	pojemność 25 ml, szlif 14/23
	10
	
	
	
	

	126. 
	
	pojemność 25 ml, szlif 19/26
	12
	
	
	
	

	127. 
	
	pojemność 50 ml, szlif 14/23
	10
	
	
	
	

	128. 
	
	pojemność 50 ml, szlif 19/26
	12
	
	
	
	

	129. 
	
	pojemność 100 ml, szlif 14/23
	10
	
	
	
	

	130. 
	
	pojemność 100 ml, szlif 19/26
	10
	
	
	
	

	131. 
	
	pojemność 500 ml, szlif 29/32
	25
	
	
	
	

	132. 
	Kolby Erlenmayera z tworzywa z nakrętką
	pojemność 250 ml
	2
	
	
	
	

	133. 
	
	pojemność 500 ml
	2
	
	
	
	

	134. 
	
	pojemność 1000 ml
	2
	
	
	
	

	135. 
	Kolba Erlenmayera szklana, szkło boro krzemowe, szeroka szyja , z tubusem bocznym , pojemność 500 ml
	1
	
	
	
	

	136. 
	Kolba Erlenmayera szklana, szkło boro krzemowe, szeroka szyja , z tubusem bocznym , pojemność 250 ml
	1
	
	
	
	

	137. 
	Kolba miarowa ze szlifem, z korkiem PP, szkło borokrzemowe jasne, klasa A
	pojemność 10 ml
	2
	
	
	
	

	138. 
	
	pojemność 25 ml
	2
	
	
	
	

	139. 
	
	pojemność 50 ml
	10
	
	
	
	

	140. 
	
	pojemność 100 ml
	10
	
	
	
	

	141. 
	
	pojemność 250 ml
	10
	
	
	
	

	142. 
	
	pojemność 500 ml
	15
	
	
	
	

	143. 
	
	pojemność 1000 ml
	10
	
	
	
	

	144. 
	Kolba miarowa ze szlifem, z korkiem PP, szkło boro krzemowe, klasa B
	pojemność 10 ml
	10
	
	
	
	

	145. 
	
	pojemność 25 ml
	15
	
	
	
	

	146. 
	
	pojemność 50 ml
	15
	
	
	
	

	147. 
	
	pojemność 100 ml
	15
	
	
	
	

	148. 
	
	pojemność 250 ml
	13
	
	
	
	

	149. 
	
	pojemność 500 ml
	10
	
	
	
	

	150. 
	
	pojemność 1000 ml
	10
	
	
	
	

	151. 
	Kolba miarowa z tworzywa PP z korkiem
	pojemność 100 ml
	1
	
	
	
	

	152. 
	
	pojemność 250 ml
	1
	
	
	
	

	153. 
	Końcówki do pipet automatycznych Eppendorf
	pojemność 1000-5000 µl; opakowanie zawiera 24 końcówek
	2
	
	
	
	

	154. 
	
	pojemność 50-1000 µl; opakowanie zawiera 5 ×96 końcówek
	2
	
	
	
	

	155. 
	
	pojemność 2-20 µl (żółte); opakowanie zawiera 5 ×96 końcówek
	2
	
	
	
	

	156. 
	Końcówki do pipet automatycznych kompatybilne z pipetami HTL
	pojemność 5000 µl; zawartość opakowania 250 szt.
	10
	
	
	
	

	157. 
	
	Pojemność 1000 µl; zawartość opakowania 1000 szt.
	10
	
	
	
	

	158. 
	
	Pojemność 200 µl; zawartość opakowania 1000 szt.
	10
	
	
	
	

	159. 
	
	Pojemność 10 µl; zawartość opakowania 1000 szt.
	10
	
	
	
	

	160. 
	Końcówki do pipet automatycznych
	Pojemność 1000 µl (niebieskie); zawartość opakowania 500 szt.
	2
	
	
	
	

	161. 
	
	pojemność 5000 µl; zawartość opakowania 500 szt.
	2
	
	
	
	

	162. 
	
	Pojemność 10 000 µl; zawartość opakowania 200 szt
	2
	
	
	
	

	163. 
	Kolba szklana destylacyjna dwuszyjna
	Pojemność 250 ml
	2
	
	
	
	

	164. 
	
	Pojemność 500 ml
	2
	
	
	
	

	165. 
	Kolba Kjeldahla
	Pojemność 100 ml
	2
	
	
	
	

	166. 
	Kolba ssawkowa 2 000ml
	2
	
	
	
	

	167. 
	kolba kuliste okrągłodenna ze szlifowaną szyjką 100 ml
	2
	
	
	
	

	168. 
	kolba kulista ze szlifowaną szyjką płaskodenna 250 ml
	2
	
	
	
	

	169. 
	kolba kulista ze szlifowaną szyjką okrągłodenna 250 ml
	2
	
	
	
	

	170. 
	kolba kulista ze szlifowaną szyjką płaskodenna 500 ml
	2
	
	
	
	

	171. 
	kolba kulista ze szlifowaną szyjką okrągłodenna 500 ml
	2
	
	
	
	

	172. 
	kolba kulista ze szlifowaną szyjką płaskodenna 1000 ml
	2
	
	
	
	

	173. 
	kolba kulista ze szlifowaną szyjką okrągłodenna 1000 ml
	2
	
	
	
	

	174. 
	Korki gumowe z otworem na rurkę fermentacyjną
	Średnica dolna 29 mm,

średnica górna 33 mm
	20
	
	
	
	

	175. K
	Korki gumowe z otworem
	Średnica dolna 21 mm,

średnica górna 27 mm otwór 5 mm wysokość 30 mm
	20
	
	
	
	

	176. 
	Korek z gumy naturalnej
	średnica górna 70-65 mm

średnica dolna 56-50 mm

wysokość 45 mm
	4
	
	
	
	

	177. 
	Korek gumowy
	Średnica 16×12 mm, 

wysokość 20 mm
	5
	
	
	
	

	178. 
	
	Średnica 20×14 mm, 

wysokość 24 mm
	5
	
	
	
	

	179. 
	
	Średnica 23×16 mm, 

wysokość 26 mm
	5
	
	
	
	

	180. 
	
	Średnica 32×25 mm, 

wysokość 34 mm
	5
	
	
	
	

	181. 
	
	Średnica 37×28 mm, 

wysokość 37 mm
	5
	
	
	
	

	182. 
	Korki z tworzywa sztucznego do szlifów NS
	10/19
	20
	
	
	
	

	183. 
	
	12/21
	20
	
	
	
	

	184. 
	
	14/23
	20
	
	
	
	

	185. 
	
	19/26
	20
	
	
	
	

	186. 
	
	24/29
	20
	
	
	
	

	187. 
	
	29/32
	20
	
	
	
	

	188. 
	Koszyk do sterylizacji
	180 × 180 mm
	2
	
	
	
	

	189. 
	
	270 ×180×200
	2
	
	
	
	

	190. 
	Kran przelotowy prosty, szklany, kurek PTFE
	Przelot 4 mm
	5
	
	
	
	

	191. 
	
	Przelot 6 mm
	3
	
	
	
	

	192. 
	Kroplomierz z jasnego szkła, ze szlifem, pipetką i smoczkiem
	pojemność ok. 100-125 ml
	7
	
	
	
	

	193. 
	Kroplomierze z tworzywa z pipetką i gumowym smoczkiem
	pojemność ok. 50 ml
	2
	
	
	
	

	194. 
	Krystalizator szklany z wylewem
	pojemność  500 ml
	2
	
	
	
	

	195. 
	
	pojemność 900 ml
	2
	
	
	
	

	196. 
	
	pojemność  2000 ml
	2
	
	
	
	

	197. 
	Kulki szklane ze szkła neutralnego 
	Średnica 3 mm, opakowanie 1 kg
	1
	
	
	
	

	198. 
	Kuwety laboratoryjne z PP
	 ok 240 mm × 300 mm
	3
	
	
	
	

	199. 
	
	ok 300 mm × 400 mm
	3
	
	
	
	

	200. 
	
	ok 420 mm × 500 mm
	5
	
	
	
	

	201. 
	Kuweta laboratoryjna z PP, do transportu i przechowywania narzędzi i materiałów laboratoryjnych , może być sterylizowana w autoklawie
	pojemność do 12 000 ml; wymiary ok. 510 mm długości, 

345 mmm szerokości, 

110 mm wysokości 


	2
	
	
	
	

	202. 
	Lej Imhoffa z  zaworem odcinającym
	Objętość 1000 ml, podziałka szwajcarska
	2
	
	
	
	

	203. 
	lejek filtracyjny ze spiekiem 150 - 250 ml gradacja 2 - spiek odporny na ścieranie (możliwe zbieranie osadu szpatułką)
	2
	
	
	
	

	204. 
	lejek filtracyjny ze spiekiem 150 - 250 ml gradacja 3 - spiek odporny na ścieranie (możliwe zbieranie osadu szpatułką)
	2
	
	
	
	

	205. 
	lejek filtracyjny ze spiekiem 150 - 250 ml gradacja 4 - spiek odporny na ścieranie (możliwe zbieranie osadu szpatułką)
	2
	
	
	
	

	206. 
	Lejek analityczny do szybkiej filtracji
	Średnica lejka 75 mm, średnica nóżki 8 mm, długość nóżki 150 mm
	5
	
	
	
	

	207. 
	Lejek szklany z krotką nogą
	średnica ok. 35÷40 mm
	4
	
	
	
	

	208. 
	
	średnica ok. 50÷55 mm
	10
	
	
	
	

	209. 
	
	średnica ok. 70÷80 mm
	6
	
	
	
	

	210. 
	
	średnica ok. 100÷110 mm
	22
	
	
	
	

	211. 
	
	średnica ok. 150 mm
	2
	
	
	
	

	212. 
	
	średnica ok. 200 mm
	2
	
	
	
	

	213. 
	Lejek do materiałów sypkich; średnica ok. 80 mm
	5
	
	
	
	

	214. 
	Lejek z PP; średnica ok. 100 mm
	12
	
	
	
	

	215. 
	Lejek z PP; średnica ok. 200 mm -250 mm
	2
	
	
	
	

	216. 
	Lejek Bűchnera z tworzywa PP
	średnica płytki filtracyjnej 90 mm
	1
	
	
	
	

	217. 
	
	średnica płytki filtracyjnej 110  mm
	1
	
	
	
	

	218. 
	
	średnica płytki filtracyjnej 240 mm
	1
	
	
	
	

	219. 
	Lejek Bűchnera porcelanowy
	średnica płytki filtracyjnej 47 mm
	2
	
	
	
	

	220. 
	
	średnica płytki filtracyjnej 320 mm
	1
	
	
	
	

	221. 
	Łapki silikonowe do trzymania gorących naczyń laboratoryjnych
	5
	
	
	
	

	222. 
	Łyżeczka laboratoryjna metalowa
	długość 150 mm
	8
	
	
	
	

	223. 
	
	długość 210 mm
	6
	
	
	
	

	224. 
	Łyżeczko-szpatułka metalowa
	długość 150 mm
	8
	
	
	
	

	225. 
	
	długość 210 mm
	12
	
	
	
	

	226. 
	Łyżeczko – szpatułka porcelanowa
	długość ok. 150 mm
	2
	
	
	
	

	227. 
	Mieszadełka magnetyczne cylindryczne
	długość 10 mm, średnica 3 mm
	6
	
	
	
	

	228. 
	
	długość 40 mm, średnica 7 mm
	6
	
	
	
	

	229. 
	
	długość 30 mm, średnica 7 mm
	5
	
	
	
	

	230. 
	
	długość 20 mm, średnica 6 mm
	5
	
	
	
	

	231. 
	
	długość 20 mm, średnica 4 mm
	5
	
	
	
	

	232. 
	Moździerz ceramiczny, szorstki, z wylewem
	pojemność ok. 30 ml
	5
	
	
	
	

	233. 
	
	pojemność ok. 70 ml
	2
	
	
	
	

	234. 
	
	pojemność ok. 110 ml
	4
	
	
	
	

	235. 
	
	Średnica 150 mm
	1
	
	
	
	

	236. 
	Naczyńka wagowe szklane z przykrywką
	Ø 20 × 20 mm
	10
	
	
	
	

	237. 
	
	Ø 30 × 40 mm
	20
	
	
	
	

	238. 
	
	Ø 40 × 60 mm
	15
	
	
	
	

	239. 
	
	Ø 40 × 100 mm
	20
	
	
	
	

	240. 
	
	Ø 50 × 30 mm
	5
	
	
	
	

	241. 
	Nasadki zębatkowe na pipety
	pojemność 2 ml
	5
	
	
	
	

	242. 
	
	pojemność 10 ml
	5
	
	
	
	

	243. 
	
	pojemność 25 ml
	5
	
	
	
	

	244. 
	Nożyki do mikrotonu stalowe-jednorazowe, zawartość opakowania 50 szt. 
	Do cięcia tworzyw sztucznych 

Wymiary: 80 ×8 ×0,25 mm

Kąt ostrza 34 °
	4
	
	
	
	

	245. 
	Nożyki do mikrotonu stalowe-jednorazowe z powłoką teflonową na ostrzu, zawartośc opakowania  50 szt. 
	Do cięcia tworzyw sztucznych 

Wymiary: 80 ×8 ×0,25 mm

Kąt ostrza 34 °
	4
	
	
	
	

	246. 
	Palnik spirytusowy szklany, z kołpakiem metalowym
	pojemność ok. 120 ml
	5
	
	
	
	

	247. 
	Papierki wskaźnikowe ph-fix, zawartość opakowania 100 szt.
	pH= 1÷14
	25
	
	
	
	

	248. 
	
	pH= 4,5÷10
	5
	
	
	
	

	249. 
	
	pH= 0÷6
	1
	
	
	
	

	250. 
	Parownica porcelanowa, pojemność ok. 1000 ml 
	4
	
	
	
	

	251. 
	Parownica szklana z płaskim dnem, z wylewem; pojemność 160 ml
	25
	
	
	
	

	252. 
	Parownica kwarcowa z płaskim dnem, z wylewem
	pojemność ok. 60 ml
	20
	
	
	
	

	253. 
	
	pojemność ok.120 ml
	25
	
	
	
	

	254. 
	Pęsety metalowe końcówki półokrągłe; długość ok. 150 mm
	12
	
	
	
	

	255. 
	Pęsety metalowe o ostrych wygiętych końcach, długość 130 mm
	8
	
	
	
	

	256. 
	Piknometr 25 ml /ISO
	5
	
	
	
	

	257. 
	Piknometr 50 ml /ISO
	5
	
	
	
	

	258. 
	Pipeta jednomiarowa, klasa B
	pojemność 1 ml
	2
	
	
	
	

	259. 
	
	pojemność 2 ml
	2
	
	
	
	

	260. 
	
	pojemność 5 ml
	2
	
	
	
	

	261. 
	
	pojemność 10 ml
	2
	
	
	
	

	262. 
	
	pojemność 25 ml
	2
	
	
	
	

	263. 
	
	pojemność 50 ml
	2
	
	
	
	

	264. 
	Pipety wielomiarowe szklane, klasa A
	pojemność 1 ml
	2
	
	
	
	

	265. 
	
	pojemność 10 ml
	10
	
	
	
	

	266. 
	Pipety wielomiarowe szklane, klasa B
	pojemność 1 ml
	52
	
	
	
	

	267. 
	
	pojemność 2 ml
	26
	
	
	
	

	268. 
	
	pojemność 5 ml
	28
	
	
	
	

	269. 
	
	pojemność 10 ml
	32
	
	
	
	

	270. 
	
	pojemność 25 ml
	12
	
	
	
	

	271. 
	Pipeta automatyczna wielomiarowa jednokanałowa, odporna na promieniowanie UV, regulowany wyrzutnik końcówek, kompatybilna  z końcówkami HTL
	zakres pojemności 2 ÷20 µl
	1
	
	
	
	

	272. 
	
	zakres pojemności 2 ÷200 µl
	2
	
	
	
	

	273. 
	
	zakres pojemności 100 ÷1000 µl
	1
	
	
	
	

	274. 
	
	zakres pojemności 500 ÷5000 µl
	1
	
	
	
	

	275. 
	
	zakres pojemności 1000 ÷5000 µl
	1
	
	
	
	

	276. 
	Pipeta automatyczna Research z regulowaną pojemnością i wyrzutnikiem końcówek
	zakres pojemności 100 ÷1000 µl
	1
	
	
	
	

	277. 
	
	zakres pojemności 500 ÷5000 µl
	1
	
	
	
	

	278. 
	Pipeta automatyczna jednokanałowa, autoklawalna, możliwość sterylizacji za pomocą promieniowanie UV, podwójny system nastawiania objętości , nastawny wyrzutnik końcówek, tłok i sprężyny ze stali nierdzewnej, jakości medycznej
	pojemności 10000 µl
	2
	
	
	
	

	279. 
	
	pojemności 5000 µl
	1
	
	
	
	

	280. 
	
	pojemności 10000 µl
	1
	
	
	
	

	281. 
	
	pojemności 250 µl
	1
	
	
	
	

	282. 
	
	pojemności 200 µl
	1
	
	
	
	

	283. 
	
	pojemności 100 µl
	1
	
	
	
	

	284. 
	
	pojemności 50 µl
	1
	
	
	
	

	285. 
	
	pojemności 20 µl
	1
	
	
	
	

	286. 
	
	pojemności 10 µl
	1
	
	
	
	

	287. 
	
	pojemności 2 µl
	1
	
	
	
	

	288. 
	Pipeta Pasteura z polietylenu, pojemność 3 ml z podziałką co 0,5 ml; zawartość opakowania 500 szt.
	3
	
	
	
	

	289. 
	Płuczki Dreschla ze spiekanym dyskiem, pojemność 500 ml
	3
	
	
	
	

	290. 
	Płuczki Dreschla, pojemność 500 ml
	2
	
	
	
	

	291. 
	Płuczki Dreschla, pojemność 250 ml
	4
	
	
	
	

	292. 
	Płyta ociekowa z tworzywa PCV do suszenia naczyń laboratoryjnych , min 50 kołków
	1
	
	
	
	

	293. 
	Płyta ociekowa jednostronna z tworzywa PCV z rynienką , 

kołkami PP,  60 cm ×60 cm 
	6
	
	
	
	

	294. 
	Płyta ociekowa jednostronna z tworzywa PCV z rynienką , 

kołkami PP,  40 cm ×40 cm
	5
	
	
	
	

	295. 
	Płyta ociekowa dwustronna z tworzywa PCV,  z kołkami PP,  60 cm ×60 cm
	5
	
	
	
	

	296. 
	Płyta ociekowa dwustronna z tworzywa PCV,  z kołkami PP,  40 cm ×40 cm
	5
	
	
	
	

	297. 
	Podnośnik laboratoryjny 
	Stal nierdzewna, 150×150mm, wysokość podnoszenia 250 mm 
	1
	
	
	
	

	298. 
	
	Stal nierdzewna, 200×200mm, wysokość podnoszenia 280 mm
	1
	
	
	
	

	299. 
	Pojemnik z PP , z nakrętką
	pojemność 100÷150 ml, niesterylny
	50
	
	
	
	

	300. 
	Pojemniki na płyny ustrojowe z PP, opakowanie 100 szt.
	pojemność 30 ml
	12
	
	
	
	

	301. 
	
	pojemność 100 ml
	22
	
	
	
	

	302. 
	Pojemniczki scyntylacyjne z tworzywa
	15 ml, zawartość opakowania 100 szt.
	2
	
	
	
	

	303. 
	Pojemniki (fiolki) scyntylacyjne, ze szkła przezroczystego, nakrętka z tworzywa, uszczelka z folii metalowej 
	pojemność 20 ml
	2
	
	
	
	

	304. 
	
	pojemność 50 ml
	2
	
	
	
	

	305. 
	Pojemnik czworokątny z tworzywa z pokrywą 
	ok. 100 ×100 mm
	2
	
	
	
	

	306. 
	
	ok. 210 ×100 mm
	2
	
	
	
	

	307. 
	
	ok. 210 ×210 mm
	2
	
	
	
	

	308. 
	
	ok. 310 ×410 mm
	2
	
	
	
	

	309. 
	Pompka ręczna powietrzno-próżniowa, wykonana z tworzywa PCV
	pojemność tłoka (cylindra) 36 ml, bez manometru
	5
	
	
	
	

	310. 
	Pompka ręczna powietrzno-próżniowa, wykonana z tworzywa PCV z manometrem
	2
	
	
	
	

	311. 
	Probówki szklane o okrągłodenne z korkiem plastikowym 
	pojemność ok. 15 ml
	10
	
	
	
	

	312. 
	
	pojemność ok  25 ml
	30
	
	
	
	

	313. 
	Pompka do pipet PIPET TOP
	pojemność pipet 1-100 ml
	2
	
	
	
	

	314. 
	Probówki okrągłodenne z PP lub PS z zatyczką
	pojemność ok. 11 ml
	20
	
	
	
	

	315. 
	
	pojemność ok. 20 ml
	20
	
	
	
	

	316. 
	Probówki szklane, okrągłe dno
	ok. 16 ×100 mm; prosty brzeg
	20
	
	
	
	

	317. 
	
	ok. 10 ×100 mm z kołnierzem
	20
	
	
	
	

	318. 
	Probówki stożkowe typu Falcon z PP z nakrętką; firmy SARSTEDT lub równoważne, autoklawalne w 121 ° C
	pojemność 15 ml, zawartość 50 szt.
	40
	
	
	
	

	319. 
	
	pojemność 50 ml, zawartość 50 szt.
	40
	
	
	
	

	320. 
	Probówki typ Eppendorf z PP do wirówek
	Pojemność 0,5 ml, zawartość opakowania 1000 szt.
	2
	
	
	
	

	321. 
	
	Pojemność 1,5 ml, zawartość opakowania 500 szt.
	2
	
	
	
	

	322. 
	Pręt do wyjmowania mieszadełek magnetycznych
	długość min. 350 mm
	2
	
	
	
	

	323. 
	Przemysłowe czyściwo papierowe
	białe, rolki 
	44
	
	
	
	

	324. 
	Stojak na czyściwo papierowe
	2
	
	
	
	

	325. 
	Pudełko na preparaty mikroskopowe
	Miejsca na 100 preparatów (szkiełka 76 ×26 mm), wkładka z  korka lub inna w celu amortyzacji; w pudełku pusta lista w celu opisu
	25
	
	
	
	

	326. 
	
	Miejsca na 50 preparatów (szkiełka 76 ×26 mm), wkładka z  korka lub inna w celu amortyzacji; w pudełku pusta lista w celu opisu
	10
	
	
	
	

	327. 
	Rękawice termiczne; odporne na temperaturę 250 °C
	9
	
	
	
	

	328. 
	Pudełko na końcówki do pipet automatycznych HTL, pojemność 1000 ml
	8
	
	
	
	

	329. 
	Pudełko na końcówki do pipet automatycznych HTL, pojemność 5000 ml
	4
	
	
	
	

	330. 
	Rękawice kwasoodporne
	7
	
	
	
	

	331. 
	Rękawice lateksowe bezpudrowe, zawartość opakowania 100 szt.
	rozmiar S
	26
	
	
	
	

	332. 
	
	rozmiar M
	27
	
	
	
	

	333. 
	
	rozmiar L
	11
	
	
	
	

	334. 
	Rękawice lateksowe pudrowane, zawartość opakowania 100 szt.
	rozmiar S
	4
	
	
	
	

	335. 
	
	rozmiar M
	28
	
	
	
	

	336. 
	
	rozmiar L
	10
	
	
	
	

	337. 
	Rękawice nitrylowe bezpudrowe, zawartość opakowania 100 szt.
	rozmiar S
	10
	
	
	
	

	338. 
	
	rozmiar M
	10
	
	
	
	

	339. 
	
	rozmiar L
	10
	
	
	
	

	340. 
	Rozdzielacz gruszkowy , z kranem teflonowym
	pojemność 100 ml
	2
	
	
	
	

	341. 
	
	pojemność 250 ml
	2
	
	
	
	

	342. 
	
	pojemność 500 ml
	2
	
	
	
	

	343. 
	Rurki fermentacyjne
	szklane, długość ok. 100 mm
	40
	
	
	
	

	344. 
	Rysik do cięcia szkła precyzyjny
	5
	
	
	
	

	345. 
	Sączki z włókna szklanego 
	średnica 55 mm
	3
	
	
	
	

	346. 
	Sączki jakościowe Munktell lub równoważne, miękkie, zawartość opakowania 100 szt.
	średnica 90 mm
	4
	
	
	
	

	347. 
	
	średnica 125 mm
	4
	
	
	
	

	348. 
	
	średnica 150 mm
	4
	
	
	
	

	349. 
	
	średnica 180 mm
	4
	
	
	
	

	350. 
	Sączki jakościowe Munktell lub równoważne, średnie,  zawartoś opakowania 100 szt.
	średnica 90 mm
	4
	
	
	
	

	351. 
	
	średnica 125 mm
	4
	
	
	
	

	352. 
	
	średnica 240 mm
	4
	
	
	
	

	353. 
	
	średnica 150 mm
	4
	
	
	
	

	354. 
	Sączki jakościowe Munktell lub równoważne, twarde, zawartość opakowania 100 szt.
	średnica 90 mm
	4
	
	
	
	

	355. 
	
	średnica 125 mm
	4
	
	
	
	

	356. 
	
	średnica 150 mm
	2
	
	
	
	

	357. 
	Sączki ilościowe Munktell lub równoważne, twarde, bezpopiołowe; zawartość opakowania 100 szt.
	średnica 125 mm
	10
	
	
	
	

	358. 
	
	średnica 150 mm
	4
	
	
	
	

	359. 
	Sączki ilościowe Munktell lub równoważne, średnie,  zawartość opakowania 100 szt.
	średnica 90 mm
	4
	
	
	
	

	360. 
	
	średnica 125 mm
	4
	
	
	
	

	361. 
	
	średnica 150 mm
	4
	
	
	
	

	362. 
	Sączki filtracyjne MN 640 w, miękkie  zawartość opakowania 100 szt. 
	średnica 70 mm
	2
	
	
	
	

	363. 
	
	średnica 90 mm
	2
	
	
	
	

	364. 
	
	średnica 125 mm
	2
	
	
	
	

	365. 
	
	średnica 150 mm
	2
	
	
	
	

	366. 
	Sączki filtracyjne MN 640 m, średnie, zawartość opakowania 100 szt.
	średnica 70 mm
	2
	
	
	
	

	367. 
	
	średnica 90 mm
	2
	
	
	
	

	368. 
	
	średnica 125 mm
	2
	
	
	
	

	369. 
	
	średnica 150 mm
	2
	
	
	
	

	370. 
	Sączki filtracyjne MN 640 d, twarde  zawartość opakowania 100 szt.
	średnica 70 mm
	2
	
	
	
	

	371. 
	
	średnica 90 mm
	2
	
	
	
	

	372. 
	
	średnica 125 mm
	2
	
	
	
	

	373. 
	
	średnica 150 mm
	2
	
	
	
	

	374. 
	Sączki filtracyjne MN 640 dd, twarde zawartość opakowania 100 szt.
	średnica 70 mm
	2
	
	
	
	

	375. 
	
	średnica 90 mm
	2
	
	
	
	

	376. 
	
	średnica 125 mm
	2
	
	
	
	

	377. 
	
	średnica 150 mm
	2
	
	
	
	

	378. 
	Siatka z wkładka ceramiczną (na płytę grzejną)
	 wymiary ok. 160 mm × 160 mm
	5
	
	
	
	

	379. 
	Smar silikonowy do szlifów
	standardowy, półprzezroczysty
	4
	
	
	
	

	380. 
	Smoczek silikonowy do pipet Pasteura
	zawartość opakowania min. 50 szt. 
	2
	
	
	
	

	381. 
	Szczotki do czyszczenia szkła
	do pipet- średnica 3-4 mm
	5
	
	
	
	

	382. 
	
	do pipet- średnica 5 mm
	10
	
	
	
	

	383. 
	
	wąska do probówek z bawełniana końcówką
	13
	
	
	
	

	384. 
	
	o butelek, kolb i cylindrów z pędzelkiem
	15
	
	
	
	

	385. 
	Statyw na cylindry Nesslera
	o  pojemności 50 ml
	1
	
	
	
	

	386. 
	
	o  pojemności 100 ml
	1
	
	
	
	

	387. 
	Statyw laboratoryjny (pręt z podstawą)
	długość 900 mm
	6
	
	
	
	

	388. 
	
	długość 1500 mm
	2
	
	
	
	

	389. 
	Podstawa do statywów stal, otwór gwintowany M10 w środku części czołowej, jedna nóżka regulowana dł/szer 250/160
	5
	
	
	
	

	390. 
	Złączka podwójna, stal dokrętów o max średnicy 16; śruby w kształcie T
	2
	
	
	
	

	391. 
	Łapy stalowe, szerokośc mocowania 0-80 mm, szczęki wyłożone korkiem
	2
	
	
	
	

	392. 
	Statyw druciany lub ze stali nierdzewnej na probówki
	średnica probówki min. 19-21 mm, ilość miejsc min. 50
	4
	
	
	
	

	393. 
	
	średnica probówki min. 19-21 mm, ilość miejsc min. 20
	4
	
	
	
	

	394. 
	Statyw na probówki o średnicy 20 mm z PP przystosowany do autoklawowania w 121°C
	ilość stanowisk 40
	12
	
	
	
	

	395. 
	Statyw metalowy na probówki 
	średnica probówki min. 16-17 mm, ilość miejsc 20
	4
	
	
	
	

	396. 
	Statyw na pipety
	prostokątny
	2
	
	
	
	

	397. 
	
	okrągły min. 28 stanowiskowy
	2
	
	
	
	

	398. 
	Statyw z tworzywa do probówek typu Falcon o objętości 50 ml
	ilość miejsc min. 24
	2
	
	
	
	

	399. 
	Statyw ze stali nierdzewnej do probówek typu Falcon o objętości 50 ml
	ilość miejsc min. 24
	2
	
	
	
	

	400. 
	Statyw na pipety automatyczne
	ilość miejsc 4
	2
	
	
	
	

	401. 
	Stoper laboratoryjny elektroniczny
	Dwufunkcyjny, z pojedynczym wyświetlaczem, z zakresem do 100 minut i stopniowaniem co 1 sekundę
	12
	
	
	
	

	402. 
	strzykawki jednorazowe 50 ml, 
	20
	
	
	
	

	403. 
	Strzykawki 20ml - opakowanie 100 szt - całe z tworzywa, bez gumowej uszczelki
	5
	
	
	
	

	404. 
	Strzykawki 10 ml- opakowanie 100 szt - całe z tworzywa, bez gumowej uszczelki
	5
	
	
	
	

	405. 
	Strzykawki 5 ml- opakowanie 100 szt - całe z tworzywa, bez gumowej uszczelki
	5
	
	
	
	

	406. 
	Strzykawki 2 ml- opakowanie 100 szt - całe z tworzywa, bez gumowej uszczelki
	5
	
	
	
	

	407. 
	Strzykawki 1 ml (insulinówki)- opakowanie 100 szt
	2
	
	
	
	

	408. 
	Igły zastrzykowe 0,3 opakowanie 100 szt
	2
	
	
	
	

	409. 
	Igły zastrzykowe 0,5 opakowanie 100 szt
	2
	
	
	
	

	410. 
	Igły zastrzykowe 0,7 opakowanie 100 szt
	2
	
	
	
	

	411. 
	Igły zastrzykowe 0,9 opakowanie 100 szt
	2
	
	
	
	

	412. 
	Igły zastrzykowe 1,0 opakowanie 100 szt
	2
	
	
	
	

	413. 
	Igły zastrzykowe 1,1 opakowanie 100 szt
	2
	
	
	
	

	414. 
	Igły zastrzykowe 1,2 opakowanie 100 szt
	2
	
	
	
	

	415. 
	Igły zastrzykowe 1,4 opakowanie 100 szt
	2
	
	
	
	

	416. 
	Igły zastrzykowe 1,5 opakowanie 100 szt
	2
	
	
	
	

	417. 
	Igły zastrzykowe długie (min. 8cm) 0,8 opakowanie 100 szt
	2
	
	
	
	

	418. 
	Igły zastrzykowe długie (min. 8cm) 0,9 opakowanie 100 szt
	2
	
	
	
	

	419. 
	Igły zastrzykowe długie (min. 8cm) 1,0 opakowanie 100 szt
	2
	
	
	
	

	420. 
	Igły zastrzykowe długie (min. 8cm) 1,2 opakowanie 100 szt
	2
	
	
	
	

	421. 
	Szalki aluminiowe jednorazowego użytku
	średnica ok. 75  mm
	20
	
	
	
	

	422. 
	
	średnica 99 mm; pojemność 125 ml
	10
	
	
	
	

	423. 
	Szalki Petriego, szklane, szkło sodowo-wapniowe, podstawa i przykrywka są całkowicie płaskie, zwarte i pozbawione pęcherzyków i rys, bez ostrych krawędzi zewnętrznych i wewnętrznych
	średnica 60 mm
	5
	
	
	
	

	424. 
	
	średnica 80 mm
	10
	
	
	
	

	425. 
	
	średnica 90 mm
	15
	
	
	
	

	426. 
	
	średnica 100 mm
	25
	
	
	
	

	427. 
	
	średnica 150 mm
	14
	
	
	
	

	428. 
	Szkiełka kwarcowe
	12 mm×10 mm, grubość 1 mm
	5
	
	
	
	

	429. 
	
	10 mm×10 mm, grubość 1 mm
	5
	
	
	
	

	430. 
	
	25 mm×25 mm, grubość 1 mm
	5
	
	
	
	

	431. 
	
	30 mm×30 mm, grubość 1 mm
	5
	
	
	
	

	432. 
	Szkiełka mikroskopowe podstawowe; 
76 mm × 26 mm, grubość 1 mm
	szlifowane krawędzie, 

zawartość opakowania 50 szt. 
	42
	
	
	
	

	433. 
	
	cięte, zawartość opakowania 50 szt. 
	40
	
	
	
	

	434. 
	Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe, zawartość opakowania 100 szt.
	24 × 24 mm
	35
	
	
	
	

	435. 
	
	24 × 50 mm
	7
	
	
	
	

	436. 
	Szkiełka zegarowe szklane
	średnica 80 - 90 mm
	10
	
	
	
	

	437. 
	
	średnica 120 - 125 mm
	2
	
	
	
	

	438. 
	Szpatułka metalowa dwustronna prosta
	długość 90 mm
	5
	
	
	
	

	439. 
	
	długość 210 mm
	7
	
	
	
	

	440. 
	Szpatułka metalowa dwustronna, jedna strona lekko wygięta
	długość 90 mm
	2
	
	
	
	

	441. 
	
	długość 210 mm
	2
	
	
	
	

	442. 
	Tacki z tworzywa na instrumenty medyczne
	ok. 240 × 180 mm
	1
	
	
	
	

	443. 
	
	ok. 350 × 240 mm
	1
	
	
	
	

	444. 
	Termometr laboratoryjny bagietkowy, wypełniony alkoholem, z podziałka co 1°C
	zakres pomiaru 0°C÷100°C
	5
	
	
	
	

	445. 
	
	zakres pomiaru 0°C÷200°C
	7
	
	
	
	

	446. 
	Termometr laboratoryjny bagietkowy, wypełniony alkoholem, 

z podziałka co 0,2 °C
	zakres pomiaru – 5 °C÷100°C
	6
	
	
	
	

	447. 
	Tłuczek porcelanowy do moździerza
	długość ok. 100 mm
	2
	
	
	
	

	448. 
	
	długość ok. 130 mm
	2
	
	
	
	

	449. 
	
	długość ok. 150 mm
	3
	
	
	
	

	450. 
	Tryskawka z polietylenu, wąska szyja
	pojemność 250 ml
	17
	
	
	
	

	451. 
	
	pojemność 500 ml
	12
	
	
	
	

	452. 
	Tryskawka z LDPE
	pojemność  250ml
	1
	
	
	
	

	453. 
	
	pojemność  500ml
	10
	
	
	
	

	454. 
	Tygle porcelanowe, pojemność 100 ml
	50
	
	
	
	

	455. 
	Tygle porcelanowe, pojemność 50 ml
	50
	
	
	
	

	456. 
	Tygle ceramiczne o zawartości minimalnej Al2O3 96 %; temperatura pracy 1500°C; średnica zewnętrzna 50mm, średnica wewnętrzna 44mm, wysokość 60 mm
	5
	
	
	
	

	457. 
	Tygle z Al2O3 z pokrywką średnie, pojemność 150 ml
	15
	
	
	
	

	458. 
	Tygle z Al2O3 z pokrywką średnie, pojemność 100 ml
	2
	
	
	
	

	459. 
	Tygle z Al2O3 z pokrywką średnie, pojemność 49 ml
	2
	
	
	
	

	460. 
	Tygle Rademachera z zaczepami (rożkami) z przykrywkami odporne na temperaturę 1300 °C
	50
	
	
	
	

	461. 
	Uszczelki z kauczuku naturalnego, stożkowe do kolb ssawkowych
	Zestaw obejmujący średnice:

22,29,236,44,53,68,78,84
	2
	
	
	
	

	462. 
	Wiadro metalowe
	pojemność  10 l
	17
	
	
	
	

	463. 
	Wiadro z HDPE z wylewem
	pojemność  10 l
	2
	
	
	
	

	464. 
	Wiadro z PP z pokrywą 
	pojemność  10 l
	22
	
	
	
	

	465. 
	
	pojemność  5 l
	5
	
	
	
	

	466. 
	Wafle silikonowe 5cm średnicy, grubość 0,5mm, polerowane z jednej strony
	5
	
	
	
	

	467. 
	Wafle silikonowe 7,5cm średnicy, grubość 0,5mm, polerowane z jednej strony
	5
	
	
	
	

	468. 
	Wanienki porcelanowe do spalań
	90 ×14×8 mm
	100
	
	
	
	

	469. 
	Wanienki do popiołu
	Tygle porcelanowe z pokrywką, miseczka trapezowa 
13 × 52 × 35 mm
	10
	
	
	
	

	470. 
	Wanienki z Al2O3
	39×54×11 mm
	10
	
	
	
	

	471. 
	Wata szklana laboratoryjna
	zawartość opakowania min. 250 g
	2
	
	
	
	

	472. 
	Węże silikonowe laboratoryjne, odporne na wysokie temperatury, nie zlepiają się , nie korodują, obojętne pod względem bakteriologicznym, rozciągliwe, neutralne pod względem chemicznym, odporne na działanie chemikaliów, mogą być sterylizowane w autoklawie

(należy podać cenę metra bieżącego )
	średnica wewnętrzna 0, 5 mm

grubość ścianki 1 mm
	10
	
	
	
	

	473. 
	
	średnica wewnętrzna 1,0 mm

grubość ścianki 1,0 mm
	10
	
	
	
	

	474. 
	
	średnica wewnętrzna 1,5 mm

grubość ścianki 1,0 mm
	10
	
	
	
	

	475. 
	
	średnica wewnętrzna 2,0 mm

grubość ścianki 1,0  mm
	10
	
	
	
	

	476. 
	
	średnica wewnętrzna 2,0  mm

grubość ścianki 1,5 mm
	10
	
	
	
	

	477. 
	
	średnica wewnętrzna 3,0 mm

grubość ścianki 1,5 mm
	10
	
	
	
	

	478. 
	Węże gumowe

(należy podać cenę metra bieżącego )
	średnica wewnętrzna 2, 0 mm

grubość ścianki 1 mm
	5
	
	
	
	

	479. 
	
	średnica wewnętrzna 3, 0 mm

grubość ścianki 1, 5 mm
	5
	
	
	
	

	480. 
	Wkład do eksykatora porcelanowy
	średnica 180 mm
	3
	
	
	
	

	481. 
	
	średnica 300 mm
	2
	
	
	
	

	482. 
	Woreczki z PE z zamknięciem strunowym, do przechowywania prób, opakowanie 100 szt. 
	ok. 60 ×80 mm
	10
	
	
	
	

	483. 
	
	ok. 80 ×120 mm
	12
	
	
	
	

	484. 
	
	ok. 120 ×180 mm
	15
	
	
	
	

	485. 
	
	ok. 200 ×250 mm
	5
	
	
	
	

	486. 
	
	ok. 250 ×350 mm
	5
	
	
	
	

	487. 
	Zestaw filtracyjny
	Lejek o pojemności 250 ml, gniazdo na filtr ze szkła spiekanego, uchwyt zaciskowy, łącznik szklany ze szlifem króćcem ssawnym, do filtrów membranowych o średnicy 47 mm, kolba o pojemności 1000 ml
	1
	
	
	
	

	488. 
	Zestaw do sączenia próżniowego
	Kolba z tubusem PP; pojemność 3 000 ml, szerokość szyjki 70 mm, korek silikonowy fi 90/60 mm (góra/dół) z otworem fi 25 mm, wysokość korka ok. 80 mm. Lejek Buchnera porcelanowy na sączki o średnicy 180 mm, wąż silikonowy fi 6/20 mm- 5 mb. Pompka z tworzywa sztucznego
	1
	
	
	
	

	489. 
	Zlewka szklana z wylewem, wysoka, z podziałką, szkło boro krzemowe
	pojemność 50 ml
	4
	
	
	
	

	490. 
	
	pojemność 100 ml,
	6
	
	
	
	

	491. 
	
	pojemność 150 ml,
	2
	
	
	
	

	492. 
	
	pojemność 250 ml,
	22
	
	
	
	

	493. 
	
	pojemność 400 ml,
	12
	
	
	
	

	494. 
	
	pojemność 600 ml,
	15
	
	
	
	

	495. 
	
	pojemność 1000 ml,
	10
	
	
	
	

	496. 
	
	pojemność 2000 ml,
	2
	
	
	
	

	497. 
	
	pojemność 3000 ml,
	2
	
	
	
	

	498. 
	
	pojemność 5000 ml,
	2
	
	
	
	

	499. 
	Zlewka szklana z wylewem, niska, z podziałką, szkło boro krzemowe,
	pojemność 10 ml,
	12
	
	
	
	

	500. 
	
	pojemność 25 ml,
	10
	
	
	
	

	501. 
	
	pojemność 50 ml,
	10
	
	
	
	

	502. 
	
	pojemność 100 ml,
	18
	
	
	
	

	503. 
	
	pojemność 150 ml,
	22
	
	
	
	

	504. 
	
	pojemność 250 ml,
	13
	
	
	
	

	505. 
	
	pojemność 400 ml,
	2
	
	
	
	

	506. 
	
	pojemność 500 ml,
	13
	
	
	
	

	507. 
	
	pojemność 600 ml,
	10
	
	
	
	

	508. 
	
	pojemność 800 ml,
	2
	
	
	
	

	509. 
	
	pojemność 1000 ml,
	12
	
	
	
	

	510. 
	
	pojemność 2000 ml,
	2
	
	
	
	

	511. 
	
	pojemność 3000 ml,
	2
	
	
	
	

	512. 
	
	pojemność 5000 ml,
	2
	
	
	
	

	513. 
	
	pojemność 10 000 ml,
	2
	
	
	
	

	514. 
	Zlewka z PP, skala niebieska
	pojemność 250 ml,
	4
	
	
	
	

	515. 
	
	pojemność 500 ml,
	4
	
	
	
	

	516. 
	
	pojemność 1000 ml,
	4
	
	
	
	

	517. 
	
	pojemność 2000 ml,
	2
	
	
	
	

	518. 
	
	pojemność 3000 ml,
	2
	
	
	
	

	519. 
	Zlewka z PMP
	pojemność 2000 ml,
	2
	
	
	
	

	520. 
	
	pojemność 3000 ml,
	2
	
	
	
	

	521. 
	Zlewka z PP z uchwytem, skala tłoczona
	pojemność 100 ml,
	2
	
	
	
	

	522. 
	
	pojemność 250 ml,
	2
	
	
	
	

	523. 
	
	pojemność 500 ml,
	2
	
	
	
	

	524. 
	
	pojemność 1000 ml,
	2
	
	
	
	

	525. 
	
	pojemność 2000 ml,
	2
	
	
	
	

	526. 
	
	pojemność 3000 ml,
	2
	
	
	
	

	527. 
	
	pojemność 5000 ml,
	2
	
	
	
	

	528. 
	Złączki typu T, polipropylen,  do węży o średnicy 5-7 mm
	5
	
	
	
	

	529. 
	Złączki typu T, do węży o średnicy 1-3 mm
	5
	
	
	
	

	530. 
	Złączki typu Y, polipropylen, do węży o średnicy 0,5-3 mm
	5
	
	
	
	

	531. 
	Złączki proste, polipropylen, do węży o średnicy 0, 5 – 3 mm
	5
	
	
	
	

	532. 
	Żel krzemionkowy z indykatorem wilgoci; granulacja 3-7 mm,  zawartość opakowania 1000 g
	15
	
	
	
	

	533. 
	Filtry membranowe Sartoriusa z mieszaniny estrów celulozy; zawartość opakowania 100 szt., średnica porów 0,45 µm, średnica filtra 47 mm; filtry niesterylne
	6
	
	
	
	

	534. 
	Filtry strzykawkowe z octanu celulozy Sartoriusa; zawartość opakowania 50 szt., pory 0,45 µm, średnica 25 mm; filtry niesterylne
	5
	
	
	
	

	535. 
	Filtry strzykawkowe z octanu celulozy Sartoriusa; zawartość opakowania 50 szt., pory 0,45 µm, średnica 13 mm; filtry niesterylne
	5
	
	
	
	

	536. 
	Filtry strzykawkowe z octanu celulozy Sartoriusa; zawartość opakowania 50 szt., pory 0,25 µm, średnica 13 mm; filtry niesterylne
	5
	
	
	
	

	537. 
	Filtry strzykawkowe z octanu celulozy Sartoriusa; zawartość opakowania 50 szt., pory 0,25 µm, średnica 25 mm; filtry niesterylne
	6
	
	
	
	

	538. 
	Filtry strzykawkowe z octanu celulozy Sartoriusa; zawartość opakowania 50 szt., pory 4-5 µm, średnica 25 mm; filtry niesterylne
	5
	
	
	
	

	539. 
	Filtry strzykawkowe z  PTFE Sartoriusa; zawartość opakowania 50 szt., pory 0,45 µm, średnica 25 mm; filtry niesterylne
	5
	
	
	
	

	540. 
	Filtry strzykawkowe PP , niesterylne , pory 4-5 µm, średnica 25 mm, zawartość opakowania 50 szt.
	2
	
	
	
	

	541. 
	Filtry strzykawkowe nylon , niesterylne , pory 0, 45 µm, średnica 25 mm, zawartość opakowania 50 szt.
	1
	
	
	
	

	542. 
	RAZEM 
	
	
	
	
	


......................................................

podpis (imię i nazwisko)

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
4
.........................................................

( pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

21

