Politechnika Częstochowska

42-201 Częstochowa

ul. Dąbrowskiego 69

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

ZAPYTANIE OFERTOWE 

DOTYCZĄCE:

Dostawy elementów wyposażenia stołu optycznego
Politechnika Częstochowska zaprasza do udziału w prowadzonym postępowaniu dotyczącym dostawy elementów wyposażenia stołu optycznego.
Stosownie do art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jest to zamówienie z dziedziny nauki, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zasadach finasowania nauki o wartości  przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro (netto) do wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Politechnika Częstochowska

ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
II. MIEJSCE PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe będzie zamieszczone na stronie internetowej Politechniki Częstochowskiej www.dzp.pcz.pl.
III. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Dostawa/usługa(
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zadanie 1. Dostawa dwunastu elementów wyposażenia stołu optycznego (łącznie 28 szt.):
	
	Specyfikacja / Dane techniczne:
	Szt.

	1
	Uchwyt montażowy umożliwiający obrót polaryzatora o średnicy 1 cala, dodatkowo wyposażony w podziałkę co 1 stopień kątowy. Zakres obrotu 360 stopni, mocowanie na M4x7
	1

	2
	Postument montażowy typu V wraz z ramieniem umożliwiający montaż elementów o średnicy od 6 do 50mm, długość co najmniej 60mm, mocowanie na trzpień M4x7
	2

	3
	Dodatkowe ramię do postumentu V, gwint metryczny
	4

	4
	Postument montażowy 1/2” do optyki średnica 12,7 mm, wysokość 50mm, w dolnej części gwint M6, w górnej M4
	5

	5
	Postument montażowy 1/2” do optyki średnica 12,7 mm, wysokość 75mm, w dolnej części gwint M6, w górnej M4
	5

	6
	Uchwyt do mocowania postumentu pod kątem prostym
	4

	7
	Uchwyt montażowy Cage 
	2

	8
	Detektor termiczny do miernika Thorlabs PM100 USB, zakres mocy 10mW ÷40W, długość fali 0,25 ÷11µm, apertura 25mm, złącze Sub D9
	1

	9
	Fotodetektor Si, powierzchnia aktywna 0,8 mm, czas narastania 1ns, prąd ciemny 0,3 nA możliwość montowania do postumentu 1/2” 
z gwintem metrycznym do optyki
	1

	10
	Fotodetektor InGaAs, powierzchnia aktywna 0,8 mm, czas narastania 10ns, prąd ciemny 1 nA możliwość montowania do postumentu 1/2” 
z gwintem metrycznym do optyki
	1

	11
	Fotodetektor - fotodioda lawinowa Si, powierzchnia aktywna 0,8 mm, zakres częstotliwości 5-1000MHz, zakres długości fal 400-1000nm, z możliwość montowania do postumentu 1/2” z gwintem metrycznym do optyki dodatkowo adaptery do  światłowodów.
	1

	12
	Blat do montowania elementów optycznych antywibracyjny,

Wymiary 600x450x60 mm z otworami montażowymi M6x1 nw rastrze 25x25 mm
	1


- Sprzęt fabrycznie nowy
- Okres gwarancji – minimum 12 miesięcy
Zadanie 2. Dostawa polaryzatora liniowego, filtra optycznego oraz folii transparentnej dla podczerwieni:

a) Polaryzator liniowy 

	Szt.
	Specyfikacja / Dane techniczne:

	1
	

	
	Typ
	Polaryzator liniowy

	
	Zakres długości fali (nm)
	350 - 2200

	
	Podłoże
	Calcyt

	
	Konstrukcja
	Krystaliczna

	
	Apertura  CA (mm)
	8

	
	Optyczna gęstość OD
	25.4

	
	wskaźnik ekstyncji
	<5x10-6

	
	Zniekształcenie czoła fali (RMS)
	λ/4 @ 632.8nm

	
	Odchylenie wiązki (w minutach łuku)
	<3

	
	Próg uszkodzenia, CW (MW/cm2)
	>500

	
	Jakość powierzchni
	20-10

	
	Powłoka
	MgF2

	
	Specyfikacja powłoki
	Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm

	
	Średnica obudowy (mm)
	25.4

	
	długość (mm)
	24.5


b) Filtr optyczny
	Szt.
	Specyfikacja / Dane techniczne:

	1
	

	
	ŚrednicaDiameter (mm)
	12.5

	
	Grubość oprawy Mount Thickness (mm)
	3.5

	
	Tolerancja (mm)
	+0.0/-0.1

	
	Jakość powierzchni Surface Quality
	60 - 40

	
	Transmisja czoła fali , RMS (λ)
	¼ @ 633nm

	
	Apertura CA (mm)
	8.5

	
	Transmisja (%)
	≥90

	
	CWL (nm) - środkowa długość fali
	532

	
	Szerokość pasma (nm)
	2

	
	OD 5 blokowane zakresy długości fal (nm) 
	447 - 527 & 537 - 699

	
	OD 6 blokowane zakresy długości fal nm)
	489 - 524 & 540 - 585

	
	Kąt padania (°)
	0 ±2

	
	Trwałość 
	Środowisko: Environmental: MIL-STD-810F, sect. 507.4
Trwałość: MIL-C-48497A, sect. 3.4.1

	
	Podłoże 
	Stopiona krzemionka

	
	Powłoka 
	napylona


c) Folia transparentna dla podczerwieni 

	Szt.
	Specyfikacja / Dane techniczne:

	1
	Wymiary (w calach)
	24 x 24

	
	Grubość (w calach)
	0.015

	
	Kolor
	White

	
	Współczynnik załamania światła  nd
	widzialne (Linia  D sodu): 1.52 
8-14µm: 1.53 
15µm+: 1.48

	
	Moduł Young'a  (psi)
	(60-180) x 103

	
	Moduł wytrzymałości na zginanie psi)
	(100-260) x 103

	
	twardości w skali Shore'a
	D60-70

	
	Współczynnik rozszerzalności cieplnej CTE (10-6/°C)
	11 - 13

	
	Temperatura pracy (°C)
	100

	
	Podłoże
	Folia polimerowa

	
	Typ
	Okno ochronne

	
	Zakres długości fali  (μm)
	8 - 14


- Sprzęt fabrycznie nowy

- Okres gwarancji na wszystkie elementy zamówienia – minimum 12 miesięcy
V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zadanie 1 – 14 dni od daty podpisania umowy
Zadanie 2 – 21 dni od daty podpisania umowy
VI. PRZYGOTOWANIE ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Oferta powinna być przygotowana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (w takim przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo).

5. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a) wypełniony formularz ofertowy z podaniem ceny na całość zamówienia - zgodnie 
z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,

b) specyfikacja techniczna - Specyfikacja techniczna musi zawierać dane odnośnie każdego z parametrów, funkcji, oprogramowania, wyposażenia dodatkowego, parametrów podzespołów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. W specyfikacji technicznej winien być również wskazany typ, model, marka oferowanego sprzętu w przypadku podzespołów posiadających takie oznaczenia,

c) pełnomocnictwo potwierdzające do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.
6. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Kanclerza Politechniki Częstochowskiej w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe dotyczące: dostawy elementów wyposażenia stołu optycznego (nr sprawy ZP/ZN-24/14)”.
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert. Zmiana i wycofanie oferty wymagają zachowania formy w jakiej złożono ofertę.
VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dołączonych do oferty w oparciu o następujące kryteria:

a) najniższa cena – cena 100%

2. W ofercie należy podać wartość netto, wartość brutto oraz wartość podatku VAT.

3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto zamówienia i inne kryteria oceny ofert, jeżeli są wskazane.

4. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.

5. Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym koszt dostawy do zamawiającego.
6. Wykonawca może złożyć ofertę na poszczególne zadania w ramach Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę, należy złożyć do Zamawiającego:

Sekretariat Kanclerza Politechniki Częstochowskiej

ul. Dąbrowskiego 69, pok. 28,  42-200 Częstochowa.
2. Termin składania ofert upływa: 12.12.2014 roku, godz. 12:00. Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2014 o godzinie 13:45 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 32.
IX. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest: Artur Wojciechowski, tel.: 34 325 08 11, e-mail: artur@el.pcz.czest.pl
X. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu zamówienia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

2. Szczegółowe zasady rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określa projekt umowy, będący Załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
XI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. oferta - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2. projekt umowy,

XII. POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie umowy, która stanowi integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

3. Zamawiający informację o wynikach postępowania umieści na stronie internetowej www.dzp.pcz.pl. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie o tym fakcie poinformowany poczta elektroniczną, pisemnie lub faksem.

Zamawiający

dr inż. Paweł Wieczorek
( niewłaściwe skreślić








7

