	[image: image1.emf]
	PROGRAM STRATEGICZNY

ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA ENERGII

Finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
	[image: image2.png]Naodowe G\
Badat | Rozwoju





	
	BIURO PROJEKTU

Politechnika Częstochowska 
Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska
	Ul. Dąbrowskiego 73, 42 – 201 Częstochowa

tel./fax + 48 34 3250 933
e-mail. beatas@is.pcz.czest.pl 
	



Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Częstochowa dnia: 2014-12-05
L.dz.Rk -  969/14


O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2014-12-03 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa sit testowych  dla Wydziału Inżynierii i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej., spr. nr rej. PS/ZP/D-73/A/14
Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

„Proszę o odpowiedź na pytania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1.    Czy sita będą składane z innymi sitami używanymi przez Zamawiającego? Jeśli tak to jakiego producenta? Jest to istotna informacja aby sita były kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego.

2.    Czy Zamawiający dopuści sita o średnicy roboczej 193 mm?”
Ad. 1 
Przedmiotem zamówienia są sita testowe, które będą składane z innymi sitami. Sita ze stali nierdzewnej z siatką drucianą powinny być kompatybilne z urządzeniem firmy Retsch AS 200 digital, zgodnie z normą DIN ISO 3310-1.

Ad. 2

Zamawiający nie dopuszcza sit o średnicy roboczej 193 mm.
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Prof. dr hab. inż. Robert Sekret
1/1
System PRZETARG

1

Strona 1/1

[image: image1.emf][image: image2.png]_1478330407.unknown

