	[image: image2.emf]
	PROGRAM STRATEGICZNY

ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA ENERGII

Finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
	[image: image3.png]Naodowe G\
Badat | Rozwoju





	
	BIURO PROJEKTU

Politechnika Częstochowska 
Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska
	Ul. Dąbrowskiego 73, 42 – 201 Częstochowa

tel./fax + 48 34 3250 933
e-mail. beatas@is.pcz.czest.pl 
	



Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Częstochowa dnia: 2014-12-02
L.dz.Rk -  952 /14


O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2014-12-01 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa sit testowych  dla Wydziału Inżynierii i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej., spr. nr rej. PS/ZP/D-73/A/14
Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:
[image: image1.png]Pytanie 1:

Obudowa sit testowych moze byé wykonana ze stali nierdzewnej lub tworzywa
sztucznego. Jest to parametr istotny ze wzgledu na cene jak i zastosowanie sit.
Prosimy o okreslenie materialu z jakiego maja byé wykonane obudowy sit.

Pytanie 2:

Zwykle zestaw sit wyposazony jest w kolektor denny (pojemnik), w ktérym gromadzi si¢
analizowany material, a ktéry nie jest ujety w specyfikacji.

Czy zestaw sit ma by¢ wyposazony w kolektor denny?




Ad. 1 

 Z uwagi na zastosowanie sita w całości powinny być wykonane ze stali nierdzewnej.

Ad. 2.

 Nie. Zamówienie nie obejmuje kolektora dennego.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Prof. dr hab. inż. Robert Sekret
1/2
System PRZETARG

1

Strona 2/2

[image: image2.emf][image: image3.png]_1478330407.unknown

