OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE NR 9
Przegląd i konserwacja urządzeń alarmowych oraz systemu oddymiania  w pomieszczeniach Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki : ul Dąbrowskiego 73, Dąbrowskiego 69 i al. Armii Krajowej 21.
Wykaz urządzeń alarmowych  ul Dąbrowskiego 73  (sterowanie na portierni):

1. Centrala adresowalna CERBERUS  PSC-1          1szt.

2.  Sygnał zewnętrzny                                               1szt.
3. Sygnał  wewnętrzny                                             2szt.

4. Radiolinie                                                               2szt.  

5. Zasilacze lokalne                                                   2szt.

6. Czujniki PIR i kontaktrony                                 33szt.       

Wykaz  urządzeń  alarmowych  ul. Dąbrowskiego 69 (Sala Info)
1. Centrala  CA-10 Satel                                          1szt.  

2. Sygnał zewnętrzny                                               1szt.

3. Sygnał  wewnętrzny                                             1szt.

4. Czujnik PIR



          4szt.

Wykaz urządzeń alarmowych al. Armii Krajowej 21
1. Centrala Satel Integra 64                                      1szt.

2. Czujniki dymu i temp.  ( na 4kondygnacjach)   6szt.

3. Czujnik PIR    ( na 4kondygnacjach)                    6szt.
4. Czujnik zalania  ( na 4kondygnacjach)               6szt. 

Zakres prac w trakcie przeglądu i konserwacji , które należy wykonać  2 m-ce (najpóźniej do końca lutego, kwietnia, czerwca, sierpnia, października, grudnia:

- sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia, zamocowania oraz czyszczenie urządzeń ,

- sprawdzenie zgodności z wymaganiami połączeń giętkich, zasilaczy  i akumulatorów,

- sprawdzenie centrali i jej obsługi,

-  sprawdzenie poprawności działania sygnalizatorów wewnętrznych i zewnętrznych urządzeń transmisji alarmu  oraz stanu gotowości do pracy systemu alarmowego,
- sprawdzenie poprawności działania systemów,

- sprawdzenie automatycznego przełączania na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku napięcia sieci, 

- sporządzenie protokołu z przeglądu w formie załącznika do faktury VAT.
W ofercie należy  doliczyć koszty materiałów eksploatacyjnych tj. papier termiczny do drukarki stanów centrali w ilości 6 rolek.  akumulator żelowy 12V 2,2Ah 2szt., akumulator żelowy 12V 7Ah 2szt.

Przegląd i konserwacja  centrali i klap odymiających w budynku Wydziału Inżynierii  Mechanicznej i Informatyki
Wykaz urządzeń instalacji oddymiania  ul. Dąbrowskiego 73 (klatka schodowa Paw. E, sala A0). 

1. Centrala    D+H RZN 4108 (klatka schodowa)                                         1szt.

2. Centrala    D+H RZN 4404 (sala A0)                                                           1szt.

3. Klapy wraz z siłownikami elektrycznymi  (klatka schodowa )              2szt.

4. Klapy wraz z siłownikami elektrycznymi  (sala A0 )                               2szt.

5. Włączniki klap (klatka schodowa  )                                                           2szt.

6. Włączniki klap (sala A0 )                                                                             2szt.

Al. Armii Krajowej 21 (klatka schodowa lewa i prawa)
1. Centrala    D+H RZN 4408 K (klatka schodowa lewa i prawa)                                      2szt.

2. Klapy wraz z siłownikami elektrycznymi  (klatka schodowa lewa i prawa )              2szt.

3. Automat do otwierania drzwi






 2szt.
4. Włączniki klap (klatka schodowa  lewa i prawa )                                                           8szt.

Zakres prac w trakcie przeglądu i konserwacji , które należy wykonać  2 razy w ciągu trwania umowy (co 6 m-cy czerwiec  i grudzień):

- sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia, zamocowania oraz czyszczenie urządzeń ,

- sprawdzenie zgodności z wymaganiami połączeń giętkich, zasilaczy  i akumulatorów,

- sprawdzenie automatycznego przełączania na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku napięcia sieci, 

- sprawdzenie centrali i włączników klap,
- sprawdzenie poprawności działania systemu (wykonanie próby otwarcia klap i drzwi). 

- sporządzenie protokołu z przeglądu w formie załącznika do faktury VAT.

W ofercie należy  doliczyć koszty materiałów eksploatacyjnych tj.  akumulator żelowy 12V 2,2Ah 2szt., akumulator żelowy 12V 7Ah 2szt.
