Politechnika Częstochowska

42-201 Częstochowa

ul. Dąbrowskiego 69
ZAPYTANIE OFERTOWE 
DOTYCZĄCE:
Dostawy regałów przesuwnych wraz z całym oprzyrządowaniem oraz regałów stacjonarnych
Politechnika Częstochowska zaprasza do udziału w prowadzonym postępowaniu dotyczącym dostawy regałów przesuwnych wraz z całym oprzyrządowaniem oraz regałów stacjonarnych.
Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 
30 000 euro.
Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Politechnika Częstochowska

ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
II. MIEJSCE PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe będzie zamieszczone na stronie internetowej Politechniki Częstochowskiej www.dzp.pcz.pl. 
III. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Dostawa/usługa(
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Specyfikacja przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot specyfikacji

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:

dostawy obejmującej zakup, transport, rozładunek, wniesienie i montaż regałów przesuwnych w wersji z napędem korbowym  wraz z całym niezbędnym osprzętem, a także regałów stacjonarnych (o ile ich użycie pozwoli na maksymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej a nie ma możliwości ustawienia regałów przesuwnych) do pomieszczeń archiwum Politechniki Częstochowskiej mieszczących się:

- w budynku przy ul. Dąbrowskiego 69 w Częstochowie (wysoka piwnica)- pomieszczenie nr  1,  magazyn E,
- w budynku przy ul. Akademickiej 5 (DS. BLIŹNIAK) w Częstochowie (wysoka piwnica) - pomieszczenia nr  013, 014, 015.

W związku z występowaniem w magazynach: światłowodów, głośników, grzejników, rur, skosów itp. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji postanowień umowy jest zobowiązany do sporządzenia pomiarów pomieszczeń z natury. 

Ponadto Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru.

2. Wymagania techniczne 

Wysokość  i długość regałów – uzależniona od wymiarów  pomieszczeń  (rysunek nr 1 i 2)
Półki (dotyczy regałów przesuwnych i stacjonarnych):
1) głębokość półek   350 mm

2) odstępy między półkami  (prześwit) 330 mm 

3)  długość i obciążenie półki :

dla półki o długości od 1000 do 1100 mm minimalne obciążenie 80 kg,

dla półki o długości poniżej 1000 mm minimalne obciążenie 70 kg

nośność półki – potwierdzona certyfikatem

4) Każda półka montowana do ścian regału przy pomocy stalowych zaczepów gwarantujących jej stabilność.  Konstrukcja zaczepów umożliwiająca zmianę wysokości półki bez używania dodatkowych narzędzi.

5) Półki wykonane z blach zimnowalcowanych o grubości dostosowanej do obciążenia.

6) W celu zapewnienia większej  wytrzymałości, półki wygięte do spodu na zewnętrznej, dłuższej krawędzi trzykrotnie oraz dwukrotnie na krótszej. 

7)  W celu zabezpieczenia zbiorów przed przypadkowym przesuwem na sąsiednie półki, wymagany  jest tylny ogranicznik w postaci:  wygięcia tylnej części półki na wysokość   od  20 mm do 50 mm lub dającej się łatwo zdemontować listwy, mocowanej za pomocą specjalnych zaczepów.

8) Półki pomalowane na kolor jasnoszary RAL 7035, metodą proszkową, farbą nie szkodliwą dla zdrowia i obojętną dla środowiska 
Regały (dotyczy regałów przesuwnych i stacjonarnych):
1) Ściany zewnętrzne i działowe  regałów  wykonane jako pełne z jednego arkusza blachy stalowej, zimnowalcowanej o grubości 0,8 mm  posiadające podwójną perforację do mocowania półek ulokowaną co 20  lub 25 mm;

2) Regały wyposażone w półki kryjące wzmacniające dodatkowo konstrukcję regałów.

3) Ściany tylne regałów wykonane w postaci stężeń krzyżowych

4) Mechanizm przenoszący napęd z korby na układ jezdny w regałach przesuwnych zabezpieczony przez pełny panel  osłonowy, stalowy kilkakrotnie przegięty  dla zapewnienia większej sztywności  oraz estetyki wykonania

5) Panel przedni wyposażony w  tabliczkę  na oznakowanie regału

6) Ściany pomalowane, po wykonaniu wszystkich otworów, na kolor jasnoszary RAL 7035, metodą proszkową, farbą nie szkodliwą dla zdrowia i obojętną dla  środowiska

Mechanizm napędowy w regałach przesuwnych:
1) Należy zastosować  napęd łańcuchowo-korbowy z odpowiednio  dobraną stalową przekładnią redukcyjną gdzie regał przesuwany jest za pomocą trójramiennej korby (umieszczonej na wysokości ok. 1000/1100 mm i wykonanej z materiału o odpowiedniej wytrzymałości i długości) zakończonej uchwytami, obracającymi się niezależnie od obrotu całej korby. Uchwyty powinny być wykonane z takiego materiału, który zapobiega poślizgowi dłoni .
2) Mechanizm przesuwny korbowy pozwalający na przesuwanie regałów przez pracownika z siłą nie większą niż 50 N.
3) Przekładnie powinny być wykonane ze stali a elementy kołowe łożyskowane (łożyska kulkowe).
4) Koła zębate występujące w łańcuchowej przekładni redukcyjnej powinny być stalowe.

5) Każda korba w regale przesuwnym wyposażona w blokadę przesuwu pozwalającą na zablokowanie regału w każdej chwili.
Podstawa jezdna:
1) Podstawy jezdne wykonane  z polakierowanych od zewnętrznej i wewnętrznej strony  odpowiednio wygiętych profili stalowych  o sztywności adekwatnej do obciążenia .
2) Grubość blachy z której wykonane są podstawy jezdne – min. 2 mm

3) Wszystkie koła jezdne wyposażone w łożyska kulkowe samosmarowalne, które nie wymagają konserwacji.

4) Koła jezdne żeliwne zabezpieczone przed wypadnięciem z szyn, zapewniające równomierne przesuwanie regałów. 

5) Podstawy jezdne wyposażone w odboje dystansowe stanowiące zabezpieczenie przed głośnymi uderzeniami regałów oraz zgnieceniem dłoni pracownika ( minimum 10 mm);

Tory jezdne:
1) Konstrukcja szyn i technologia ich ułożenia powinna zagwarantować całkowite poziome ich położenie, zgodne z założeniami producenta

2) Torowisko nawierzchniowe wykonane ze stali  ocynkowanej 

3) Szerokość podstawy szyn jezdnych ich wysokość oraz grubość obustronnych najazdów szyn musi być odpowiednio dostosowana do wymogów parametrów regałów przesuwnych oraz wymogów bezpieczeństwa.

4) Torowisko wyposażone w system antyprzechyłowy oraz zabezpieczenia przed zjazdem regałów z torów

Dodatkowe wymagania dotyczące regałów stacjonarnych:
1) Regały stacjonarne, pojedyncze montowane  w miejscach gdzie nie ma możliwości ustawienia regałów przesuwnych, stosowane w celu maksymalnego wykorzystania miejsca w pomieszczeniach magazynowych

2) Odstęp od ściany do której  regał przylega -  50 mm

3) Zamontowane w taki sposób by wykluczyć  ich przewrócenie się lub przechylenie

4) Pozostałe  parametry jak w regałach przesuwnych

Dodatkowe wymagania:
1) Wymaga się zapewnienia minimalnej powierzchni składowania dokumentacji dla poszczególnych pomieszczeń (bez półek zakrywających) : 

- pomieszczenia nr  1 w magazynie E (ul. Dąbrowskiego 69)- min. 195 mb

- pomieszczenie nr 13 (ul. Akademicka 5) – min. 200 mb 

- pomieszczenie nr 14 (ul. Akademicka 5) – min. 210 mb

- pomieszczenie nr 15 (ul. Akademicka 5)  – min. 105 mb

2) Wszystkie elementy metalowe regałów pomalowane na kolor jasnoszary (RAL 7035) proszkowo lakierem odpornym na ścieranie i zadrapania, nieszkodliwym dla zdrowia i obojętnym dla środowiska. 

3) Regały i półki powinny być wykonane w taki sposób by nie posiadały ostrych krawędzi i kantów

4) Elementy oporowe montowane na szynach do regałów jezdnych zapobiegające przesuwaniu się regałów poza obszar ich pracy

5) Szerokość przejść między regałami- min. 800 mm

6) Ciąg komunikacyjny – min. 1000 mm   

7) Regały powinny być wyposażone w tabliczki znamionowe pozwalające na identyfikację producenta (nazwa wraz z adresem)

Wykonawca składa dla każdego z pomieszczeń z osobna:

a) propozycje aranżacji 

b) informacje o parametrach regałów(w tym min. długość i nośność półek, wysokość regałów, ilość metrów użytkowych)  

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

7 tygodni od daty podpisania umowy.
VI. PRZYGOTOWANIE ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Oferta powinna być przygotowana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

5. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a) wypełniony formularz ofertowy z podaniem ceny na całość zamówienia - zgodnie 
z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,

b) zestawienie oferowanego asortymentu dostawy, propozycja aranżacji, informacje o parametrach regałów (w tym m.in. długość i nośność półek, wysokość regałów, ilość metrów użytkowych) – dla każdego z pomieszczeń z osobna.
6. Ofertę należy złożyć na adres: Biuro Rektora Politechniki Częstochowskiej, ul. Dąbrowskiego 69 pok. nr 105, 42-201 Częstochowa, z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe dotyczące: dostawy regałów przesuwnych wraz z całym oprzyrządowaniem oraz regałów stacjonarnych (sprawa nr ZP/ZO-04/14)”.
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert. Zmiana i wycofanie oferty wymagają zachowania formy w jakiej złożono ofertę.
VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dołączonych do oferty w oparciu o następujące kryteria:

a) najniższa cena – cena 100%

2. W ofercie należy podać wartość netto, wartość brutto oraz wartość podatku VAT.

3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto zamówienia i inne kryteria oceny ofert, jeżeli są wskazane.

4. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.

5. Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym koszt dostawy do Zamawiającego.
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę, należy złożyć do Zamawiającego na adres:
Biuro Rektora Politechniki Częstochowskiej 

ul. Dąbrowskiego 69, pok. nr 105, 42-201 Częstochowa
2. Termin składania ofert upływa: 17.12.2014 roku, godz. 12:00. Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.
IX. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest: Bogusława Figa, tel.: 34 325 04 68, e-mail: archiwum@adm.pcz.czest.pl
X. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu zamówienia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

2. Szczegółowe zasady rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określa projekt umowy, będący Załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
XI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. oferta - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2. projekt umowy,
3. wzór protokołu odbioru

4. rysunek nr 1 – magazyn E
5. rysunek nr 2 – DS. ,,Bliźniak” 
XII. POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie umowy, która stanowi integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

3. Zamawiający informację o wynikach postępowania umieści na stronie internetowej www.dzp.pcz.pl. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie o tym fakcie poinformowany poczta elektroniczną, pisemnie lub faksem.
( niewłaściwe skreślić








5

