
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Pismo: RK - 988/14
 Częstochowa dnia: 2014-12-11
O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Okresowe przeglądy, konserwacja i diagnostyka instalacji ochrony przeciwpożarowej, systemu oddymiania pionów klatek schodowych, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego oraz dźwiękowego systemu ostrzegania w budynkach  Politechniki Częstochowskiej, spr.  nr rej. ZP/U-25/14
Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie do Zadania nr 1,5 i 6
pkt. 7.4 SIWZ:
Zaświadczenia potwierdzające spełnienie wymogów jakościowych.
Na potwierdzenie zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi, Zamawiający żąda certyfikatu jakości ISO 9001: 2008 w zakresie projektowania, instalowania i serwisowania systemów ochrony przeciwpożarowej lub równoważnego wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (dla zadania 1,5 i 6)

pkt 6.2 poz 4
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do świadczenia usług instalatora izotopowych czujek dymu (warunek dla zadania 1, 5).

Czy wymagane jest by powyższe dokumenty dla zadania ( 1,5,6) przedstawił  wykonawca składający ofertę  czy też wystarczające jest by dysponował nimi podwykonawca, który będzie realizował niniejsze zadania?

Odpowiedź:

Zamawiający w SIWZ określił, które dokumenty muszą być przedłożone wraz z ofertą i jakie wymogi muszą one spełniać. Żądany certyfikat konieczny jest w celu potwierdzenia, że działania Wykonawcy są zgodne z normami jakościowymi.
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych oraz pkt 6.3 SIWZ Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych nie można polegać na uprawnieniach do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiada,  innych podmiotów. W związku z powyższym wymagane uprawnienie musi posiadać Wykonawca. 
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
mgr inż. Katarzyna Pikuła

KANCLERZ POLITECHNIKI

CZĘSTOCHOWSKIEJ

1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


