
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Częstochowa dnia: 2014-12-12
L.dz.Rk -  1003/14


O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2014-12-08 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Sukcesywna dostawa filtrów membranowych i strzykawkowych  dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/D-80/A/14
Treść pytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego:

Czy Zamawiający zaakceptuje średnicę filtrów 15mm, zamiast wymienionych w zapytaniu filtrów średnicy 13mm? Różnica nie jest istotna z punktu widzenia funkcjonalności i najczęściej filtry 13-15mm są używane zamiennie. Materiał membrany i wielkość porów pozostają bez zmian.
Zamawiający dopuszcza filtry o średnicy 15 mm.
„Zwracamy się z uprzejmym pytaniem czy Odbiorca:

1. Dopuści dostawę filtrów strzykawkowych o średnicy 28mm w pkt. 2, 5, 6 i 7 zamiast 25mm oraz 28 mm w pkt. 3 i 4 zamiast 13mm. Jako bezpośredni przedstawiciel producenta (Sartorius GMBH) jesteśmy w stanie zaoferować Państwu najwyższą jakość materiałów filtracyjnych oraz najkrótszy czas dostaw.” 

2. Czy zamawiający zamiast filtrów strzykawkowych widniejące w pkt. 8 w formularzu cenowym.” dopuszcza dostawę filtrów równoważnych marki Sartorius o nr kat. 17765----------K z membraną wykonaną z regenerowanej celulozy, średnica porów 0,45µm, średnica filtra 25mm 
Zamawiający zgodnie z SIWZ punkt 3.3 dopuszcza produkty równoważne. 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Z-ca KANCLERZA POLITECHNIKI
CZĘSTOCHOWSKIEJ

mgr Małgorzata Sierżant
1/1
System PRZETARG

1

Strona 1/1

