Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK-127/15

ZP/RB-03/15	 Częstochowa dnia: 2015-02-05

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Remont laboratorium 002 w Instytucie Inżynierii Materiałowej,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Proszę o dodatkowe informacje dotyczące materiałów ujętych w przedmiarze robót.

- Poz. 31 Proszę określić jaki rodzaj rolet należy ująć w kosztorysie: zewnętrzne czy wewnętrzne, jaki wymiar rolet (szer x wys), liczba sztuk.

- Poz. 16  Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi jednoskrzydłowych o wym. 110 czy dwuskrzydłowe 90+ drugie skrzydło?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1 Poz.31

-rolety wewnętrzne na prowadnicach, materiałowe ( kolor wg Użytkownika )

-115x160 (cm ) szt. 8

-115x60 (cm ) szt.8

Ad2. Poz.16

-drzwi 110/205 cm istnieją

-należy wykuć otwór drzwiowy 110x210 cm ( cegła pełna gr 6cm )

-wykonać sklepienie zbrojone

-obrobić otwór drzwiowy od wew. płytą STG szerokości 55cm i wykończyć

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

mgr inż. Katarzyna Pikuła