Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK-106/15

ZP/RB-03/15	 Częstochowa dnia: 2015-01-30

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Remont laboratorium 002 w Instytucie Inżynierii Materiałowej,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Zwracamy się z prośba o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: "Remont laboratorium 002 w Instytucie Inżynierii  Materiałowej (nr rej. ZP/RB-03/15).

1. W pozycji  36 przedmiaru jest:  "Dwukrotne malowanie wyciągów i pieców - 1 kpl." Prosimy o sprecyzowanie metrażu powierzchni przeznaczonych do malowania.

2. W pozycji 27 przedmiaru jest: "Przerobienie instalacji wodno-kanalizacyjnej - 1 kpl". Prosimy o sprecyzowanie tego punktu. Czy  chodzi o całkowita wymianę instalacji, czy tylko o jej przełożenie, z jakich materiałów należy uwzględnić rury i kształtki? Jaka jest przybliżona długość planowanej instalacji.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1 powierzchnia przeznaczona do malowania to 17 m2

Ad.2

a)

-częściowa : wymiana rur, przełożenie rur, demontaż rur (9,0 m), wyczyszczenie rur i        pomalowanie rur ( 3x3,1m=9,3m )

-materiał : rury, kształtki stalowe- ocynk malowane w kolorze wg Użytkownika, fi 1 do 1,5 cala, kranik ( 1szt )

b)

-podłączenie umywalki : rura (1m), zaworek (1szt),rura odpływowa fi 50mm (1m )

-demontaż rur (2m), zaślepki (3szt)

c)

-wymiana pionu kanalizacyjnego ( 3,5m ) : demontaż rury żeliwnej, montaż rury PCV fi 100mm

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

Z-ca Kanclerza

Politechniki Częstochowskiej

mgr Małgorzata Sierżant