[image: image1.jpg]INFRASTRUKTURA UNIAEUROPEJSKA | ***,

2 EUROPEJSKI FUNDUSZ * *
| SRODOWIS KQ ’ ROZWOJU REGIONALNEGO i
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSC]

Projekt ,,Przebudowa i wyposazenie budynku Wydziatu Inzynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Czestochowskiej (segment F i G) przy ul. Dgbrowskiego 73
w Czestochowie” wspélfinansowany przez Unie Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko

Numer projektu POIS.13.01.00-00-033/12





OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa zamówienia:          Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego: „Realizacja robót  budowlanych związanych z przebudową segmentu G przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie” 
Adres zamówienia:           Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 73   
                                  

Nazwa Zamawiającego:   Politechnika Częstochowska

Adres Zamawiającego:    Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69
Opracowali:                      inż. Leszek Bartnik
                                            mgr inż. Agata Modrzycka

Luty 2015 r.
SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA
1. Przedmiot zamówienia
2. Ogólne obowiązki Wykonawcy

3. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy

4. Uwagi końcowe 
1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie kompleksowego (wielobranżowego) nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Realizacja robót  budowlanych związanych z przebudową segmentu G przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie”. Nadzór dotyczy wszystkich branż robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji.
Przedmiotowa inwestycja dotyczy przebudowy obecnie istniejącego segmentu G budynku dydaktyczno – administracyjnego, zlokalizowanego przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie.
Przebudowa będzie dotyczyła wykonania wszelkich prac ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych, instalacyjnych i wykończeniowych, w celu zapewnienia właściwych i bezpiecznych warunków technicznych i eksploatacyjnych oraz reorganizacji powierzchni użytkowej wraz z dostosowaniem do obecnie obowiązujących przepisów w zakresie p.poż. i dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych, a także wszelkich warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 
i budowle, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, będącymi załącznikami do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. 
W związku z faktem, iż Zamawiający załącza do postępowania przetargowego dokumentację obejmującą przebudowę zarówno segmentu F jak i G oraz mogącymi pojawiać się wątpliwościami, poniżej przedstawiono uszczegółowienie zakresu przedmiotu zamówienia w odniesieniu do załączonej dokumentacji projektowej:

 1. Całą załączoną dokumentację, w tym przede wszystkim projekt budowlany, projekty wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, należy rozpatrywać łącznie. Projekty wykonawcze stanowią uszczegółowienie i dopełnienie projektu budowlanego.

2.
Zamawiający oznaczył kolorem na rzutach poszczególnych pięter w projekcie wykonawczym TOM IIIa - Branża: architektoniczna,  powierzchnię budynku, która stanowi segment F (już realizowany). Oznaczony zakres powierzchni należy odnieść do wszystkich pozostałych branż objętych przedmiotem zamówienia.

3.
Projekt wykonawczy - TOM I - Projekt zagospodarowania terenu: przedmiot zamówienia obejmuje cały zakres projektu.

4.
Projekt wykonawczy - TOM II - Projekt rozbiórki: zakresem zamówienia nie objęto rozbiórki rampy betonowej, która znajduje się w obrębie powierzchni segmentu F już realizowanego. W zakresie przedmiotowych robót należy również uwzględnić wszelkie prace naprawcze i uzupełniające po wykonanych rozbiórkach, w tym w szczególności: uzupełnienie docieplenia, uzupełnienie kostki brukowej.

5.
Projekt wykonawczy - TOM IIIa - Branża architektoniczna: zakresem zamówienia objęto wszystkie roboty rozbiórkowe, ogólnobudowlane i wykończeniowe wraz z roletami elektrycznymi, żaluzjami wydzielającymi umywalki w pokojach, mocowanymi na stałe siedziskami audytoryjnymi w auli, zaprojektowane do wykonania w zakresie powierzchni segmentu G.     

6.
Projekt wykonawczy - TOM IIIb -  Branża konstrukcyjna: zakresem zamówienia objęto wszystkie roboty konstrukcyjne oraz towarzyszące zaprojektowane do wykonania w zakresie powierzchni segmentu G. Zapewnić uszczelnienie połączenia pokrycia dachu we współpracy z firmą obecnie realizującą roboty w zakresie segmentu F.

7.
Projekt wykonawczy - TOM IIIc - Architektura - Inwentaryzacja: projekt odzwierciedlający stan obecny obiektu.

8.
 Projekt wykonawczy - TOM IV - Branża sanitarna: zakresem zamówienia objęto wszystkie roboty dotyczące branży instalacyjnej, zaprojektowane do wykonania w zakresie powierzchni segmentu G. 

· Instalacja wody: ze względu na już realizowany zakres projektu segm. F) należy uwzględnić obsługę segmentów F i G z istniejącego przyłącza wody zlokalizowanego przy segmencie G, nowa instalacja wody dla segmentu F będzie włączona w instalację na granicy opracowania. Przed przekazaniem do użytkowania należy przepłukać całą instalację wody.

· Instalacja kanalizacji: instalacja kanalizacji w segmencie F została zaplanowana niezależnie od instalacji w segmencie G. Instalację kanalizacji należy włączyć kanalizacji na zewnątrz budynku (zgodnie z projektem).

· Instalacja centralnego ogrzewania: ze względu na zasilanie z tego samego węzła cieplnego, segmentu F i G oraz budynku liceum i laboratorium 14, 15, 16, należy zabezpieczyć prawidłową pracę instalacji c.o. we wszystkich budynkach w okresie grzewczym. Obecnie rozgałęzienie c.o. do budynku liceum oraz lab. 14, 15, 16 znajduje się w pomieszczeniu sanitarnym w obrębie (nowej) środkowej klatki schodowej (w okolicy dźwigu osobowego). Instalację c.o. (również zasilanie central) należy wykonać  i uruchomić w zakresie powierzchni segmentu G. Nową instalację c.o. na środkowej klatce schodowej należy włączyć do nowej  instalacji segm. G. Z uwagi na fakt, że grzejniki centralnego ogrzewania zostały zamontowane w 2006 roku istnieje możliwość ponownego ich wykorzystania po wypłukaniu i akceptacji zamawiającego.

· Instalacja wentylacji i klimatyzacji: instalacja w segmencie F została zaplanowana niezależnie od instalacji w segmencie G, należy wykonać zakres instalacji obsługującej segment G. 

9.
Projekt wykonawczy - TOM V - Branża elektryczna - instalacje elektryczne: zakresem zamówienia objęto wszystkie roboty dotyczące instalacji oświetleniowej, instalacji 230V i 400V, instalacji p.poż., zasilania urządzeń, instalacji odgromowej, zaprojektowane do wykonania w zakresie powierzchni segmentu G. W przypadku instalacji odgromowej istnieje możliwość wykorzystania dotychczasowej instalacji wykonanej w 2006 roku po wykonaniu pomiarów i odbiorów przez osobę upoważnioną (protokół z pomiarów).

10.
Projekt wykonawczy - TOM V - Branża elektryczna - instalacje teleinformatyczne: zakresem zamówienia objęto wszystkie roboty dotyczące instalacji teleinformatycznej wraz z systemem alarmowym i kontroli dostępu, zaprojektowane do wykonania w zakresie powierzchni segmentu G i częściowo segm. F. Ze względu na zakres prac i specyfikacji urządzeń, do postępowania załączono wydzieloną część przedmiotowej dokumentacji dotyczącą tylko zakresu przedmiotu zamówienia. Realizacja całego projektu (również wszystkie urządzenia aktywne wskazane w projekcie) objęta jest niniejszym zamówieniem.

11.
Projekt wykonawczy - TOM V - Branża elektryczna - instalacje CCTV przedmiot zamówienia obejmuje cała instalację CCTV (wraz z urządzeniami końcowymi i uruchomieniem) opisaną w projekcie (zarówno segm. F jak i G). W przypadku instalacji AV przedmiotem zamówienia również objęto cały zakres instalacji (zarówno segm. F jak i G), ale przedmiot zamówienia nie obejmuje wyposażenia AV (urządzeń końcowych).

12.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej, zgodnie z załączonym projektem. Zakres ww. robót nie obejmuje odcinka od studzienki D 12 do D 14 (ok. 91 m sieci) wraz z wykonaniem i włączeniem (w przypadku istniejących) wpustów deszczowych oraz wyprowadzeniem rur do przyłączenia rur spustowych poza obszar drogi wewnętrznej.
2. Ogólne obowiązki Wykonawcy 
Do obowiązków Zespołu Inspektorów Nadzoru będzie należało: 

a) Zapewnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego: „Realizacja robót  budowlanych związanych z przebudową segmentu G przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie”, w zakresie wszystkich branż objętych inwestycją, zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo Budowlane tekst jednolity (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pózn. zmianami) przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zgodnie z ww. ustawą Prawo Budowlane,
b) Koordynacja i współzarządzanie procesem inwestycyjnym w uzgodnieniu i za akceptacją Zamawiającego,
c) Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych i  administracyjnych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego, 
d) Zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym,
e) Kontrola przestrzegania przepisów bhp i ppoż. i ich egzekwowanie na terenie budowy,
f) Przechowywanie dokumentów związanych z realizacją inwestycji w trakcie jej trwania.
3. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy 
Wykonawca zobowiązany jest do:

· Zapoznania się z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego w zakresie: dokumentacja projektowa, uzyskane pozwolenia na realizację inwestycji, specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót, kopie umów z wykonawcami poszczególnych elementów inwestycji oraz stosowania się do zapisów tam zawartych (kopie umów zawartych z wykonawcami będą przekazywane  niezwłocznie po ich podpisaniu przez strony), 
· Kontroli zgodności realizacji zadania z dokumentacją wskazaną powyżej,

· Ustalenia z Wykonawcami i Zamawiającym sposobu obiegu dokumentów związanych 
z inwestycją, 

· Obecności na terenie budowy przez okres trwania realizacji przedmiotu zamówienia (czas pracy Wykonawcy niniejszego zamówienia winien być dostosowany do czasu pracy Wykonawców rzeczowych inwestycji i uzgodniony z Zamawiającym). Minimalna ilość wizyt inspektorów nadzoru na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego – należy określić w ofercie przetargowej. Niezależnie od powyższego Zamawiający wymaga stawienia się inspektorów na budowie w ciągu 12 godzin, na wezwanie Zamawiającego,

· Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego,
· Stałej kontroli procesu budowy oraz dokonywania zapisów w dzienniku budowy 
w zakresie zgodności realizacji z dokumentacją techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umowami na realizację inwestycji i zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę robót budowlanych, 
· Stałej kontroli postępu rzeczowego realizacji inwestycji i opiniowania zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym, dokonywanych zgodnie z umowami na wykonanie elementów inwestycji,
· Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych, dostaw materiałowych, zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy,

· Wstrzymania robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie 
z umową na wykonanie robót budowlanych i niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie, 

· Zatwierdzania materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę Robót do wbudowania, żądania i kontroli dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji obsługi itp.,w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce,

· Polecania Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości, 
· Odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania, pogorszenie jakości robót, 
· Sprawdzania zakresu wykonanych robót sporządzanego przez Wykonawcę robót budowlanych, 

· Zatwierdzania przedstawionych metod wykonania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe i zabezpieczające zaproponowane przez Wykonawcę robót budowlanych,

· Koordynacji działań w zakresie współpracy z Projektantami w przypadku konieczności zatwierdzenia projektów (rozwiązań) zamiennych,  
· Dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i dokumentowanie tych czynności,

· Sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienia Wykonawcy robót budowlanych 
o wykrytych wadach, określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych, 

· Sporządzania pisemnego poświadczenia o usunięciu wad przez Wykonawcę robót budowlanych,

· Przeprowadzenia odbioru częściowego i końcowego robót (potwierdzonego odpowiednim protokołem), sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru,

· Poświadczenia terminu zakończenia robót, 

· Sprawdzenia i przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych (np. dokumentacja powykonawcza, atesty, certyfikaty, itp.), 

· Przeprowadzenia końcowej inspekcji oraz przygotowania listy wad oraz brakujących dokumentów, które miały być złożone zgodnie z umową z Wykonawcą robót budowlanych,

· Zweryfikowania i zatwierdzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenia jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową,

· Współdziałania z Wykonawcą robót budowlanych i Zamawiającym w celu uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń limitujących rozpoczęcie użytkowania obiektu zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, 

· Opiniowania i wskazywania sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Umowy, w uzgodnieniu z Zamawiającym,

· Sporządzenia w porozumieniu z Zamawiającym dokumentów, opisów i wyjaśnień wymaganych do rozliczenia finasowania przedsięwzięcia.
Ponadto Wykonawca (Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego) będzie upoważniony 
i zobowiązany do: 

· Udziału w naradach  dotyczących postępu robót, w których udział brać będą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron (Projektant, Wykonawcy, Nadzór Inwestorski, Zamawiający oraz inni zaproszeni przedstawiciele), w celu podejmowania bieżących decyzji, dotyczących wszystkich zagadnień mających wpływ na postęp robót oraz sporządzenia protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu, Projektantom oraz Wykonawcom, 

· Organizowania w przypadku zaistnienia takiej konieczności narad technicznych oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu, Wykonawcy Robót i ich uczestnikom,

· Monitorowania postępu robót pod względem technicznym, organizacyjnym i czasowym, poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót,
· Sporządzania na żądanie lub wniosek Zamawiającego informacji, dokumentów, raportów, sprawozdań okresowych, miesięcznych, rocznych i końcowych o stanie realizacji inwestycji włącznie z prowadzeniem dokumentacji fotograficznej przebiegu realizacji robót z pisemnym komentarzem przedstawionych zdarzeń. 
4. Uwagi końcowe
W przypadku kontroli realizacji zadania inwestycyjnego przez uprawnione organy Wykonawca (w rozumieniu: Nadzór Inwestorski) zobowiązany jest do natychmiastowego przedłożenia dokumentacji z realizowanego zadania inwestycyjnego w obecności Zamawiającego, w zakresie wynikającym 
z uprawnień tych organów, a także zobowiązany jest uczestniczyć w tej kontroli.
4

[image: image1.jpg]