
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Pismo: RK- 324/15
 Częstochowa dnia: 2015-04-02
O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ oraz zmiana SIWZ
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawa miału węglowego typu M II w ilości 1850 ton na sezon grzewczy 2015/2016 dla Ciepłowni Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/D-06/15
Pytanie 1
Proszę o informację, jakiej wielkości przewidujecie Państwo pojedyncze dostawy? Czy mogą to być wyłącznie dostawy po ok. 25t, naczepami typu wanna?

Odpowiedź
Dostawy mogą być realizowane naczepami typu wanna (25 ton). Dzienna ilość przyjętego miału - ok 50 ton.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wskazanym powyżej.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

mgr inż. Katarzyna Pikuła
1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


