Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK – 346/15	 Częstochowa dnia: 2015-04-16

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach  SIWZ

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla MSK CzestMAN Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (nr sprawy: ZP/DK-06/15).

Szanowni Państwo,

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla MSK CzestMAN Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. w części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia (tj. pkt. 3.1.):

- Zmiana okresu gwarancji na wszystkie wyspecyfikowane elementy na 5 lat,

- Zmiana okresu wsparcia serwisowego na wszystkie wyspecyfikowane elementy na 5 lat,

- Zmiana zapisów dotyczących certyfikatów.

Było: „Na potwierdzenie procesu produkcyjnego do specyfikacji należy dołączyć: certyfikat CE, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 dla producenta sprzętu lub równoważny certyfikat jakości. Zamawiający dopuszcza certyfikaty w języku angielskim”.

Jest: „Zaproponowany serwer, jak i jego komponenty muszą znajdować się na sprzętowej liście zgodności z oprogramowaniem VMwae vSphere w wersji ESXi 5.5 U2,

opublikowanej na stronie http://www.vmware.com/resources/compatibility”.

W pozostałym zakresie opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian.

2. w części dotyczącej opisu kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert tj. w pkt. 15.2 w zakresie maksymalnego terminu gwarancji z 60 miesięcznego na 84 miesiące.

Było :

„Termin gwarancji

Okres gwarancji należy podać w miesiącach w Formularzu oferty.

Oceniana będzie długość okresu gwarancji liczona w miesiącach ponad minimum określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Jeśli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jako wymagane minimum, oferta w tym kryterium otrzyma 0 pkt. Za uzyskane 100 % w przedmiotowym kryterium można uzyskać maksymalnie 5 pkt. Oferta o najdłuższym okresie gwarancji otrzyma 5 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej. Wykonawca może zaoferować maksymalnie 60 - miesięczny okres gwarancji. Okres gwarancji ponad 60 miesięcy nie będzie punktowany tj. Zamawiający oceni ofertę tak jak dla Wykonawcy który zaoferował 60 miesięcy gwarancji.

Ostatecznie oferta otrzyma w tym kryterium zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Liczba punktów = ( Gof/Gmax ) * 100 * waga

gdzie:

- Gof - liczba miesięcy okresu gwarancji w badanej ofercie minus wymagane minimum.

- Gmax - najwyższa spośród wszystkich ofert liczba miesięcy okresu gwarancji minus wymagane minimum.”

Jest:

„Termin gwarancji

Okres gwarancji należy podać w miesiącach w Formularzu oferty.

Oceniana będzie długość okresu gwarancji liczona w miesiącach ponad minimum określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Jeśli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jako wymagane minimum, oferta w tym kryterium otrzyma 0 pkt. Za uzyskane 100 % w przedmiotowym kryterium można uzyskać maksymalnie 5 pkt. Oferta o najdłuższym okresie gwarancji otrzyma 5 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej. Wykonawca może zaoferować maksymalnie 84 - miesięczny okres gwarancji. Okres gwarancji ponad 84 miesięczny nie będzie punktowany tj. Zamawiający oceni ofertę tak jak dla Wykonawcy który zaoferował 84 miesiące gwarancji.

Ostatecznie oferta otrzyma w tym kryterium zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Liczba punktów = ( Gof/Gmax ) * 100 * waga

gdzie:

- Gof - liczba miesięcy okresu gwarancji w badanej ofercie minus wymagane minimum.

- Gmax - najwyższa spośród wszystkich ofert liczba miesięcy okresu gwarancji minus wymagane minimum.”

Zamawiający przedłuża termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa dnia 14.05.2015 r. o godz. 10:00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. 28 Sekretariat Kanclerza.

Otwarcie ofert nastąpi 14.05.2015 r. o godz. 10:30 w siedzibie Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32.

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

mgr inż. Katarzyna Pikuła