Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Częstochowa dnia: 2015-04-29

L.dz.Rk -  398/15

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa urządzeń sieciowych dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu pn.:  "Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, spr. nr rej. ZP/DK-08/15

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego są następujące:

Pytania do zadania nr 10.

Wyposażenie stojaka (2 komplety)

- półki 19'' (4 szt.) - jaki wymiar głębokości mają mieć półki?

- listwy zasilające (PDU) (2 szt.) z co najmniej 8 gniazdami wyjściowymi - jaki typ gniazd wyjściowych jest wymagany?

- belki nośne 19'' do uchwytów kablowych (4 szt.) - jaka jest wymagana długość/wysokość belek nośnych?

- 2 panele krosownicze co najmniej 24 x RJ45 ze złączami typu LSA - jakiej kategorii mają być panele i czy mają być ekranowane?

Odpowiedź:

- półka powinna mieć głębokość co najmniej 550 mm.

- gniazda E22 pod standardowa wtyczkę 3-bolcową, listwy o szer. 19''.

- belki nośne 19'', wysokość 1U

- panele nieekranowane, kat. co najmniej 5e

Pytania do zadania nr 15.

Elementy wyposażenia szafy (panel krosowniczy, kable, listwy zasilające)

- Listwa zasilająca z włącznikiem - 2 szt. - jaki typ gniazd wyjściowych jest wymagany?

- Panel krosowniczy - 1 szt. - czy panel ma być ekranowany?

Odpowiedź:

- gniazda E22 pod standardowa wtyczkę 3-bolcową, listwy o szer. 19''

- panel nieekranowane, kat. co najmniej 5e

Pytania do zadania nr 16.

Szafka naścienna

- jaka ma być głębokość szafki?

Odpowiedź:

- głębokość szafki co najmniej 400 mm

Pytania do zadania nr 17.

Szafka teleinformatyczna wisząca

- jaka ma być głębokość szafki?

Odpowiedź:

- głębokość szafki co najmniej 400 mm

Pytania do zadania nr 18.

Elementy wyposażenia szafki teleinformatycznej (panel krosowniczy, kable, listwy zasilające)

- Listwa zasilająca z włącznikiem - 1 szt: - jaki typ gniazd wyjściowych jest wymagany?

- Panel krosowniczy - 1 szt: - czy panel ma być ekranowany?

Odpowiedź:

- gniazda E22 pod standardowa wtyczkę 3-bolcową, listwy o szer. 19''

- panel nieekranowane, kat. co najmniej 5e

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Prorektor ds. Rozwoju

Politechniki Częstochowskiej

Prof. dr hab. inż. Jacek Przybylski