Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

L.dz.RK -  515/15

Częstochowa dnia: 2015-05-26

# ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ                                                                      oraz POWIADOMIENIE o zmianach w SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na Dostawa gazu wzorcowego w butli 10 l. z reduktorem dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/D-19/A/15

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o dokładne oznaczenie poszczególnych składników gazu wzorcowego podanego w SIWZ tj.

Gaz wzorcowy o składzie: H2 – 10,5%;   H -0,0125%;   O2 – 10,5%;   O – 0,0125%;   OH – 0,0125%; NOX – 0,0125%;   NO – 0,0125%;   N2 – 50%,   CO2 – 18%;   CO – 10%;   SOx – 0,0125%; SO2 – 0,0125%;   HC – 0,0125;   poj. 10 l. oraz reduktor do butli z w.w. gazem.

Odpowiedź 1:

Różnicę należy uzupełnić N2, czyli skład gazu będzie następujący: H2 - 10,5%;   H - 0,0125%;   O2 - 10,5%;   O - 0,0125%;   OH - 0,0125%; NOX - 0,0125%;   NO - 0,0125%;   N2 - 50,9%,  CO2 - 18%;   CO - 10%;   SOx - 0,0125%; SO2 - 0,0125%;   HC - 0,0125.

W związku z  powyższym  Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w przedmiotowym postępowaniu, dokonuje  zmian zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie wskazanym powyżej.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ.

mgr inż. Katarzyna Pikuła

KANCLERZ POLITECHNIKI

CZĘSTOCHOWSKIEJ