Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

L.dz.RK - 586/15

Częstochowa dnia: 2015-06-16

# ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ, powiadomienie o zmianach w SIWZ oraz w projekcie umowy

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na Dostawa oscyloskopu i multimetrów dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/D-21/A/15

Treść pytań do zadań nr 1- 3 wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Pytanie 1.

Czy w związku z tym, że urządzenie, będące przedmiotem tego postępowania w części 1, jest aparaturą pomiarową najwyższej światowej klasy i produkowane jest każdorazowo na indywidualne zamówienie klienta, Zamawiający dopuszcza maksymalny czas dostawy, zależny od producenta, do 8 tygodni?

Odpowiedź 1.

Zamawiający dopuszcza termin realizacji 8 tygodni od daty podpisania umowy.

Pytanie 2.

Ze względu na to, że przedmiot niniejszego postępowania w częściach 1, 2 i 3 jest wysokiej klasy aparaturą pomiarową i po każdorazowej naprawie przyrząd wymaga kalibracji w autoryzowanym laboratorium producenta, okres 14 dni jest niewystarczający. W związku z tym zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu serwisu do 30 dni.

Odpowiedź 2.

Zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu serwisu do 30 dni

W projekcie umowy było:

§ 5 ust. 5 Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady i usterki ujawnione w terminie gwarancji niezwłocznie - nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia, lub w terminie do 21 dni w razie konieczności sprowadzenia części z zagranicy, w przeciwnym razie będzie zobowiązany do wymiany urządzenia na nowe, zgodne z opisem przedmiotu umowy zawartym SIWZ.

W projekcie umowy jest:

§ 5 ust. 5 Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady i usterki ujawnione w terminie gwarancji niezwłocznie - nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia również w razie konieczności sprowadzenia części z zagranicy, w przeciwnym razie będzie zobowiązany do wymiany urządzenia na nowe, zgodne z opisem przedmiotu umowy zawartym SIWZ.

Pytanie 3.

Ze względu na to, że ewentualne opóźnienia w terminach dostawy, napraw powstają nie z winy Wykonawcy, a producenta lub autoryzowanego laboratorium, a proponowane kary są bardzo wysokie, wnosimy o obniżenie kar umownych do:

- 0.1% ceny niedostarczonej części za każdy dzień opóźnienia w dostawie elementów przedmiotu zamówienia

- 0.1% ceny uszkodzonego przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia naprawy, wymiany wyrobu na nowy, wolny od wad

- 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Jednocześnie zwracamy się z prośbą, aby naliczona kara umowna wynosiła nie więcej niż 10%.

Odpowiedź 3.

Zamawiający nie dopuszcza obniżenia kar umownych do wysokości zaproponowanych przez Wykonawcę.

W projekcie umowy było:

§ 7 ust. 1 W razie wystąpienia zwłoki w przekazaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,  maksymalnie 20% wynagrodzenia umownego brutto.

W projekcie umowy jest:

§ 7 ust. 1 W razie wystąpienia zwłoki w przekazaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,  maksymalnie 20% wynagrodzenia umownego brutto.

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w przedmiotowym postępowaniu, dokonuje zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w projekcie umowy w zakresie wskazanym powyżej.

Nowy projekt umowy w załączeniu.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa dnia  25.06.2015 r. o godz. 12.00. Oferty należy składać 
w siedzibie Zamawiającego w pok. 28 Sekretariat Kanclerza. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie.

Otwarcie ofert nastąpi 25.06.2015 r. o godz. 13.00 w siedzibie Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32.

Jednocześnie zwracamy uwagę na aktualność składanych dokumentów.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ.

mgr inż. Katarzyna Pikuła

KANCLERZ POLITECHNIKI

CZĘSTOCHOWSKIEJ