
OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia :  Remont elewacji budynku Auli 
 przy Al. Armii Krajowej 19 
        Wydział Zarządzania Politechnika

Częstochowska
Adres zamówienia  : Częstochowa, ul. Armii Krajowej 19                                  

Nazwa Zamawiającego : Politechnika Częstochowska

Adres Zamawiającego : Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69

Opracował: mgr inż. Leszek Musialik

czerwiec  2015 r.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

1. Opis techniczny

1.1 Przedmiot zamówienia
1.2 Stan istniejący

1.3 Stan projektowany

1. Opis techniczny

1.1  Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont elewacji budynku Auli przy Al. Armii Krajowej 19  Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska
w zakresie:
- robót elewacyjnych,

1.2 Stan istniejący

     Budynek Auli - elewacja
Ściany – zewnętrzne dwuwarstwowe murowane z pustaków ceramicznych gr 29 cm i ocieplone od zewnątrz wełną mineralną wykonane metodą lekką mokrą;

pow. cokołu – 89,67 m2; pow. ścian  – 620,84 m2
Ściany dachu – szkielet stalowy pokryty obustronnie płytą Alametti PW8/B i otynkowane od zewnątrz wykonane metodą lekką mokrą;


pow. ścian dachu  – 244,32 m2
      Dach – stromy, we fragmentach płaski nad holami, na konstrukcji stalowej blacha trapezowa 

ocieplona wełną mineralną i pokryta w części stromej gontami bitumicznymi a w 


części płaskiej papą termozgrzewalną;


Fasada szklana – konstrukcja aluminiowa, szklona szkłem zespolonym (szkło bezpieczne + 

stopsol), barwionym;

      Stolarka okienna i drzwiowa – konstrukcja aluminiowa, szklona szkłem zespolonym (szkło 

bezpieczne + stopsol), barwionym .
1.3 Stan projektowany:
Remont elewacji budynku Auli przy Al. Armii Krajowej 19:

· zmycie i odtłuszczenie powierzchni ścian elewacji i ścian dachu o fakturze tynku cienkowarstwowego „baranek”,

· usunięcie napisów na ścianie elewacyjnej,

· zmycie i odtłuszczenie powierzchni ścian elewacji – cokół  o fakturze tynku cienkowarstwowego mozaikowego,
·        zmycie ze ścian glonów i grzybów,
·        przycięcie krzewów i zieleni wokół budynku na odległość od ścian min 50 cm,

·        zerwanie odspojonych i uszkodzonych tynków ścian i ościeży zewnętrznych,

· naprawa i odtworzenie tynków cienkowarstwowych w miejscach uszkodzeń.
·       gruntowanie powierzchni ścian preparatem do gruntowania, 
· impregnacja tynków środkiem grzybo i glonobójczym w miejscach narażonych na ich występowanie ( miejsca gdzie usunięto glony i grzyby),
· malowanie tynków zewnętrznych ścian elewacji i ścian dachu farbą struktury tynku w kolorach istniejących,
·       zmycie i odtłuszczenie powierzchni elementów stalowych wejścia do węzła CO,

· malowanie elementów stalowych wejścia do węzła CO w kolorach istniejących,

· zmycie i odtłuszczenie powierzchni rur spustowych PCV,

· malowanie rur spustowych PCV w kolorach istniejących,
· zabezpieczenie fasady szklanej przed zabrudzeniem folią polietylenową,

· zabezpieczenie stolarki drzwiowej i okiennej przed zabrudzeniem folią polietylenową,

· ustawienie rusztowań elewacyjnych lub pomostów roboczych kolumnowych przesuwnych,
· zabezpieczenie połaci dachu pomostami drewnianymi podczas robót z połaci dachu,

· zabezpieczenie połaci dachu folią polietylenową podczas robót,
· wywóz odpadów na składowisko.
UWAGI:

1. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej i zapoznania się z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia i uwzględnienia ich w wycenie w terminie wykonania robót.
2. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym robotami.

3. Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, zdemontowane elementy instalacji należy wywieźć z terenu inwestycji i utylizować. Gruz wywozić sukcesywnie w trakcie remontu.

4. W związku z przeprowadzaniem robót w obiekcie użytkowanym, należy  zachować szczególną ostrożność i zminimalizować uciążliwości związane z przeprowadzanymi pracami.
5. Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi w 2 egzemplarzach następujące dokumenty:

· atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiały,

2

