Politechnika Częstochowska

42-201 Częstochowa

ul. Dąbrowskiego 69

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

ZAPYTANIE OFERTOWE 

DOTYCZĄCE:

Dostawy przenośnego zestawu do oznaczania żelaza i glinu w wodzie
Politechnika Częstochowska zaprasza do udziału w prowadzonym postępowaniu dotyczącym dostawy przenośnego zestawu do oznaczania żelaza i glinu w wodzie metodami probówkowymi składający się z fotometru oraz testów do oznaczenia żelaza i glinu w wodzie. 
Stosownie do art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jest to zamówienie z dziedziny nauki, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zasadach finasowania nauki o wartości  przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro (netto) do wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Politechnika Częstochowska

ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
II. MIEJSCE PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe będzie zamieszczone na stronie internetowej Politechniki Częstochowskiej www.dzp.pcz.pl.
III. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Dostawa/usługa(
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Specyfikacja techniczna:
Przenośny zestaw do oznaczania żelaza i glinu w wodzie  metodami probówkowymi składający się z fotometru oraz testów do oznaczenia żelaza i glinu w wodzie

Fotometr
	Typ 
	 

	Zakres widmowy 
	340 – 860 nm 

	Długości fali 
	Przynajmniej 6 ustawionych + 1 na filtr dodatkowy 

	Zerowanie 
	automatyczne, zapamiętane zera dla testów gotowych 

	Dokładność ustawienia długości fali 
	nie gorsza niż ± 2 nm 

	Tryby pomiarowe 
	Minimum 80 gotowych metod pomiarowych dla testów gotowych w okrągłych probówkach, możliwość odczytu testów wizualnych, minimum 10 własnych metod użytkownika 

Tryby pomiarowe: absorbancja, transmisja, faktor, pomiar mętności (NTU)

	Gniazdo pomiarowe 
	probówki okrągłe 

	Pamięć wyników 
	min. 950 wyników pomiarów, zgodnie z GLP 

	Oprogramowanie do komputera zewnętrznego w języku polskim (płyta CD) 
	zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie wyników, 



	Język interfejsu 
	polski 

	Uaktualnienie oprogramowania 
	 bezpłatnie, przez Internet/PC 



	Interfejs 
	min. USB 2.0 



	Zasilanie 
	baterie lub akumulatory, złącze USB 



	Obudowa 
	wodoszczelna, IP 67 



	Waga 
	< 2 kg 

	Gwarancja 
	2 lata 


Testy:
·    Probówkowe minimum 16 sztuk/zestaw (dla oznaczeń z wprowadzoną krzywą)
· do oznaczania glinu w wodzie (  zakres: minimum 0,01-0,7 maksimum 0,7 mg/dm3) – 1 zestaw testów 
· do oznaczania żelaza w wodzie (zakres pomiarowy: minimum 0,1 do 3,0 mg/dm3) – 1 zestaw testów

·  Do oznaczeń glinu i żelaza w wodzie - możliwość wprowadzania własnej krzywej (duża ilość próbek)
· do oznaczania glinu w wodzie ( zakres: minimum 0,01-1,0 mg/dm3) – ilość oznaczeń minimum 160  – 1 zestaw testów 
· do oznaczania żelaza w wodzie (zakres pomiarowy: minimum 0,01 do 15,00 mg/dm3) – ilość oznaczeń minimum 100 – 1 zestaw testów 
V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

4 tygodnie od daty podpisania umowy.
VI. PRZYGOTOWANIE ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Oferta powinna być przygotowana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (w takim przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo).

5. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a) wypełniony formularz ofertowy z podaniem ceny na całość zamówienia - zgodnie 
z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,

b) specyfikacja techniczna - Specyfikacja techniczna musi zawierać dane odnośnie każdego z parametrów, funkcji, oprogramowania, wyposażenia dodatkowego, parametrów podzespołów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. W specyfikacji technicznej winien być również wskazany typ, model, marka oferowanego sprzętu w przypadku podzespołów posiadających takie oznaczenia,

c) pełnomocnictwo potwierdzające do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.
6. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Kanclerza Politechniki Częstochowskiej w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe dotyczące: dostawy przenośnego zestawu do oznaczania żelaza i glinu w wodzie (spr. nr rej. ZP/ZN-27/15)”.
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert. Zmiana i wycofanie oferty wymagają zachowania formy w jakiej złożono ofertę.
VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dołączonych do oferty w oparciu o następujące kryteria:

a) najniższa cena – cena 100%
2. W ofercie należy podać wartość netto, wartość brutto oraz wartość podatku VAT.

3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto zamówienia i inne kryteria oceny ofert, jeżeli są wskazane.

4. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.

5. Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym koszt dostawy do zamawiającego.
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę, należy złożyć do Zamawiającego:

Sekretariat Kanclerza Politechniki Częstochowskiej

ul. Dąbrowskiego 69, pok. 28,  42-200 Częstochowa.
2. Termin składania ofert upływa: 14.07.2015 roku, godz. 12:00. Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.07.2015 o godzinie 13:20, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 32.
IX. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest: 
Elżbieta Sperczyńska, tel.: 34 325 04 91, e-mail: sperczynska@is.pcz.czest.pl 
Lidia Dąbrowska, tel.: 34 325 09 89, e-mail: dabrowska@is.pcz.czest.pl 

X. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu zamówienia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

2. Szczegółowe zasady rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określa projekt umowy, będący Załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
XI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. oferta - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2. projekt umowy,

XII. POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie umowy, która stanowi integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

3. Zamawiający informację o wynikach postępowania umieści na stronie internetowej www.dzp.pcz.pl. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie o tym fakcie poinformowany poczta elektroniczną, pisemnie lub faksem.

Zamawiający

dr inż. Paweł Wieczorek
( niewłaściwe skreślić








2

