Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK -    676/15	 Częstochowa dnia: 2015-07-02

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ oraz powiadomienie o zmianach w SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawa reduktorów, rotametrów oraz detektorów gazu dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/D-26/A/15

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego jest następująca:

Pytanie 1.

Jakie zastosować zasilanie, akumulatorowe czy bateryjne? Jeśli akumulatorowe to czy wersja standardowa czy wersja z rozszerzoną pojemnością?

Odpowiedź 1.

Zamawiający wymaga aby zastosować zasilanie akumulatorowe standardowe.

Zamawiający wykreśla z pkt. 3.2. SIWZ, zadanie częściowe nr 5 następujący zapis:

- Zasilanie:

- akumulator (standard): czas pracy 12 godzin (wersja pompowa)/ 18 godzin (wersja dyfuzyjna) czas ładowania < 6 godzin

- akumulator (rozszerzona pojemność): czas pracy 18 godzin (wersja pompowa) / 28 godzin (wersja dyfuzyjna) czas ładowania < 9 godzin

- baterie – czas pracy 6 godzin (wersja pompowa)/8 godzin (wersja dyfuzyjna)

Zamawiający dopisuje do pkt. 3.2. SIWZ, zadanie częściowe nr 5 następujący zapis:

- Zasilanie:

- akumulator (standard): 18 godzin (wersja dyfuzyjna) czas ładowania < 6 godzin

Pytanie 2.

Jaka ma być wersja miernika, pompowa czy dyfuzyjna?

Odpowiedź 2.

Zamawiający wymaga miernika w wersji z dyfuzyjnym poborem próbki.

Pytanie 3.

Czy planują  Państwo kalibrować mierniki samodzielnie czy może poprzez serwis?

Odpowiedź 3.

Zamawiający wymaga kalibracji miernika poprzez serwis.

Pytanie 4.

Czy mają Państwo sprecyzowany konkretny model miernika?

Odpowiedź 4.

Zamawiający nie ma sprecyzowanego konkretnego modelu miernika.

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w przedmiotowym postępowaniu, dokonuje zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wskazanym powyżej.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa dnia 14.07.2015 r. o godz. 12.00. Oferty należy składać 
w siedzibie Zamawiającego w pok. 28 Sekretariat Kanclerza. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie.

Otwarcie ofert nastąpi 14.07.2015 r. o godz. 13.30 w siedzibie Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32.

Jednocześnie zwracamy uwagę na aktualność składanych dokumentów.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ.

mgr Małgorzata Sierżant

Z-CA KANCLERZA POLITECHNIKI

CZĘSTOCHOWSKIEJ