[image: image1.jpg]INFRASTRUKTURA UNIAEUROPEJSKA | ***,

2 EUROPEJSKI FUNDUSZ * *
| SRODOWIS KQ ’ ROZWOJU REGIONALNEGO i
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSC]

Projekt ,,Przebudowa i wyposazenie budynku Wydziatu Inzynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Czestochowskiej (segment F i G) przy ul. Dgbrowskiego 73
w Czestochowie” wspélfinansowany przez Unie Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko

Numer projektu POIS.13.01.00-00-033/12





ZP/DK-25/15_ZAŁĄCZNIK_SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE 1. TESTER FO (7 SZT.)

CPV:  32420000-3, 38430000-8
Opis przedmiotu zamówienia.
· zestaw składający się co najmniej z miernika mocy optycznej i źródła mocy optycznej 850/1300nm,

· dokładność pomiaru min.: +- 0,25 dB

· zakres pomiaru mocy min. : 10 dBm ÷ -50 dBm (850 nm), 10 dBm ÷ -60 dBm (1300/1310/1490/1550)

· liniowość pomiaru dla 850 nm min.: ± 0,2 dB (moc od 0 dBm do -45 dBm),
± 0,25 dB (moc < -45 dBm )

· liniowość pomiaru dla 1300/1310/1490/1550nm min.: ± 0,1 dB (moc od 0 dBm do -55 dBm), ± 0,2 dB (moc > 0 dBm i < -55 dBm)

· rozdzielczość 0,01 dB

· wykrywanie transmisji na światłowodzie

· automatyczna identyfikacja długości fali

· co najmniej jeden port USB

· zapis pomiarów w pamięci

· zapamiętywanie wartości max oraz min pomiaru

· testowanie włókien jedno- oraz wielomodowych

· opakowanie ochronne umożliwiające transport testera

· Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy

ZADANIE 2.  MIKROSKOP VIDEO

CPV: 32420000-3, 38430000-8
Opis przedmiotu zamówienia:
· mikroskop/kamera video o powiększeniu min x200

· wyświetlacz LCD min. 1.8''

· zestaw adapterów SC/ST/uniwersalny 2,5mm

· opakowanie ochronne

· ładowarka

· gwarancja: co najmniej 12 miesięcy

Zadanie 3. Stojak 19'' (2 szt.)
CPV: 31213300-5, 32422000-7
Opis przedmiotu zamówienia:

· złożony z dwóch spawanych ram 19", które przykręcone są do dwuczęściowej podstawy za pomocą śrub,

· wzajemna odległość ram zmieniana skokowo co 50 mm,

· stojak ustawiony na kółkach z blokadą,

· materiał: blacha stalowa,

· gwarancja: co najmniej 36 miesięcy.

Zadanie 4. Router sieciowy z bazowym oprogramowaniem (3 szt.)

CPV: 32420000-3, 32422000-7
Opis przedmiotu zamówienia:

· procesor 1 rdzeniowy, wydajność co najmniej 70 tys. MIPS

· RAM co najmniej 128 MB

· nie mniej niż 5 portów 10/100

· nie mniej niż 5 portów 10/100/1000
· co najmniej 1 port USB
· co najmniej 1 port SFP z wkładką światłowodową

· co najmniej 1 port WAN RJ45

· oprogramowanie systemowe umożliwiające co najmniej:

· tryb pracy min: punkt dostępu, klient, WDS

· obsługa min: WPA, WPA2, EAP, WEP

· obsługa ISDN

· obsługa IPv6, osobna zapora sieciowa IPv6

· obsługa IPsec 

· w pełni programowalna zapora sieciowa z funkcją NAT dla protokołów 3 warstwy

· w pełni programowalna zapora sieciowa z funkcją NAT dla protokołów 2 warstwy 

· serwer i klient PPPoE

· serwer i klient DHCP

· serwer i klient NTP

· VPN - serwer i klient L2TP, PPTP, OpenVPN, IPsec (tylko TCP)

· możliwość filtracji ruchu p2p

· zdalna administracja poprzez Telnet, SSH, WWW

· zdalne zarządzanie i monitorowanie poprzez SNMP

· API umożliwiające tworzenie własnych aplikacji zarządzających i monitorujących

· wysokość 1U

· montowanie w szafie lub stojaku 19''

· wbudowany wyświetlacz LCD (dotykowy)

· Gwarancja: co najmniej 24 miesięcy

Zadanie 5. Dodatkowe wyposażenie laboratorium

CPV: 32420000-3, 32422000-7
Opis przedmiotu zamówienia:
· karty sieciowe przewodowe USB RJ45: 30 szt.

· patchcordy RJ45 TIA/EIA 586A-586B (krosowane), 3m czerwone : 60 szt.

· patchcordy RJ45 proste, 3m zielone : 60 szt.

· patchcordy RJ45 proste, 3m niebieskie : 60 szt.

· Kolor patchcordów ma znaczenie
· Gwarancja: co najmniej 24 miesięcy.

Zadanie nr 6. Interfejs mózg-komputer – 2 zestawy.

CPV: 38000000-5; 30200000-1; 48000000-8; 33100000

Opis przedmiotu zamówienia:
Zestaw Interfejs mózg-komputer do analizy fal EEG (2 zestawy)
1.Urządzenie Interfejs mózg-komputer min 4-kanałowe o parametrach:

•
min 4 uniwersalne, niskoszumne kanały umożliwiające pomiary sygnałów napięciowych, konduktancyjnych, rezystancyjnych i temperatury. 

•
możliwość pomiaru EEG (4 kanały), EMG (4 kanały), TEMP (min 3 kanały) 

•
wbudowany test impedancji  elektrodowych i ciągłości obwodu,  

•
min. 16-bitowa rozdzielczość pomiarów, 

•
minimalna dokładność pomiarów napięcia: 2%, 

•
wyjściowa prędkość próbkowania do 2000 sps, 

•
konfigurowany filtr zakłóceń od sieci zasilającej (50/60 Hz) - dwa stany włączony lub wyłączony, 

•
łączność z komputerem bezprzewodowa lub USB, 

•
współpraca z wieloma aplikacjami do elastycznego przetwarzania i prezentacji sygnałów czasie rzeczywistym oraz ich zapisu w komputerze, 

•
interfejs programistyczny (API), 

•
Współczynnik tłumienia napięcia wspólnego (CMRR) ≥70 dB 

•
Impedancja wejściowa różnicowa min 10 GΩ 

•
Bezprzewodowa transmisja danych Bluetooth

•
Zasięg łącza bezprzewodowego 10 m 

•
Zasilanie bateryjne

•
Minimalny czas pracy baterii ok. 20 h 

•
Zakres temperatur pracy 0..40 °C 

•
Maksymalna waga 800 g

Wielkości mierzone : Temperatura, Napięcie el. -  Błąd pomiarowy max 2%
2.Oprogramowanie SDK do urządzenia

3.
Aplikacja do rejestracji sygnałów w komputerze

4.
Jednorazowe elektrody EEG Ag/AgCl do użytku z pastą (min. 2 opak. po 50 szt.)

5.
Jednorazowe elektrody samoprzylepne Ag/AgCl (min. 2 opak. po 72 szt.)

6.
Zestaw min 9 przewodów do elektrod zatrzaskowych

7.
Łącznik 4 wejść referencyjnych (4 wtyki - 2 gniazda)

8.
Pasta zapewniająca przewodzenie elektrod miseczkowych w czasie badania  (min 100g)

9.
Żel obniżający oporność kontaktu skóra-elektroda (min 25g)

10.
Gaziki spirytusowe (opak. 50 szt.)

11.
Adapter Bluetooth do portu USB komputera

12.
Zestaw baterii do funkcjonowania urządzenia

Gwarancja min 24 miesiące

3/3

