Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK -   678/15	 Częstochowa dnia: 2015-07-06

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ oraz powiadomienie o zmianach w SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawa i uruchomienie urządzenia do pomiaru mocy i momentu obrotowego pojazdów samochodowych (hamowni podwoziowej) dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/D-27/A/15

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie 1

W nawiązaniu do przetargu ZP/D-27/A/15 na dostawę i uruchomienie urządzenia do pomiaru mocy i momentu obrotowego pojazdów samochodowych (hamowni podwoziowej) dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie powierzchni rolek hamowni stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe?

Odpowiedź 1

Powierzchnia rolek ma zapewniać brak poślizgu kół przy maksymalnym momencie hamującym oraz być zabezpieczona antykorozyjnie zwłaszcza na korozję w obecności chlorków. Zamawiający jednocześnie zmienia w pkt. 3.1. SIWZ opis przedmiotu zamówienia:

Było:

- urządzenie ma składać się z ramy głównej oraz rolek jezdnych. Powierzchnia rolek ma być moletowana 	w celu uniknięcia poślizgu kół oraz pokryta warstwą chromu, jako zabezpieczenie antykorozyjne,

Jest:

- urządzenie ma składać się z ramy głównej oraz rolek jezdnych. Powierzchnia rolek ma zapewniać brak poślizgu kół przy maksymalnym momencie hamującym oraz być zabezpieczona antykorozyjnie zwłaszcza na korozję w obecności chlorków,

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w przedmiotowym postępowaniu, dokonuje zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wskazanym powyżej.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa dnia 10.07.2015 r. o godz. 11.00. Oferty należy składać 
w siedzibie Zamawiającego w pok. 28 Sekretariat Kanclerza. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie.

Otwarcie ofert nastąpi 10.07.2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32.

Jednocześnie zwracamy uwagę na aktualność składanych dokumentów.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

mgr inż. Katarzyna Pikuła