Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: 700/15

ZP/DK-25/15	 Częstochowa dnia: 2015-07-13

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa wyposażenia laboratoriów Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej w ramach projektu pn.:  "Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Pytanie do części nr 3: Jaka ma być wysokość stojaka oraz czy do zaakceptowania będzie płynna regulacja rozstawu ram?

2. Pytanie do części nr 5: Jakiej kategorii maja być patchcordy oraz czy mają być ekranowane czy nieekranowane?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Odpowiedź 1:

Wysokość stojaka powinna być nie mniejsza niż 24U. Zamawiający zaakceptuje płynną regulację rozstawu ram.

Odpowiedź2:

Patchcordy powinny być kategorii co najmniej 5e nieekranowane.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Prorektor ds. Rozwoju

Politechniki Częstochowskiej

Prof. dr hab. inż. Jacek Przybylski