Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK -  703/15	 Częstochowa dnia: 2015-07-13

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ oraz powiadomienie o zmianach w SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawa mieszaniny gazów wraz z dzierżawą butli dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/D-25/A/15

Treść pytań jest następująca :

Pytanie 1.

Proszę o udzielenie informacji czy w postępowaniu ZP/D-25/A/15 można zaoferować butle 50 litrów pojemności wodnej? Specyfikacja w SIWZ wykazuje butle 40 litrów.

Pytanie 2.

Czy w zadanie nr 1 i 2 Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na dostawę mieszaniny gazów butlach 50l?

Odpowiedź 1 i 2.

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania butli o pojemności 50 litrów pojemności wodnej w obu zadaniach. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3.

Czy Politechnika Czestochowska dopuszcza wykonanie zamówienia w terminie 40 dni roboczych od daty podpisania umowy ?

Pytanie 4.

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na dostawy mieszanin gazowych wraz z dzierżawą butli dla WIŚiB PCz  wnosimy o wydłużenie proponowanych przez Zamawiającego  terminów dostaw mieszanin. Proponowane przez Zamawiającego terminy: do 10 dni, do 20 dni oraz do 30 dni od podpisania umowy są terminami nierealnymi.  Mieszaniny gazowe nie należą do gazów, które producenci mają w magazynach dostępne od ręki. Mieszaniny gazowe produkowane są na zamówienia, a sam proces produkcji mieszaniny jest długi, chociażby ze względu na sam fakt kondycjonowania mieszaniny, aby utrzymała  stabilność zadaną przez zamawiającego w SIWZ.  Bardzo często mieszaniny produkowane są poza granicami Polski, co dodatkowo wydłuża proces dostawy mieszaniny ze względu na  czas transportu.

Proponujemy zatem podtrzymanie min. 6 tygodniowego czasu na dostawę mieszanin, tak jak do tej pory Państwo wymagaliście w poprzednich przetargach.

Odpowiedź 3 i 4.

Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia maksymalnie do 8 tygodni od podpisania umowy. Zamawiający zmienia SIWZ w pkt. 5:

W SIWZ było:

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

5.1. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie : Maksymalnie 30 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 1, 2

W SIWZ jest:

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

5.1. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie : Maksymalnie 8 tygodni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 1, 2

Zamawiający zmienia SIWZ w pkt. 15.2.

W SIWZ było:

## 15.2. Punkty przyznawane za podane w pkt 15.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

| ## Zadanie częściowe | ## Wzór |
| --- | --- |
| ## 1 - Dwutlenek siarki 80 ppm w azocie ## 2 - Dwutlenek azotu 100 ppm w powietrzu syntetycznym | ## 1 - Cena (koszt) ## Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga ## gdzie: ## - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert ## - Cof - cena podana w ofercie ## 2 - Termin realizacji zamówienia ## Liczba punktów = G/10*100*waga ## G liczba punktów wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji w skali od 0 do 5, ## gdzie: ## do 10 dni od podpisania umowy - 10 pkt. ## do 20 dni od podpisania umowy - 5 pkt. ## do 30 dni od podpisania umowy - 0 pkt. |

W SIWZ jest:

## 15.2. Punkty przyznawane za podane w pkt 15.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

| ## Zadanie częściowe | ## Wzór |
| --- | --- |
| ## 1 - Dwutlenek siarki 80 ppm w azocie ## 2 - Dwutlenek azotu 100 ppm w powietrzu syntetycznym | ## 1 - Cena (koszt) ## Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga ## gdzie: ## - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert ## - Cof - cena podana w ofercie ## 2 - Termin realizacji zamówienia ## Liczba punktów = G/10*100*waga ## G liczba punktów wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji w skali od 0 do 5, ## gdzie: ## do 6 tygodni od podpisania umowy - 10 pkt. ## do 7 tygodni od podpisania umowy - 5 pkt. ## do 8 tygodni od podpisania umowy - 0 pkt. |

Nowy formularz oferty w załączeniu

Pytanie 5.

Wykonawca zwraca się pytaniem czy w Zadaniu nr 1 Czystość SO2 może być na poziomie 2.5?

Odpowiedź 5.

Zamawiający wymaga aby czystość SO2 była na poziomie nie niższym niż wskazany w SIWZ. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6.

Czy Politechnika Częstochowska dopuszcza zmianę przyłącza wyspecyfikowaną w SIWZ z Din 8 na Din 14 ? dla obydwu butli z mieszaninami wzorcowymi ?

Odpowiedź 6.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany przyłącza z Din 8 na Din 14. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w przedmiotowym postępowaniu, dokonuje zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wskazanym powyżej.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa dnia 21.07.2015 r. o godz. 12.00. Oferty należy składać 
w siedzibie Zamawiającego w pok. 28 Sekretariat Kanclerza. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie.

Otwarcie ofert nastąpi 21.07.2015 r. o godz. 13.10 w siedzibie Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32.

Jednocześnie zwracamy uwagę na aktualność składanych dokumentów.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

mgr inż. Katarzyna Pikuła