Politechnika Częstochowska

42-201 Częstochowa

ul. Dąbrowskiego 69

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

ZAPYTANIE OFERTOWE 

DOTYCZĄCE:

Dostawy zestawu do pomiaru czasu ssania kapilarnego
Politechnika Częstochowska zaprasza do udziału w prowadzonym postępowaniu dotyczącym dostawy zestawu do pomiaru czasu ssania kapilarnego. 
Stosownie do art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jest to zamówienie z dziedziny nauki, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zasadach finasowania nauki o wartości  przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro (netto) do wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Politechnika Częstochowska

ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
II. MIEJSCE PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe będzie zamieszczone na stronie internetowej Politechniki Częstochowskiej www.dzp.pcz.pl.
III. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Dostawa/usługa(
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Specyfikacja techniczna:
W skład zestawu wchodzą:

· Miernik elektroniczny czasu ssania kapilarnego (zasilacz 12V, bateria 9V)

· Podstawka

· Przystawka pomiarowa z elektrodami (przewód wykonany z miedzi beztlenowej)

· 3 cylinderki ze stali nierdzewnej (Rys. 1) – 

· Zasilacz stabilizowany 12V, bateria alkaliczna 9V

· Walizka aluminiowa z wypełnieniem zapewniającym odporność na wstrząsy

· Instrukcja obsługi

· Gwarancja 12 miesięcy

Miernik czasu ssania kapilarnego spełniający wymagania zawarte w normie PN-EN 14701-1:2007. 
Za czas ssania kapilarnego przyjmuje się czas wchłaniania wilgoci z osadu przez bibułę filtracyjną pomiędzy dwoma pierścieniami o wymiarach (Rys. 2):

· pierścień wewnętrzny o średnicy 3,2 cm 

· pierścień zewnętrzny o średnicy 4,5 cm 

(cylinder nr 1) cylinder o wydrążeniu wewnętrznym w kształcie walca o wymiarach 

· średnica zewnętrzna 2,0 cm 

· średnica wewnętrzna 1,8 cm 

· wysokość cylindra 2,5 cm 

(cylinder nr 2) cylinder o wydrążeniu wewnętrznym w kształcie walca o wymiarach 

· średnica zewnętrzna 2,0 cm 

· średnica wewnętrzna 1,8 cm 

· wysokość cylindra 5,0 cm 

(cylinder nr 3) cylinder o wydrążeniu w kształcie stożka ściętego o wymiarach:

· średnica zewnętrzna 



2,0 cm 

· średnica wewnętrzna podstawy stożka 
1,8 cm 

· średnica wewnętrzna szczytu stożka

1,0 cm

· wysokość cylindra



5,0 cm

[image: image1.jpg]cylinder nr 3

0S

cylinder nr 2
2
1

G2

cylinder nr 1





Rys.1. Wymiary cylinderków

[image: image2.jpg]%

]

1. plytka pomiarowa umieszczona
na saczku filtracyjnym

. cylinder

. elektrody wlaczajace

. elektroda wylaczajaca

. przewdd laczacy

. licznik

. wskaznik cyfrowy CSK

. plytka dolna, na ktorej
spoczywa saczek filtracyjny

_
\

H é ‘
£

T
C-C

Podedworna J., Umiejewska K., Cwiczenia laboratoryjne z technologii osadéw
Sciekowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007




Rys. 2.  Schemat aparatu do pomiaru czasu ssania kapilarnego.                               

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

4 tygodnie od daty podpisania umowy.
VI. PRZYGOTOWANIE ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Oferta powinna być przygotowana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (w takim przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo).

5. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a) wypełniony formularz ofertowy z podaniem ceny na całość zamówienia - zgodnie 
z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,

b) specyfikacja techniczna - Specyfikacja techniczna musi zawierać dane odnośnie każdego z parametrów, funkcji, oprogramowania, wyposażenia dodatkowego, parametrów podzespołów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. W specyfikacji technicznej winien być również wskazany typ, model, marka oferowanego sprzętu w przypadku podzespołów posiadających takie oznaczenia,

c) pełnomocnictwo potwierdzające do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.
6. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Kanclerza Politechniki Częstochowskiej w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe dotyczące: dostawy zestawu do pomiaru czasu ssania kapilarnego (spr. nr rej. ZP/ZN-30/15)”.

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert. Zmiana i wycofanie oferty wymagają zachowania formy w jakiej złożono ofertę.
VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dołączonych do oferty w oparciu o następujące kryteria:

a) najniższa cena – cena 100 %

2. W ofercie należy podać wartość netto, wartość brutto oraz wartość podatku VAT.

3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto zamówienia i inne kryteria oceny ofert, jeżeli są wskazane.

4. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.

5. Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym koszt dostawy do zamawiającego.
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę, należy złożyć do Zamawiającego:

Sekretariat Kanclerza Politechniki Częstochowskiej

ul. Dąbrowskiego 69, pok. 28,  42-200 Częstochowa.
2. Termin składania ofert upływa: 22.07.2015 roku, godz. 12:00. Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.07.2015 o godzinie 13:10, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 32.
IX. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest:                                                          Elżbieta Sperczyńska, tel.: 34 325 04 91, e-mail: sperczynska@is.pcz.czest.pl  
Beata Bień, tel.: 34 325 09 11, e-mail: bmat@is.pcz.czest.pl

Bogusława Grzybek, tel.: 34 325 04 96, e-mail: ktw@is.pcz.czest.pl

X. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu zamówienia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

2. Szczegółowe zasady rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określa projekt umowy, będący Załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
XI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. oferta - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2. projekt umowy,

XII. POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie umowy, która stanowi integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

3. Zamawiający informację o wynikach postępowania umieści na stronie internetowej www.dzp.pcz.pl. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie o tym fakcie poinformowany poczta elektroniczną, pisemnie lub faksem.

Zamawiający

dr inż. Andrzej Jąderko
( niewłaściwe skreślić








4

