
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Częstochowa dnia: 2015-09-08
L.dz.Rk - 900/15


O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż  do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa wanien laboratoryjnych dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej., spr. nr rej. ZP/D-44/A/15
Treść pytań z odpowiedziami Zamawiającego:

Zadanie częściowe 1 Temat: Wanna laboratoryjna z termostatem

Pytanie:

 - jaka jest maksymalna temperatura robocza?

Odpowiedz:
-maksymalna temperatura robocza wanny z termostatem to 40 stopni Celsjusza
Zadanie częściowe 2 Temat: Wanna laboratoryjna bez termostatu

Pytanie:

- jaka jest maksymalna temperatura robocza?
Odpowiedz:

-maksymalna temperatura robocza wanny bez  termostatu to 25 stopni Celsjusza.
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

KANCLERZ POLITECHNIKI
CZĘSTOCHOWSKIEJ

mgr inż. Katarzyna Pikula
1/1
System PRZETARG

1

Strona 1/1

