Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK-913/15	 Częstochowa dnia: 2015-09-11

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ, zmiana SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawa aparatury badawczej i pomiarowej dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/D-43/A/15.

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie

| Dotyczy |  | Opis przedmiotu zamówienia |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadanie nr | 3 | Przyrząd do pobierania prób NNS |  |
| Z jakim łącznikiem ma być wykonany przyrząd NNS? Z jakim typem urządzenia będzie stosowany [nazwa, producent, model]? |  |  |

Odpowiedź

Połączenie tradycyjne na sześciokąt z nakrętką.    
Przyrząd będzie współpracował z ręcznym zestawem wiertniczym 
(penetrometr ręczny) produkcji Zakładu Narzędzi Wiertniczych i 
Geologicznych Waldemar Szkurłat (sprzęt zakupiony przed 15-20 laty w tej 
firmie). Ponadto żerdzie zestawu wiertniczego z którymi będzie 
współpracował przyrząd mają przekrój 16x16mm (kwadrat 16mm).

Z uwagi na powyższe, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 24.09.2015r. do godz. 10:00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. 28. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia  o godz. 11:00 w siedzibie Politechniki  Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wskazanym powyżej.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

mgr inż. Katarzyna Pikuła