
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Częstochowa dnia: 2015-09-15
L.dz.Rk - 922/15


O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2015-09-10 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa komory solnej dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej., spr. nr rej. ZP/D-46/A/15
Treść Pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Czy zamawiający dopuści dostawę komory o przestrzeni roboczej (bez pokrywy) 605mm gł., 800mm szer. 733mm wys.? 

Zamawiający  dopuszcza  dostawę  komory o przestrzeni roboczej (bez pokrywy) 605mm gł., 800mm szer. 733mm wys.
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

KANCLERZ POLITECHNIKI

CZĘSTOCHOWSKIEJ
mgr inż. Katarzyna Pikula
1/1
System PRZETARG

1

Strona 1/1

