Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK- 972/15	 Częstochowa dnia: 2015-10-01

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ, zmiana SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawa zestawu ekranów świetlnych wraz ze zdalnym sterowaniem, oprogramowaniem, układem zasilania i montażem na dachu Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/D-16/15

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Czy Zamawiający wymaga zainstalowania czujnika oświetlenia, który w połączeniu z systemem sterowania ekranem LED będzie dostosowywał jasność ekranu do warunków oświetlenia (pozwoli to uniknąć oślepiania kierowców na sąsiedniej ulicy oraz zredukuje pobór energii elektrycznej)?

Odpowiedź

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zawarł wymóg dotyczący automatycznej opcji ściemniania/rozjaśniania obrazu w zależności od pory dnia. Ze strony Zamawiającego nie ma wymogu instalowania dodatkowych czujników, jeżeli tylko spełniony jest powyższy wymóg.

2. Czy Zamawiający wymaga, aby producent oprogramowania oraz telebimu, firma instalująca i serwisująca posiadały ISO9001 oraz ISO 14001 celem zapewnienia najwyższej jakości usług?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga posiadania przez Wykonawcę ISO9001 oraz ISO14001.

3.Czy w związku z wysokimi wymaganiami dot. parametrów technicznych telebimu, Zamawiający wymaga dołączenia certyfikatów ISO 9001, ISO 14001 oraz deklaracji zgodności CE, w celu potwierdzenia spełnienia norm jakościowych?

Odpowiedź

Zgodnie z informacją podaną w załączniku do  SIWZ, a mianowicie we wzorze Protokołu odbioru, „Wykonawca potwierdza, że przedmiot zamówienia publicznego posiada oznaczenie „CE" oraz wszelkie inne atesty i certyfikaty poświadczające o dopuszczeniu produktu do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej”. Dołączenie certyfikatów ISO9001 oraz ISO14001 nie jest wymagane.

4.Czy Zamawiający wymaga, aby – celem usprawnienia usług serwisowych – producent telebimów oraz oprogramowania posiadał internetowy system obsługi zgłoszeń, pozwalający na:

•             uzyskanie danych o dostarczonych produktach w szczególności o terminie ważności gwarancji

•             uzyskanie informacji o elementach składowych produktu, jeżeli jest wytworzony przez oferenta

•             podgląd dokonanych w trakcie eksploatacji wymian podzespołów

•             podgląd dołączonych do produktu dokumentów, w szczególności certyfikatów, zaświadczeń

•             uzyskanie historii awarii produktu oraz podjętych interwencji

•             powiadamianie Zamawiającego drogą elektroniczną (np. email) o podjętych czynnościach w ramach zarejestrowanego zgłoszenia (np. określenie terminu usunięcia usterki, określenie terminu planowanej wizyty serwisowej wraz z opisem planowanych czynności, zamknięcie zgłoszenia serwisowego)

•             możliwość zgłaszania propozycji dotyczących funkcjonalności oprogramowania dołączonego do sprzętu

•             możliwość zgłaszania błędów w oprogramowaniu

•             zarejestrowanie zgłoszenia reklamacyjnego

•             śledzenie stanu obsługi zgłoszenia reklamacyjnego od momentu zarejestrowania do jego zamknięcia?

5.Czy Zamawiający wymaga udostępnienia loginu i hasła do systemu serwisowego, celem zweryfikowania jego jakości?

6.Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie umożliwiało zamieszczanie informacji na temat użytkowników w postaci listy zawierającej: Użytkownika, login, adres e-mail, aktywność, typ konta?

7.Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość zmiany przez administratora nowego hasła dla każdego użytkownika?

8.Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie umożliwiało wprowadzanie danych teleadresowych dla każdego użytkownika?

9.Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość określania czasu sesji dla każdego użytkownika po upłynięciu którego użytkownik zostaną automatycznie wylogowany?

10.Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało  możliwość konfiguracji wyświetlania pomocy dla każdego z użytkowników?

11.Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie posiadało standardowo dostępny „Szablon Podstawowy” z nałożoną blokadą usunięcia?

12.Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość tworzenia dowolnej liczby stref odtwarzania dla każdego z szablonów?

13.Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość nadawania nazw strefom odtwarzania?

14.Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało dostępny gotowy zestaw najczęściej używanych rozmiarów szablonów w formie rozwijanej listy w górnej prawej części graficznego edytora szablonu?

15.Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość przypisywania wielu szablonów do każdej z list oraz określania czasu rotacji pomiędzy nimi?

16.Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość tworzenia kolejki zasobów dla każdej ze stref szablonu?

17. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie umożliwiało tworzenie List odtwarzania w formie listy zasobów zawierającej: typ, nazwę, alias, czas oraz możliwość podglądu zasobu, wprowadzenia dodatkowych ustawień wprowadzenia notatki?

18.Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość edycji listy odtwarzania poprzez „Drag & Drop” z Biblioteki multimediów?

19. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie pozwalało na szybki dostęp do zawartości Biblioteki plików podczas edycji listy odtwarzania?

20. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość dodania strefy audio dla każdej z list odtwarzania?

21.Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość duplikowania przygotowanej listy odtwarzania?

22.Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość precyzyjnego określenia odtwarzania wybranego zasobu na liście odtwarzania według: kalendarza, dni tygodnia godzin, oraz kryteriów użytkownika?

23.Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość tworzenia zależności między treściami wyświetlanymi w różnych strefach?

24.Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość używania Kontenera multimediów, funkcji umożliwiającej definiowanie grupy zasobów, z której elementy wyświetlane są pojedynczo, według określonej kolejności, w ramach jednego przedziału czasowego?

25.Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie wyświetlało automatycznie sumowany czas plików na Liście odtwarzania, wyświetlany jako dwa parametry: wykorzystany czas, pozostały czas?

26.Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość szybkiego przypisania listy odtwarzania do wybranego odtwarzacza lub grupy odtwarzaczy?

27.Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość tworzenia dowolnej liczby harmonogramów?

28.Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie posiadało zaawansowany kreator Harmonogramu bazujący na specjalnych Slotach czasowych?

29.Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość dodawania do harmonogramu dowolnej liczby slotów?

30. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie umożliwiało podgląd harmonogramu w postaci listy zawierającej nazwę slotu, czas wyświetlania „od” i „do” oraz graficzną listę czasów z zaznaczonymi przebiegami czasowymi poszczególnych slotów?

31.Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość szczegółowego określenia czasu slotu poprzez wybór daty, godziny oraz dni tygodnia?

32.Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość przypisywania do dowolnego slotu dowolnej liczby list odtwarzania?

33.Czy Zamawiający wymaga, aby jedną z funkcji oprogramowania było to, by dany harmonogram zawierał „slot podstawowy” automatycznie wykorzystujący każdy wolny czas w harmonogramie?

34.Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie posiadało mechanizm automatycznego przetwarzania plików Video, dokumentów PDF oraz prezentacji Power Point na Serwerze, w celu zwiększenia kompatybilności oraz wydajności w odtwarzaniu?

35.Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość wyświetlenia szczegółów na temat każdego pliku: wielkość, czas trwania, tryb obrazu, rozdzielczość, liczba klatek, bitrate?

36.Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość wprowadzania dodatkowych ustawień, różnych dla każdego z typów multimediów: animacja pojawiania i znikania, tryb wyświetlania, kolor tła, głośność oraz wyciszenie. W oknie edycji dostępny jest podgląd pliku w odniesieniu do ustawień?

37.Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość definiowania lokalnych list odtwarzania, z możliwością definiowania dostępu osób trzecich?

38.Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość zaawansowanego generowania statystyk odtwarzania według typów multimediów, dla wybranego odtwarzacza lub grupy odtwarzaczy, w wybranym przedziale czasowym, przedstawionych w postaci godzinowego rozkładu odtwarzania?

39.Czy Zamawiający wymaga wskazania nazwy producenta telebimu oraz producenta oprogramowania, aby umożliwić weryfikację jakości oferowanych produktów?

40.Czy oprogramowanie ma umożliwiać obsługę przez przeglądarkę Internetową z dowolnego komputera z dostępem do Internetu w jednym czasie dla wielu użytkowników?

41.Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbki oprogramowania do sterowania ekranem LED w celu potwierdzenia jego funkcjonalności oraz jakości?

42.Czy podgląd z kamer ma być dostępny w tej samej aplikacji, która służy do sterowania kampanią reklamową?

Odpowiedź na pyt. 4-42

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia Zamawiający nie wskazał ściśle funkcji oprogramowania wymienionych w punktach 4-42 zapytania. Zamawiający wymaga jedynie funkcji oprogramowania podanych w punkcie 3.1 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

43. Czy w opisie przedmiotu Zamówienia  minimalny pobór mocy 7,5kW nie jest pomyłką? Winno być maksimum 7,5kW.

Odpowiedź

Moc minimalna 7,5 kW jest parametrem trójfazowego obwodu zasilania a nie zestawu ekranów świetlnych. Oznacza to, że obwód ten musi mieć możliwość zasilania urządzeń o mocy 7,5 kW lub większej.

44.Zgodnie z wymogami SIWZ Wykonawca ma pozyskać pozwolenie na budowę - termin realizacji zamówienia wynosi 56 dni natomiast maksymalny czas na udzielenie pozwolenia przed odpowiedni organ wynosi 65 dni. Czy w takim przypadku, gdy opóźnienie będzie niezależne od Wykonawcy czy Zamawiający aneksuje termin wykonania zamówienia o czas konieczny na uzyskanie odpowiednich pozwoleń?

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu wykonania zamówienia.

45.Wymagany dokładny rozmiar ekranów 3x2 m oraz minimalna rozdzielczość 120x180 px wskazuje na konieczność zastosowania rozmiaru plamki dokładnie 16,67mm co ma wpływ na ograniczenie konkurencji tylko do firm produkujących ekrany z dokładnym rozmiarem plamki 16,67mm. Czy Zamawiający zmieni zapis dokładny rozmiar ekranów na minimalny rozmiar ekranów 3x2m? Tak aby umożliwić zastosowanie ekranów o plamce np. 16mm?

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu SIWZ w następujący sposób:

Było: Dokładny wymiar ekranu: 2m x 3m x 2szt

Jest:  Wymiar ekranu: 2m x 3m x 2szt – tolerancja do +/-2,5%.

46.Zamawiający w specyfikacji telebimu wymaga maksymalne zużycie energii mniejsze niż 580W/m2 oraz maksymalne zużycie energii elektrycznej 586W/m2 – które z wymagań jest prawidłowe?

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez usunięcie zapisu: „Maksymalne zużycie energii: mniejsze niż 580W / m2”:, pozostawiając jednocześnie zapis: „Maksymalne zużycie energii (W / m2): 586”, które jest prawidłowe.

47. Zamawiający wymaga maksymalny rozmiar modułu 0,4 x 0,2 milimetra – naszym zdaniem wartość powinna być wyrażona w „metrach” – ponadto narzucenie rozmiarów modułu organiczna uczciwą konkurencję.

Odpowiedź

Zamawiający  dokonuje usunięcia ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia zapisu: „Maksymalny rozmiar modułu (mm): 0,4 x 0,2”.

48.  Ze względu na specjalną konstrukcję modułów wykonanie ekranu LED  o dokładnym wymiarze 3m x 2m nie jest możliwe. Czy zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru ekranu do +/- 5% ?

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu SIWZ w następujący sposób:

Było: Dokładny wymiar ekranu: 2m x 3m x 2szt

Jest:  Wymiar ekranu: 2m x 3m x 2szt – tolerancja do +/-2,5%.

49.  Ze względu na specjalną konstrukcję modułów, ich rozdzielczość jest dopasowana do rozmiaru piksela i może się różnić od wymagań Zamawiającego. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie odpowiedniej rozdzielczości modułu przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ, minimalna rozdzielczość modułu musi wynosić 24 pixel x 12 pixel.

50.  Z doświadczenie wiemy, iż ekran aluminiowy zewnętrzny waży około 45 kg/m2.  Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie ekranu o wadze do 45 kg/m2. Proszę o podanie producenta ekranów LED, który jest w stanie wykonać taki ekran o wadzę 31/m2.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie ekranu o wadze do 35 kg/m2 i jednocześnie dokonuje zmiany zapisu SIWZ jak poniżej:

Było: Waga 1m2 ekranu: mniejsza niż 31kg

Jest: Waga 1m2 ekranu: do 35 kg,

oraz

Było: Maksymalna waga kabiny (kg/m2): 31

Jest: Maksymalna waga kabiny (kg/m2): 35.

51.  Ze względu na budowę modułów oraz kabinetów wystarczającym jest zastosowanie współczynnika ochrony dla modułów IP60 a dla kabinetów IP65 w celu bezawaryjnej pracy.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyżej wspomnianych współczynników ochrony? Proszę o wskazanie producenta, który stosuję moduły do ekranów LED o IP68.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie współczynnika ochrony dla modułów IP60, a dla kabinetów IP65.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wskazanym powyżej.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie ww. przepisów, dokonuje następujących zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, w pkt  3.1 SIWZ   dot. Opisu przedmiotu zamówienia:

Było: Minimalna ilość pikseli/ m2: 3906

Jest: Minimalna ilość pikseli/ m2: 3600,

oraz

Było: Minimalna rozdzielczość kabiny (pcs): 72 x 72

Jest: Minimalna rozdzielczość kabiny (pcs): 72 x 72; przy rozmiarach kabiny (m): 1,2 x 1,2.

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez usuniecie zapisu:

„Pamięć (zajęte/wolne sloty)”.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 07.10.2015r. do godz. 9:00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. 28. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia  o godz. 10:00 w siedzibie Politechniki  Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

dr hab. inż. Sebastian Dudzik