Politechnika Częstochowska

42-201 Częstochowa

ul. Dąbrowskiego 69

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

ZAPYTANIE OFERTOWE 

DOTYCZĄCE:

Dostawa cyfrowego oscyloskopu laboratoryjnego czterokanałowego z izolowanymi kanałami
Politechnika Częstochowska zaprasza do udziału w prowadzonym postępowaniu dotyczącym dostawy cyfrowego oscyloskopu laboratoryjnego czterokanałowego z izolowanymi kanałami. 
Stosownie do art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jest to zamówienie z dziedziny nauki, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zasadach finasowania nauki o wartości  przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro (netto) do wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Politechnika Częstochowska

ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
II. MIEJSCE PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe będzie zamieszczone na stronie internetowej Politechniki Częstochowskiej www.dzp.pcz.pl.
III. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Dostawa/usługa(
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Cyfrowy oscyloskop laboratoryjny czterokanałowy z izolowanymi kanałami:

· 4 kanały izolowane,

· Szerokość pasma:


100MHz,

· Czas narastania: 


3,5 ns,

· Próbkowanie na kanał:

1.0 GS/s

· Długość rekordu:


2.5 k punktów,

· Rozdzielczość pionowa:

8 bitów,

· 
Zakres czułości wejść:

2 mV/dz do 5 V/dz (dokładne ustawianie),

· Dokładność pionowa DC:

3%,

· Max. napięcie wejściowe (1MΩ):
300VRMS (600VRMS odniesienia)

· Zakres offsetu:


2 mV do 200 mV ±1.8V,

200 mV do 5 V/dz  ± 45V,

· Sprzętowe ograniczanie pasma:
20 MHz,

· Impedancja wejściowa:

1 MΩ ± 2% , 20pF,

· Sprzężenie wejścia:


AC, DC, GND,

· Zakres podstawy czasu:

5 ns/dz do 50 s/dz,

· Dokładność podstawy czasu:

50 ppm,

· Zoom pionowy, zoom poziomy

· Wyzwalanie:



auto, normal, jednokrotne,

· Typy wyzwalania:


- zboczem (opadające, narastające),

- wizyjne (jedną linią, wszystkimi liniami,   parzystym, nieparzystym, NTSC, PAL,   SECAM),

- szerokością impulsów,

· Źródło wyzwalania:


CH1, CH2, CH3, CH4, Ext, Ext/5, Ext/10,

· Rodzaje akwizycji:


- sample (próbkowanie proste),

- detekcja pików (wychwytywanie wąskich     szpilek w czasie rzeczywistym),

- uśrednianie (do wyboru 4, 16, 64, 128   przebiegów),

- pojedyncza sekwencja,

- roll (przewijanie),

· Pomiary przebiegów:


- kursory (typu napięciowego i czasowego),

  pomiary (T, 1/(T (f),  (V,

- pomiary automatyczne: okres, częstotliwość,   dodatnie wypełnienie, ujemne wypełnienie, czas   narastania, czas opadania, min, max, wartość   międzyszczytowa, średnia, skuteczna w okresie,

· Operacje na przebiegach:

dodawanie, odejmowanie, mnożenie, FFT,

· Menu autoustawienia:

sinus, prostokąt, Video (NTSC, PAL, SECAM),

· Oprogramowanie do współpracy 

z PC przez port RS-232

· Wyświetlacz:



kolorowy ¼ VGA TFT LCD,

· Port wejścia/wyjścia:


RS-232  9-pin, (w zestawie kabel RS-232/USB)

· Zasilanie:



230V AC, zasilacz z kablem, bateria 

wystarczająca na minimum 4 h pracy, 

· Ciężar:




max. 3,7 kg,

· Certyfikat kalibracji

· Gwarancja 36 miesięcy

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

5 tygodni od daty podpisania umowy.
VI. PRZYGOTOWANIE ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Oferta powinna być przygotowana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (w takim przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo).

5. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a) wypełniony formularz ofertowy z podaniem ceny na całość zamówienia - zgodnie 
z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,

b) specyfikacja techniczna - Specyfikacja techniczna musi zawierać dane odnośnie każdego z parametrów, funkcji, oprogramowania, wyposażenia dodatkowego, parametrów podzespołów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. W specyfikacji technicznej winien być również wskazany typ, model, marka oferowanego sprzętu w przypadku podzespołów posiadających takie oznaczenia,

c) pełnomocnictwo potwierdzające do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.
6. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Kanclerza Politechniki Częstochowskiej w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe dotyczące: dostawy cyfrowego oscyloskopu laboratoryjnego czterokanałowego z izolowanymi kanałami (spr. nr rej. ZP/ZN-34/15)”.

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert. Zmiana i wycofanie oferty wymagają zachowania formy w jakiej złożono ofertę.
VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dołączonych do oferty w oparciu o następujące kryteria:

a) najniższa cena – cena 100 %

2. W ofercie należy podać wartość netto, wartość brutto oraz wartość podatku VAT.

3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto zamówienia i inne kryteria oceny ofert, jeżeli są wskazane.

4. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.

5. Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym koszt dostawy do zamawiającego.
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę, należy złożyć do Zamawiającego:

Sekretariat Kanclerza Politechniki Częstochowskiej

ul. Dąbrowskiego 69, pok. 28,  42-200 Częstochowa.
2. Termin składania ofert upływa: 08.10.2015 roku, godz. 12:00. Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.10.2015 roku o godzinie 13:10, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 32.
IX. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest: Andrzej Jąderko, tel.: 34 325 08 10, e-mail: aj@el.czest.pl 
X. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu zamówienia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

2. Szczegółowe zasady rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określa projekt umowy, będący Załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
XI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. oferta - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2. projekt umowy,

XII. POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie umowy, która stanowi integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

3. Zamawiający informację o wynikach postępowania umieści na stronie internetowej www.dzp.pcz.pl. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie o tym fakcie poinformowany poczta elektroniczną, pisemnie lub faksem.

Zamawiający

dr inż. Paweł Wieczorek
( niewłaściwe skreślić








4

