Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK-1020/15

ZP/RB-18/15	 Częstochowa dnia: 2015-10-20

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Remont pomieszczenia ogólnodostępnego w budynku domu studenckiego DS-5 MALUCH,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1.	Proszę o podanie wymiarów i ilości sztuk rolet antywłamaniowych w pomieszczeniu i rolety w aneksie kuchennym.

2.	Jakie mają być wymiary dębowych parapetów wewnętrznych grubość, szerokość, długość.

3.	Proszę określić wymogi dot. Nowych drzwi: wymiar,  rodzaj okleiny, szklenie, wypełnienie, zamki wkładki.

4.	Czy dostawa drzwi ma obejmować również ościeżnice. Jeśli tak to proszę określić rodzaj ościeżnicy: metalowa, okleinowana, malowana ,stała , regulowana… Proszę określić grubość muru i rozmiar ościeżnicy.

5.	Proszę określić wymiary nowego dębowego blatu kuchennego. Szerokość długość.

6.	Proszę określić rodzaj nowych płytek.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1. 3 sztuki rolet "antywłamaniowych" o wymiarach 600cm x 220cm. Możliwość wprowadzenia podpodziałów w zależności od zaleceń producenta. Roleta kuchenna o wymiarach 150cm x 310cm.

Ad.2.  3 sztuki wewnętrznych parapetów okiennych o wymiarach dł. 550cm x szer. 30cm gr. 4cm.

Ad.3/4 Drzwi wewnętrzne 80cm z płyty wiórowo otworowej, pełne. Ościeżnica metalowa, malowana, stała. Mur (ściana działowa) 8cm.

Ad.5 Wymiary blatu aneksu kuchennego: dł. 280cm x 60cm x 4cm.

Ad.6. Płytki gres szkliwiony 30x30cm.Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

PROREKTOR

Politechniki Częstochowskiej

ds. Nauczania

Prof. dr hab. inż. Andrzej Rusek