
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Częstochowa dnia: 2015-10-22
L.dz.Rk - 1037/15


O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ , zmiana SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa aparatury dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej., spr. nr rej. ZP/D-56/A/15
Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Część 1 – analizator widma

1. Proszę o informację jakie jest wymagane pasmo analizatora, czy standardowe 1MHz czy opcjonalne 30MHz?

Odp. Wymagane jest pasmo standardowe 1 Mhz.

Część 2 – generator arbitralny

1.       Proszę o informację jaka pamięć jest wymagana, czy standardowa 8Mpts czy opcjonalna 16Mpts.

 Odp. Wymagana jest pamięć 16 Mpts
Część 4 – Laboratoryjny mostek LCR 

1. Czy Zamawiający wymaga opcjonalnego interfejsu USB oraz wyposażenia dodatkowego – przewodów SMD zakończonych sondą typu penseta?

Odp. Wymagany jest opcjonalny interfejs USB oraz wyposażenie dodatkowe – przewody SMD zakończone sondą typu penseta.

Część 7 – programowalny zasilacz DC

1.       Czy Zamawiający dopuszcza zasilacz z wagą 10,5Kg?

Odp. Dopuszczalna jest waga 10,5 kg.
2. Czy Zamawiający wymaga zasilacz z dodatkową opcjonalną funkcjonalnością – wysoką rozdzielczością programowania 1mV/1ma?
Odp. Wymagana jest dodatkowa opcjonalna funkcjonalność - wysoka rozdzielczość programowania 1mV/1ma.
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm, dokonuje powyższych zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
W  związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust 6 ustawy, uprzejmie Państwa informujemy, iż Zamawiający postanowił przedłużyć termin składania ofert. 

Termin składania ofert zostaje zmieniony z dnia 2015-10-27  godzina 12;00 na dzień 2015-10-29 godzina 09:30. Tym samym termin otwarcia ofert ulega zmianie z dnia 2015-10-27  godzina 13:00 , na dzień 2015-10-29 godzina 10;00.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

KANCLERZ POLITECHNIKI
CZĘSTOCHOWSKIEJ

Mgr inż. Katarzyna Pikuła
1/2
System PRZETARG

1

Strona 2/2

