Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: 1044/15

ZP/RB-20/15	 Częstochowa dnia: 2015-10-27

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Wymiana stolarki okiennej w Akademickim Centrum Kultury i Sportu,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Czy okna nr 5 i 6 są w systemie fasadowym?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Okna nr 5 i 6 nie są przewidziane w systemie fasadowym.  Nowe okna i drzwi balkonowe należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – współczynnik przenikania ciepła obowiązujący od stycznia 2017 r.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

mgr inż. Katarzyna Pikuła