Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: 1067/15

ZP/RB-20/15	 Częstochowa dnia: 2015-11-03

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ / zmiana SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Wymiana stolarki okiennej w Akademickim Centrum Kultury i Sportu,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1.	 Proszę o podanie w jakim kolorze mają być nowe okna, jednostronnym czy dwustronnym?

2.	Jak ma być zastosowana szyba, jest zapis stopsol jaki kolor?

3.	Współczynnik dla całego okna ma być 1,1, aby uzyskać taki współczynnik musimy zastosować pakiet 3-szybowy z ciepłą ramką, która szyba ma być stopsol wewnętrzna czy zewnętrzna?

4.	Okna 5 i 6 mają być z drzwiami? Jakie wyposażenie drzwi? Mają być pełne czy przeszklone?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

- Przewidziano okna w kolorze brązowym dwustronnym. Jednakże odcień należy dobrać tak aby nawiązywał do istniejących okien.

- Przewidziano szybę refleksyjną (stopsol) w kolorze brązowym.

- Szybę refleksyjną należy zastosować jako zewnętrzną od wewnątrz.

- Zgodnie z załączonymi do przetargu rysunkami okna nr 5 należy zamontować wraz z drzwiami, natomiast okno nr 6 należy zamontować osobno, a drzwi osobno. W obu przypadkach drzwi należy wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami jako przeszklone. Wyposażenie drzwi: zamek wpuszczany wielopunktowy z certyfikatem antywłamaniowym, uchwyty do drzwi aluminiowe (rura f 30, kształt litery C, h = 300 mm), trzy zawiasy 3 skrzydełkowe na skrzydło, samozamykacz z blokadą, niski próg aluminiowy.

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa dnia 09.11.2015 r. o godz. 11.00. Oferty należy składać 
w siedzibie Zamawiającego w pok. 28 Sekretariat Kanclerza. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie.

Otwarcie ofert nastąpi 09.11.2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32.

Jednocześnie zwracamy uwagę na aktualność składanych dokumentów.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

mgr inż. Katarzyna Pikuła