Politechnika Częstochowska

42-201 Częstochowa

ul. Dąbrowskiego 69

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

ZAPYTANIE OFERTOWE 

DOTYCZĄCE:

Dostawa regulatora temperatury
Politechnika Częstochowska zaprasza do udziału w prowadzonym postępowaniu dotyczącym dostawy regulatora temperatury.
Stosownie do art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jest to zamówienie z dziedziny nauki, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zasadach finasowania nauki o wartości  przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro (netto) do wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Politechnika Częstochowska

ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
II. MIEJSCE PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe będzie zamieszczone na stronie internetowej Politechniki Częstochowskiej www.dzp.pcz.pl.
III. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Dostawa/usługa(
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Regulator temperatury

Dokładność regulacji 0,10 %

 PROGRAMATOR

Maksimum 50 programów

Maksymalna ilość segmentów 500

 Jedna lub dwie niezależne pętle regulacji

 Wejścia procesu :

Termopary lub pirometr

PT100,

analogowe napięciowe : 40 mV / 80 mV / 2V / 10V

analogowe prądowe : 0-20 mA / 4-20 mA

 Wejścia cyfrowe :

Logiczne

Stykowe

 Wyjścia :

Przekaźnikowe

Logiczne do sterowania SSR

Analogowa prądowe 0-20 mA / 4-20 mA

Analogowe napięciowe 0-10V

 Zasilanie:

85 – 264 VAC

20 – 29 VAC/VDC

 Możliwość podłączenia Expandera 2000 I/O zwiększającego ilość wejść/wyjść cyfrowych 

dodatkowe 20 Wejść / 20 Wyjść

ZASTOSOWANIA :

o jedno i wielostrefowe piece do wypalania, wyżarzania, nawęglania itp.

o autoklawy, sterylizatory, komory klimatyczne

o chłodziarki, inkubatory

o systemy dozowania i podawania

o wskazywania procesów z sygnałem wej. 4÷20 mA

o sygnalizacji przekroczenia temperatury, procesu

Główne cechy

 wyświetlacz z możliwością wyświetlania dowolnych informacji (max. 100,

 wyzwalane przez operatora, stany alarmowe lub wykorzystywane do nadawania

 własnych nazw dla parametrów) konfiguracja przez 4 cyfrowy - Quick code –

 kod dostępu do parametrów konfiguracyjnych regulatora

 Infra-red port na panelu przednim do komunikacji z programem iTools –

 konfiguracja, monitorowanie, rejestracja bez zakłócania pracy regulatora

 łatwość konfiguracji i uruchomienia aplikacji regulatora

 programator synchroniczny zadawania temperatury (typ programatora - time

 totarget lub ramp rate, ok. 200 segmentów programu / 50 programów / do 8

 wyjść zdarzeń)

 wbudowany zegar czasu rzeczywistego oraz funkcje timera

 możliwość wykorzystania, w pełni izolowanych, montowanych na szynie DIN

 rozszerzeń We/Wy (do 20 sygn. we i 20 wy)

 alarmy - 8 analogowych i 8 cyfrowych (z możliwością linkowania do

 parametrów wewnętrznych)

 stopień ochrony IP 65

Funkcje zaawansowane

 Liczniki (x2), sumatory (x2), układy czasowe - timery (x4)

 24 operacje cyfrowe Strona 3 -4

 24 operacje analogowe

 8 wejściowy operator logiczny (x2)

 8 wejściowy operator analogowy (x2)

 16 wartości użytkownika

 wejście BCD

 aplikacja sterowania wilgotnością (z techniką wet & dry)

 własna krzywa linearyzacji

 funkcje logiczne i matematyczne

Komunikacja

Wbudowany w regulator moduł ethernetu z protokołem modbus TCP/IP ułatwia szybki przegląd i zmianę wszystkich ważnych, wewnętrznych wartości i parametrów konfiguracyjnych regulatora umożliwiając jednocześnie monitorowanie pracy regulatora lub całej grupy regulatorów - lokalnie poprzez wewnętrzną sieć lub zdalnie przez internet.

 Modbus master / slave

 Modbus TCP/IP

 Profibus

 DeviceNet

 Ethernet

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1 miesiąc od daty podpisania umowy.
1. VI. PRZYGOTOWANIE ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

2. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
5. Oferta powinna być przygotowana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (w takim przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo).

6. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a) wypełniony formularz ofertowy z podaniem ceny na całość zamówienia - zgodnie 
z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,

b) specyfikacja techniczna - Specyfikacja techniczna musi zawierać dane odnośnie każdego z parametrów, funkcji, oprogramowania, wyposażenia dodatkowego, parametrów podzespołów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. W specyfikacji technicznej winien być również wskazany typ, model, marka oferowanego sprzętu w przypadku podzespołów posiadających takie oznaczenia,

c) pełnomocnictwo potwierdzające do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.
7. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Kanclerza Politechniki Częstochowskiej w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe dotyczące: dostawy regulatora temperatury (spr. nr rej. ZP/ZN-49/15)”.

8. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert. Zmiana i wycofanie oferty wymagają zachowania formy w jakiej złożono ofertę.
VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dołączonych do oferty w oparciu o następujące kryteria:

a) najniższa cena – cena 100 %

2. W ofercie należy podać wartość netto, wartość brutto oraz wartość podatku VAT.

3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto zamówienia i inne kryteria oceny ofert, jeżeli są wskazane.

4. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.

5. Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym koszt dostawy do zamawiającego.
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę, należy złożyć do Zamawiającego:

Sekretariat Kanclerza Politechniki Częstochowskiej

ul. Dąbrowskiego 69, pok. 28,  42-200 Częstochowa.
2. Termin składania ofert upływa: 17.11.2015 roku, godz. 12:00. Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2015 roku o godzinie 13:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 32.
IX. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest: Sylwia Całus, tel.: 725 310 803, e-mail: silvia.calus@gmail.com 
X. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu zamówienia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

2. Szczegółowe zasady rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określa projekt umowy, będący Załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
XI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. oferta - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2. projekt umowy,

XII. POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie umowy, która stanowi integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

3. Zamawiający informację o wynikach postępowania umieści na stronie internetowej www.dzp.pcz.pl. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie o tym fakcie poinformowany poczta elektroniczną, pisemnie lub faksem.

Zamawiający

dr inż. Paweł Wieczorek
( niewłaściwe skreślić








5

