[image: image1.jpg]INFRASTRUKTURA UNIA EUROPEJSKA |  ***,

2 EUROPEJSKI FUNDUSZ * *
| SRODOWISKO ROZWOJU REGIONALNEGO D
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Projekt ,,Przebudowa i wyposazenie budynku Wydziatu Inzynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Czestochowskiej (segment F i G) przy ul. Dgbrowskiego 73
w Czestochowie” wspétfinansowany przez Unie Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko

Numer projektu POIS.13.01.00-00-033/12





Politechnika Częstochowska

42-201 Częstochowa

ul. Dąbrowskiego 69

ZAPYTANIE OFERTOWE 
DOTYCZĄCE:
Dostawa stanowiska do badania dwustopniowej przekładni planetarnej w ramach projektu pn.: Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
Politechnika Częstochowska zaprasza do udziału w prowadzonym postępowaniu dotyczącym dostawy stanowiska do badania dwustopniowej przekładni planetarnej w ramach projektu pn.: Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 
30 000 euro.
Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Politechnika Częstochowska

ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
II. MIEJSCE PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe będzie zamieszczone na stronie internetowej Politechniki Częstochowskiej www.dzp.pcz.pl. 
III. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Dostawa/usługa(
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Dostawa stanowiska do badania dwustopniowej przekładni planetarnej w ramach projektu pn.: Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
CPV: 39162110-9
Wymagania ogólne

Stanowisko badawcze ma się składać z dwóch identycznych stopni przekładni planetarnej, a każda z nich posiadać 3 koła planetarne. Stopnie przekładni są połączone ze sobą w taki sposób, że koło centralne pierwszego stopnia jest sprzężone z jarzmem drugiego stopnia przekładni. Poprzez blokowanie pojedynczego koła umożliwia uzyskanie do 4 różnych przełożeń. Napędy przekładni powinny być sterowane przy użyciu bębna linowego i zestawu zmiennych odważników, które są podnoszone za pomocą napędu ręcznego. Rozwijanie linki bębna ma być zabezpieczone mechanizmem zapadkowym. Określenie efektywnego momentu obrotowego ma być dokonane poprzez pomiar siły gnącej belki sprzężonej z kołami i z zamontowanym czujnikiem zegarowym (dopuszcza się rozwiązanie równoważne). Prędkości z poszczególnych stopni przekładni mierzone będą przez czujniki indukcyjne i mogą być zarejestrowane jako zależność prędkości i czasu za pomocą rejestratora graficznego z zapisem cyfrowym. Efektywne momenty bezwładności określane mogą być poprzez przyspieszenia kątowe. Przezroczysta osłona zabezpieczająca ma pełnić funkcję ochrony przed przypadkowym kontaktem z wirującymi częściami i umożliwiać widoczność przekładni. 

Realizowane procedury badawcze i funkcje dydaktyczne

Urządzenie ma umożliwiać przeprowadzenie analizy kinematycznej i dynamicznej dwustopniowej przekładni planetarnej.

Parametry techniczne i osprzęt

· napęd z bębnem linowym ze sprzęgłem i odważnikami z zakresu 5- 50 kg, z elementem tłumiącym energie skrajnego położenia obciążników,

· zakres nagromadzenia energii potencjalnej od 100do 250 Nm,

· układ pomiarowy prędkości obrotowych (zakres prędkości: 0 - 2000 obr/min) i momentu obrotowego z rejestratorem danych w postaci cyfrowej,

· zasilanie 230V ~ 50Hz,

· przekładnia dostosowana do prędkości obrotowej w zakresie 0 - 2000 obr/min,

· wymiary maksymalne: dł. x szer. x wys.: 1000 x 650 x 1700 mm,

· masa do 180 kg,

· min. 1 zestaw materiałów instruktażowych w języku polskim (dopuszcza się instrukcję w języku angielskim),

· gwarancja min. 12 miesięcy.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Maksymalny termin realizacji zamówienia: 15 grudnia 2015.

VI. PRZYGOTOWANIE ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim lub angielskim.
4. Oferta powinna być przygotowana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

5. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a) wypełniony formularz ofertowy z podaniem ceny na całość zamówienia - zgodnie 
z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,

b) pełnomocnictwo potwierdzające do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.
6.Ofertę należy złożyć na adres: Politechnika Częstochowska, ul. Dąbrowskiego 69, pokój nr 28 – Sekretariat Kanclerza, 42-201 Częstochowa, lub na adres poczty elektronicznej:  kociszewski.imtits@gmail.com, z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe dotyczące: Dostawa stanowiska do badania dwustopniowej przekładni planetarnej w ramach projektu pn.: Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko(spr. nr rej. ZP/ZO-09/15)”.
7.Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert. Zmiana i wycofanie oferty wymagają zachowania formy w jakiej złożono ofertę.
VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dołączonych do oferty w oparciu o następujące kryteria:

a) cena: 100%,
2. W ofercie należy podać wartość netto, wartość brutto oraz wartość podatku VAT.

3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto zamówienia i inne kryteria oceny ofert, jeżeli są wskazane.

4. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.

5. Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym koszt dostawy do zamawiającego.
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę, należy złożyć do Zamawiającego:

na adres poczty elektronicznej: kociszewski.imtits@gmail.com
lub na adres: 

Politechnika Częstochowska

ul. Dąbrowskiego 69, pok. nr 28 – Sekretariat Kanclerza

42-201 Częstochowa 
2. Termin składania ofert upływa: 02.12.2015 roku, godz. 12:00. Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.
IX. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest: Arkadiusz Kociszewski, tel.: 34/3250 595,  e-mail: kociszewski.imtits@gmail.com, 
X. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu zamówienia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

2. Szczegółowe zasady rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określa projekt umowy, będący Załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
XI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. oferta - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2. projekt umowy,
XII. POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie umowy, która stanowi integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

3. Zamawiający informację o wynikach postępowania umieści na stronie internetowej www.dzp.pcz.pl. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie o tym fakcie poinformowany poczta elektroniczną, pisemnie lub faksem.
( niewłaściwe skreślić








3

[image: image1.jpg]