Politechnika Częstochowska

42-201 Częstochowa

ul. Dąbrowskiego 69

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

ZAPYTANIE OFERTOWE 

DOTYCZĄCE:

Dostawy wagi analitycznej
Politechnika Częstochowska zaprasza do udziału w prowadzonym postępowaniu dotyczącym dostawy wagi analitycznej. 
Stosownie do art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jest to zamówienie z dziedziny nauki, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zasadach finasowania nauki o wartości  przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro (netto) do wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Politechnika Częstochowska

ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
II. MIEJSCE PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe będzie zamieszczone na stronie internetowej Politechniki Częstochowskiej www.dzp.pcz.pl.
III. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Dostawa/usługa(
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Waga laboratoryjna z automatyczną kalibracją i legalizacją

	Maksymalne obciążenie [Max] 

Dokładność odczytu [d]

Minimalna naważka (USP)  

Średnica szalki 

Interfejsy 

Liniowość

Wymiar głębokości

Wymiar szerokości

Rozdzielczość

GWP – wzorzec masy 1

GWP – wzorzec masy 2 

Wyświetlacz 

Czas stabilizacji 

Zasilanie 
	220,0 g

0,1 mg

160,0 mg

90,0 mm

RS232

0,2 mg

344,0 mm

210,0 mm

0,1 mg

200,0 g

10,0g

LCD (z podświetleniem)

3,5 s

12 ÷ 16 V DC


I. Akcesoria, funkcje do wagi 

urządzenie musi zawierać:
- solidną metalową podstawkę, 

- zasilacz,

- wzmacniacz korpusu,

- ochronę przed przeciążeniem,

- możliwość połączenia z komputerem,

- sygnalizująca poziom naładowania baterii,

- interfejs komunikacyjny ( USB-A; USB-B; WiFi; 2xRS 232),

- odchyłki procentowe, 

- kalibracja pipet.

II. Wymagania dotyczące gwarancji, serwisu oraz terminu realizacji zamówienia

1. Oferowanie urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 2014/2015r.
2. Gwarancja, co najmniej 24 miesięcy, od daty zainstalowania i odbioru urządzenia, potwierdzonego stosownym protokołem.

3. Urządzenie musi być dostarczone z pełną instrukcją obsługi w języku polskim.

4. Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi dostawca urządzenia.

5. Przywrócenie sprawności i pełnej funkcjonalności urządzenia powinno nastąpić nie później niż 14 dni od momentu zgłoszenia awarii.

6. Wszelkie inne dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji urządzenia oraz w przypadku występowania: kable zasilające, akumulatory, kable komunikacyjne, zasilacze, itp., umożliwiające w pełni uruchomienie urządzenia

7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia serwisu gwarancyjnego 
i pogwarancyjnego zakupionego sprzętu.
8. Urządzenie ma posiadać certyfikat CE.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

30 dni od daty podpisania umowy.
VI. PRZYGOTOWANIE ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Oferta powinna być przygotowana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (w takim przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo).

5. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a) wypełniony formularz ofertowy z podaniem ceny na całość zamówienia - zgodnie 
z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,

b) specyfikacja techniczna - Specyfikacja techniczna musi zawierać dane odnośnie każdego z parametrów, funkcji, oprogramowania, wyposażenia dodatkowego, parametrów podzespołów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. W specyfikacji technicznej winien być również wskazany typ, model, marka oferowanego sprzętu w przypadku podzespołów posiadających takie oznaczenia,

c) pełnomocnictwo potwierdzające do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.
6. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Kanclerza Politechniki Częstochowskiej w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe dotyczące: dostawy wagi analitycznej (ZP/ZN-54/15)”.
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert. Zmiana i wycofanie oferty wymagają zachowania formy w jakiej złożono ofertę.
VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dołączonych do oferty w oparciu o następujące kryteria:

a) Najniższa cena – cena 100 %

2. W ofercie należy podać wartość netto, wartość brutto oraz wartość podatku VAT.

3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto zamówienia i inne kryteria oceny ofert, jeżeli są wskazane.

4. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.

5. Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym koszt dostawy do zamawiającego.
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę, należy złożyć do Zamawiającego:

Sekretariat Kanclerza Politechniki Częstochowskiej

ul. Dąbrowskiego 69, pok. 28,  42-200 Częstochowa.
2. Termin składania ofert upływa: 08.12.2015 roku, godz. 12:00. Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.12.2015 o godzinie 13:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 32.
IX. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest: Jagoda Grabowska, tel.: 511 639 791, e-mail: jagoda_g@poczta.onet.eu
X. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu zamówienia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

2. Szczegółowe zasady rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określa projekt umowy, będący Załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
XI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. oferta - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2. projekt umowy,

XII. POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie umowy, która stanowi integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

3. Zamawiający informację o wynikach postępowania umieści na stronie internetowej www.dzp.pcz.pl. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie o tym fakcie poinformowany poczta elektroniczną, pisemnie lub faksem.

Zamawiający

dr inż. Paweł Wieczorek
( niewłaściwe skreślić








5

