Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

L.dz.RK -    11 /16

Częstochowa dnia: 2016-01-11

# ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ oraz powiadomienie o zmianach w SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na Dostawa aparatury dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki oraz Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/D-93/A/15

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Pytanie 1 – dot. zadania częściowego nr 1

W nawiązaniu do zapytania ofertowego - czy jest możliwość udziału w przetargu z propozycją zamiennika sprężarki śrubowej - na sprężarkę łopatkową?

Odpowiedź 1.

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie przez Wykonawcę sprężarki łopatkowej jako zamiennej do śrubowej. Pozostałe składniki zamówienia muszą być spełnione.

Pytanie 2  -dot. zadania częściowego nr 1

Pytanie dotyczy sprężarki łopatkowej - czy możemy przedstawić ofertę na takie urządzenie – poziom hałasu dla sprężarki zabudowanej – 69 dB na zbiorniku 75 litrów?

Odpowiedź 2.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 3 – dot. zadania częściowego nr 3

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie rotametru z zakresem ciśnienia pracy wynoszącym maksymalnie 4 bar? Zaproponowany rotametr spełnia pozostałe wymagania Zamawiającego. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź 3.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zakresu ciśnienia pracy rotametru do 4 bar.

Pytanie 4 – dot. zadania częściowego nr 3

W nawiązaniu do ww. specyfikacji prosimy o  podanie następujących informacji dotyczących dostawy rotametru:

1.       Jaka jest wartość ciśnienia zasilania – na wejściu rotametru?

2.       Jaka jest wartość ciśnienia na wylocie – na wyjściu rotametru

Informacja dotycząca maksymalnego ciśnienia pracy, tj. 5 bar nie wyczerpuje odpowiedzi na powyższe pytania

Odpowiedź 4.

Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 2 – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rotametru z zakresem ciśnienia pracy wynoszącym maksymalnie 4 bar. Zdaniem Zamawiającego ta informacja uzupełniona o zestaw parametrów zamieszczonych w treści SIWZ  jest w zupełności wystarczająca do wyboru odpowiedniego przepływomierza.

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w przedmiotowym postępowaniu, dokonuje zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wskazanym powyżej.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa dnia  21.01.2016 r. o godz. 12.00. Oferty należy składać 
w siedzibie Zamawiającego w pok. 28 Sekretariat Kanclerza. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie.

Otwarcie ofert nastąpi 21.01.2016 r. o godz. 13.10 w siedzibie Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32.

Jednocześnie zwracamy uwagę na aktualność składanych dokumentów.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 4 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ.

mgr inż. Katarzyna Pikuła

KANCLERZ POLITECHNIKI

CZĘSTOCHOWSKIEJ