FORMULARZ CENOWY
ZADANIE NR 3
DOSTAWA MIESZANINY GAZÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
	Lp.
	Przedmiot
	Pojemność wodna  butli 
	Ilość 
	Cena jednostkowa netto
	Stawka podatku VAT 
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1. 
	2 % tlenu + 98 % azotu
	10
	2
	……..…..zł
	
	
	

	2. 
	16 % CO2+ 3,5 % O2+ 80, 5% N2 przyłącze butlowe DIN 447 Nr 6 bądź zastosowanie przejściówki
	50
	1
	……..…..zł
	
	
	

	3. 
	30 % CO2+ 10 % O2+ 60% N2 przyłącze butlowe DIN 447 Nr 6 bądź zastosowanie przejściówki
	50
	1
	……..…..zł
	
	
	

	4. 
	81,5 % CO2+ 3,9 % O2+ 14,6% N2 przyłącze butlowe DIN 447 Nr 6 bądź zastosowanie przejściówki
	50
	1
	..………..zł
	
	
	

	5. 
	81,5 % CO2+ 3,0  % O2+ 11,9% N2 + 3,6 % Ar,  przyłącze butlowe DIN 447 Nr 6 bądź zastosowanie przejściówki
	50
	2
	………....zł
	
	
	

	6. 
	90 % CO2+ 5 % O2+ 5% N2 przyłącze butlowe DIN 447 Nr 6 bądź zastosowanie przejściówki
	50
	1
	………....zł
	
	
	

	7. 
	Gaz o następującym składzie: 

etan- 3 %, eten (etylen) – 2 %, etyn (acetylen) – 1 %; propan – 1 %; propen – 1 %, wodór – 15 %, tlen 0,5 %; n- butan – 2 %, 1 – buten – 1 %, cis – 2 buten – 2 %, trans – 2 – buten – 2 %, izobutan – 1 %, izopentan – 1 %, tlenek węgla CO – 8 %, dwutlenek węgla CO2- 15 % w azocie. Dokładność wykonania +/- 12 %, dokładność analizy +/- 5 %, stabilność 12 miesięcy, przyłącze butlowe wg DIN 477 Nr 14
	10
	1
	………....zł
	
	
	

	8. 
	Dzierżawa butli - butle specjalne 

(dzierżawa przez 365 dni)
	
	7 szt.
	…………..zł

(cena 1szt./dzień)
	
	
	

	9. 
	RAZEM
	
	


Uwaga: Wyliczając wartości netto i brutto dzierżawy butli należy uwzględnić łączną ilość butli – 7 szt. i okres dzierżawy – 365 dni.
......................................................

podpis (imię i nazwisko)

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
