
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Pismo: ZP/D-01/A/16
 Częstochowa dnia: 2016-01-20
RK-34/16
O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ i przedłużenie terminu składania ofert
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa gazów technicznych, specjalnych, mieszanek, wiązek z gazami technicznymi wraz z dzierżawą butli  dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy.
Treść pytań  wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

„Prosimy Zamawiającego o przesłanie dokładnej specyfikacji dla produktu z poz. 19 (tj. hel powyżej 6.0. ). Specyfikacja powinna określać maksymalne stężenia poszczególnych zanieczyszczeń w podanych gazach, które są kluczowe dla Zamawiającego.”
Odpowiedz: 

Poz. 19 

Czystość helu powinna wynosić min. 6.7 

Specyfikacja w mol ppm:

H2O – 0.02 

O2- 0.01

THC wyrażona jako CH4-0.04

CO+CO2 – 0.05

N2- 0.1

H2- 0.1

Równocześnie Zamawiający dopuszcza hel o wyższych parametrach.

Dot. przetarg nr ZP/D-01/A/16 zadanie nr 1

1) Dot. pozycji nr 14 – Azot 5.6 

Czy dopuszczają Państwo azot o parametrach: 

· THC < 0.1 ppm

· CO+CO2< 0.5 ppm

· H2O < 0.02 ppm

· O2 < 0.01 ppm

Odpowiedz: 

Tak

2) Dot. pozycji nr 18 – Hel 6.0 

Czy dopuszczają Państwo hel o parametrach: 

· THC < 0.1 ppm

· CO+CO2< 0.5  ppm

· H2O < 0.02 ppm

· O2 < 0.01 ppm

· N2 < 1 ppm
Odpowiedz: 

Tak

3) Dot. pozycji nr 5 –  Argon techniczny butla 40 l

Czy dopuszczają Państwo Argon techniczny w butlach 30 l ? Firma Air Products Sp. zo.o. nie dysponuje butlami z Argonem technicznym o takiej pojemności butli.  
Odpowiedz: 

Tak

4) Dot. pozycji  nr 6 –  Argon techniczny butla 50 l

Czy dopuszczają Państwo Argon techniczny w butlach 30 l ? Firma Air Products Sp. zo.o. nie dysponuje butlami z Argonem technicznym o takiej pojemności butli.  

Odpowiedz: 

Tak

5) Dot. pozycji nr 10 –  Azot techniczny butla 40 l

Czy dopuszczają Państwo Azot techniczny w butlach 50 l ? Firma Air Products Sp. zo.o. nie dysponuje butlami z Azotem technicznym o takiej pojemności butli.  
Odpowiedz: 

Tak

6) Dot. pozycji nr 30 –  Wodór 2.5 butla 50 l

Czy dopuszczają Państwo Wodór 2.5 w butlach 40 l ? Firma Air Products Sp. zo.o. nie dysponuje butlami z Wodorem 2.5 o takiej pojemności butli.  

Odpowiedz: 

Tak

[image: image1.emf]
Odpowiedz: 

Zadanie nr 1pkt. 8 -Tak

Zadanie nr 3 - Nie
Z uwagi na powyższe Zamawiający przedłuża termin składania ofert: Termin składania ofert upływa dnia  26.01.2016 r. o godz. 12.00. Oferty należy składać 
w siedzibie Zamawiającego w pok. 28 Sekretariat Kanclerza. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie.  Otwarcie ofert nastąpi 26.01.2016 r. o godz. 13.00 w siedzibie Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32.

Jednocześnie zwracamy uwagę na aktualność składanych dokumentów.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

mgr inż. Katarzyna Pikuła

KANCLERZ POLITECHNIKI

CZĘSTOCHOWSKIEJ
1/3
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


