OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE NR 6
Konserwacja  i przegląd okresowy instalacji oddymiania pożarowego w budynku Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej
Przedmiotem konserwacji są następujące urządzenia:
- klapa dymowa DYMKLAP o wymiarach 2400x1400 z mechanizmem otwierania – zestaw silników - elektrycznych typu ZA 101/1000 – BSY-Set – 2 szt
- kurtyna przeciwpożarowa automatyczna Martach – 1 szt

- Okno oddymiające o wymiarach 1050x1650 z mechanizmem otwierania – siłownik elektryczny typu

 ZA 31/800 – 1 szt
- centrala oddymiania RZN 4408M – 1 szt

- centrala oddymiania RZN 4404K – 1 szt
Zakres czynności konserwacyjnych i przeglądów wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami obejmuje:
1.Całodobowy serwis urządzeń i przyjmowanie zgłoszeń o awariach

 -  dokonywanie napraw wynikłych  z awarii

 - dokonywanie napraw uszkodzeń mechanicznych

2.Konserwację roczną, wykonywaną przez cały rok w zależności od potrzeb, obejmującą:
- konserwację czujek dymu 
- konserwację kurtyny przeciwpożarowej

- konserwację klap dymnych

- konserwację central oddymiania 
3. Konserwację półroczną , polegającą na:

- automatycznym otwarciu klap w klatce głównej – ręczne zadziałanie na przycisk oddymiania i ROP
  oraz aktywowanie czujki dymu

- automatycznym otwarciu okna w klatce bocznej – ręczne zadziałanie na przycisk oddymiania i ROP

  oraz aktywowanie czujki dymu

- sprawdzenie sprawności działania ruchomych elementów klapy i okna – zamków, konsoli i siłowników

- sprawdzenie sprawności i poprawności działania drzwi i okien napowietrzających

- konserwacja central oddymiania

- kontrola układów zasilania awaryjnego

-sprawdzenie współdziałania central oddymiania z centralą automatycznej sygnalizacji pożaru
Ponadto zadanie obejmuje:

1. Zabezpieczanie dostaw elementów instalacji, części zamiennych w celu dokonywania niezwłocznych napraw

    elementów usuwania awarii systemu wg potrzeb zamawiającego (rozliczenie odrębnym zleceniem)
