Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK- 44/16	 Częstochowa dnia: 2016-01-26

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ, zmiana SIWZ oraz przedłużenie terminu otwarcia ofert

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Okresowe przeglądy, konserwacja i diagnostyka instalacji ochrony przeciwpożarowej, systemu oddymiania pionów klatek schodowych oraz instalacji oświetlenia ewakuacyjnego  w budynkach  Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/U-03/16.

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie nr 1

Skoro przedmiotem postępowania są okresowe przeglądy, konserwacja i diagnostyka instalacji ochrony przeciwpożarowej, systemu oddymiania pionów klatek schodowych oraz instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynkach Politechniki Częstochowskiej czy zakres wymaganego certyfikatu jakości ISO 9001:2008 nie jest zbyt szeroki obejmując również projektowanie, które nie jest przedmiotem postępowania?

Odpowiedź

Przedmiotem postępowania jest konserwacja, przeglądy i diagnostyka różnorodnych systemów ochrony przeciwpożarowej, które współdziałają ze sobą w celu zapewnienia pełnej ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa obiektom zamieszkania zbiorowego jak i ich użytkownikom. Jednak w zakres zadań składających się na zamówienie wchodzi również diagnostyka awarii systemów, elementów składowych poszczególnych instalacji oraz  natychmiastowe usuwanie awarii, usterek i przywracanie sprawności działania i współdziałania wszystkich systemów zapewniających ochronę przeciwpożarową. Realizacja takiego zakresu usług  będzie możliwa jedynie w przypadku posiadania przez Wykonawcę wiedzy dotyczącej zasad tworzenia i działania wspomnianych systemów, a więc ich projektowanie. Wymaganie certyfikatu ISO ma zapewnić wysoką jakość usług wykonywanych w budynkach o dużej liczbie użytkowników, zakwalifikowanych do budynków zagrażających życiu ZL V oraz zapewnia, że Wykonawca przestrzegać będzie wszystkich wymogów związanych ze stosowaniem ( konserwacją, montażem ,magazynowaniem i utylizowaniem) elementów systemu posiadających w składzie izotop promieniotwórczy.

Jednakże wychodząc naprzeciw uwagom zawartym w złożonych zapytaniach Zamawiający wprowadza zmianę i żąda na potwierdzenie że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom Zamawiającego certyfikatu jakości w zakresie instalowania i serwisowania systemów ochrony przeciwpożarowej.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wskazanym powyżej .

Pytanie nr 2

Prosimy o dookreślenie, co Zamawiający rozumie przez równoważny certyfikat wydany przez PCA? Jaki zakres, w rozumieniu Zamawiającego, będzie równoważny zakresowi literalnie wskazanemu w punkcie 7.4 SIWZ?

Odpowiedź

Równoważny certyfikat to certyfikat jakości w zakresie instalowania i serwisowania systemów ochrony przeciwpożarowej wydany przez jednostkę posiadającą do tego uprawnienia.

Pytanie nr 3

Czy certyfikat stwierdzający spełnienie wymagań ISO 9001:2008 w zakresie ochrony mienia realizowanej w formie zabezpieczenia technicznego, przy czym, zgodnie z art. 3 Dz.U. z 2005 nr 145 poz. 1221 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia z późn. zm. ochrona osób i minia realizowana w formie zabezpieczenia technicznego, polega na montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscu ich zainstalowania, będzie stanowiło równoważny certyfikat?

Odpowiedź

Niniejszy certyfikat jakości będzie uznany za równoważny jeżeli jego zakres obejmuje również zakres instalowania i serwisowania systemów ochrony przeciwpożarowej.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 29.01.2016r. do godz.11:30. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. 28. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 12:00 w siedzibie Politechniki  Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

mgr inż. Katarzyna Pikuła