Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

L.dz.RK - 75 /16

Częstochowa dnia: 2016-02-08

# ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ oraz powiadomienie o zmianach w SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na Dostawa aparatury dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/D-03/A/16

Treść pytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego:

Dotyczy zadania częściowego nr: 6 ,,Dostawa zestawu do przygotowania i analizy próbek środowiskowych”.

W SIWZ w opisie parametrów minimalnych optycznego spektrometru emisyjnego w pkt. 1 ad. 1.1 i ad. 1.6 Zamawiający wymienił:

,,1. Spektrometr ma posiadać:

1.1. Wysokosprawny generator wysokiej częstotliwości o parametrach:

- częstotliwość falowa: co najmniej 27 MHz

- układ chłodzenia: powietrzny

- zakres regulacji mocy co najmniej : 700 - 1500W kontrolowana z oprogramowania

- stabilność dostarczanej mocy: lepiej niż 0,1%

- efektywność sprzężenia fal: ponad 75%

- automatyczna kontrola zapalania i gaszenia plazmy

- ustawianie optymalnych parametrów w zależności od analizowanych próbek - indywidualnie zapisywane w każdej metodzie

- 5- kanałową pompę perystaltyczną

- trzy masowe regulatory przepływu na gaz plazmy, wspomagający i gaz próbki

1.6	Urządzenie ma być również wyposażone w:

- pięciokanałową pompę perystaltyczną z regulowaną prędkością, kontrolowaną z poziomu oprogramowania oraz komplet wężyków perystaltycznych,

- rozpylacz inertny wraz ze szklaną cyklonowa komorą mgielną,

- system generowania wodorków pracujący w systemie ciągłym”

W odpowiedziach na zadane pytania Zamawiający pozostawił bez zmian zapis w pkt. 1 ad. 1.1., w którym jest zapis o 5-kanałowej pompie perystaltycznej, a jednocześnie w odpowiedzi na pkt. 1 ad. 1.6. dopuścił co najmniej 3-kanałową pompę perystaltyczną.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający podtrzymuje zapis w wymaganiach minimalnych SIWZ w pkt. 1 ad. 1.1. oraz że spektrometr ICP ma posiadać pięciokanałową pompę perystaltyczną.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający omyłkowo pozostawił bez zmian zapis w pkt. 1 ad. 1.1., w którym jest wymóg o 5-kanałowej pompie perystaltycznej oraz dopuścił w pkt. 1 ad. 1.6. co najmniej 3-kanałową pompę perystaltyczną. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez określenie: „ 4 kanałową pompę perystaltyczną”, które zostanie umieszczone w pkt 1.1 oraz 1.6 w zadaniu 6.

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w przedmiotowym postępowaniu, dokonuje zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wskazanym powyżej.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa dnia  16.02.2016 r. o godz. 12.00. Oferty należy składać 
w siedzibie Zamawiającego w pok. 28 Sekretariat Kanclerza. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie.

Otwarcie ofert nastąpi 16.02.2016 r. o godz. 13.10 w siedzibie Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32.

Jednocześnie zwracamy uwagę na aktualność składanych dokumentów.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 4 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ.

mgr. inż. Katarzyna Pikuła

KANCLERZ POLITECHNIKI

CZĘSTOCHOWSKIEJ