Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

L.dz.RK -  95/16

Częstochowa dnia: 2016-02-09

# ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ oraz powiadomienie o zmianach w SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na Dostawa aparatury dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/D-03/A/16

Treść pytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego:

Pytanie 1.

Zamawiający dokonał zmiany w SIWZ poprzez określenie: ,,4 kanałową pompę perystaltyczną”, które zostanie umieszczone w pkt. 1.1 oraz 1.6 w zadaniu 6.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający dopuszcza aparaty z 4-ro i więcej kanałową pompą perystaltyczną.

5-cio kanałowa pompa perystaltyczna spełnia wszystkie parametry techniczne co pompa 4-ro kanałowa oraz umożliwia wykonanie wielu dodatkowych innych funkcji.

Odpowiedź 1.

Zamawiający dopuszcza aparaty z 4-ro i więcej kanałową pompą perystaltyczną. Zgodnie z pkt. 3.1. SIWZ przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie wymagań minimalnych.

Pytanie 2.

W odpowiedzi na pytania, Zamawiający dopuścił, jako równoważny mineralizator o następujących parametrach:

Ad. 7:

"Naczynia zabezpieczone przed zbyt wysokim ciśnieniem poprzez system wentylacji naczyń aktywowany po przekroczeniu ciśnienia max 100 barów"

Prosimy o sprecyzowanie czy oznacza to, że Zamawiający wymaga, aby dostarczony system zapewniał pracę z minimum 12 naczyniami przystosowanymi do pracy z ciśnieniami do 100 barów i temperaturą do 300° C.

Odpowiedź 2.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w powyższym zakresie.

Ponad to Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) dokonuje następujących zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt. 3 Opis przedmiotu zamówienia – zadanie częściowe nr 6:

W SIWZ było:

1. Spektrometr ma posiadać:

1.1. Wysokosprawny generator wysokiej częstotliwości o parametrach:

- układ chłodzenia: powietrzny

W SIWZ jest:

1. Spektrometr ma posiadać:

1.1. Wysokosprawny generator wysokiej częstotliwości o parametrach:

- układ chłodzenia: powietrzny lub chłodzenie wodne

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w przedmiotowym postępowaniu, dokonuje zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wskazanym powyżej.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa dnia  18.02.2016 r. o godz. 12.00. Oferty należy składać 
w siedzibie Zamawiającego w pok. 28 Sekretariat Kanclerza. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie.

Otwarcie ofert nastąpi 18.02.2016 r. o godz. 13.00 w siedzibie Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32.

Jednocześnie zwracamy uwagę na aktualność składanych dokumentów.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 4 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ.

mgr. inż. Katarzyna Pikuła

KANCLERZ POLITECHNIKI

CZĘSTOCHOWSKIEJ